Stavební úpravy objektu – II. etapa

- NP

Zádveří m. č. 101

- výměna podlahové krytiny,

- instalace nových rozvodných skříní na elektřinu,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výměna stěny oddělující m. č. 101 a m. č. 102

- oškrabání stěn, penetrace, výmalba, omyvatelný sokl.

Chodba m. č. 102

- výměna podlahové krytiny,

- výměna topného tělesa,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- oškrabání stěn, penetrace, výmalba, omyvatelný sokl.

Předsíň m. č. 103

- výměna dveří do hygienického zařízení m. č. 110,

- vybourání zárubní směr zádveří m. č. 108,

- výměna topného tělesa,

- 10 ks uzamykatelných skříní pro provozní zaměstnance,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- oškrabání stěn, penetrace, výmalba, omyvatelný sokl.

Školní kuchyň m. č. 104

- výměna vstupních dveří do kuchyně,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- oškrabání stěn, penetrace, výmalba.

Jídelna m. č. 105

- výměna výdejních okýnek,

- výměna topných těles,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- oškrabání stěn, penetrace, výmalba,

- výměna dveří včetně kování a obložek,

- výměna podlahové krytiny.

Herna (tělocvična) m. č. 106

- odstranění stávajícího soklu,

- vyřešení a oprava vlhké omítky pod soklem,

- výměna topných těles,

- ochranné zajištění svítidel, oken a topných těles,

- obložení stěn,

- broušení a nátěr parket vysoce zátěžovým polyuretanovým lakem,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- oškrabání stěn, penetrace, výmalba,

- výměna dveří včetně kování a obložek.

Keramická dílna m. č. 107

- odstranění stávajícího soklu,

- betonový podklad pod keramickou pec,

- ohnivzdorné stěny kolem pece,

- obložení celé dílny kachlemi,

- položení protiskluzové dlažby,

- osvětlení nad pracovní stůl,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- oškrabání stěn, penetrace, výmalba,

- výměna dveří, včetně kování a obložek.

Zádveří m. č. 108

- odstranění stávajícího soklu,

- nové obložení stěn,

- broušení a nátěr parket vysoce zátěžovým polyuretanovým lakem,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- oškrabání stěn, penetrace, výmalba.

Dílna údržby m. č. 111

- rekonstrukce schodů včetně madla ve směru do m. č. 112.

Přezouvárna bot m. č. 115

- odvětrané botníky pro klienty DD,

- 5 ks uzamykatelných skříní pro pedagogické pracovníky,

- obložení stěn dlažbou,

- výměna topného tělesa,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- oškrabání stěn, penetrace, výmalba,

- výměna dveří do chodby m. č. 122, včetně kování a obložek.

Sklad potravin m. č. 116

- 4 ks nerezových regálů,

- výměna topného tělesa,

- obložení stěn dlažbou,

- protiskluzová dlažba,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- oškrabání stěn, penetrace, výmalba,

- výměna dveří, včetně kování a obložek.

Šatna m. č. 117

- zbudování hrubé přípravny brambor a zeleniny (obložení stěn, protiskluzová dlažba, výmalba),

- výměna topného tělesa,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výměna 2 ks dveří, včetně kování a obložek.

Prádelna m. č. 119

- výměna topného tělesa,

- zrušení hrubé přípravny brambor a zeleniny,

- vysoušeče obuvi,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výměna dveří, včetně kování a obložek.

Mezipodesta mezi 1. NP a 2. NP

- obklad potrubí,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výměna podlahové krytiny.

Venkovní schodiště s madlem ze zádveří m. č. 121

- NP

Schodiště m. č. 201

- výměna podlahové krytiny,

- instalace nové rozvodné skříně na elektřinu,

- výměna topného tělesa,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- oškrabání stěn, penetrace, výmalba, omyvatelný sokl.

- rodinná skupina

Klubovna m. č. 217

- úprava datových rozvodů počítačové sítě (zabudování do zdi)

- sádrokartonový podhled, včetně instalace svítidel,

- výměna topných těles,

- výměna podlahové krytiny,

- obložení kolem celé místnosti,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- škrabání, penetrace, výmalba,

- instalace vestavěných skříní, 2x psací stůl, 4x polohovatelné židle, skříň, knihovna, stolek pod televizi, sedací souprava.

Chodba m. č. 218

- výměna podlahové krytiny,

- výměna všech dveří, včetně kování a obložek,

- výměna topného tělesa,

- jednotné zásuvky a vypínače.

WC m. č. 221

- celková rekonstrukce WC,

- vzduchotechnika,

- výměna sádrokartonového podhledu, včetně instalace svítidel,

- nové obklady, protiskluzová podlaha, záchodová mísa,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výmalba.

Koupelna m. č. 222

- celková rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení, včetně nových odpadů a rozvodů vody,

- vzduchotechnika,

- instalace vyzděného sprchového koutu s nízkou vaničkou,

- výměna zařizovacích předmětů,

- nové obklady, protiskluzová podlaha,

- instalace nového topného tělesa (topný žebřík),

- sádrokartonový podhled včetně svítidel,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výmalba.

Kuchyňka m. č. 223

- sádrokartonový podhled, včetně instalace svítidel,

- výměna podlahové krytiny,

- výměna topného tělesa,

- instalace posuvných dveří,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výmalba.

Pokoj m. č. 224

- sádrokartonový podhled, včetně instalace svítidel,

- výměna topného těles.

Kuchyňský kout m. č. 225

- funkční kuchyňka i s elektrospotřebiči (trouba, varná deska, digestoř, lednice),

- sádrokartonový podhled, včetně instalace svítidel,

- výměna topného tělesa,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výmalba.

Hygienické zařízení m. č. 226

- celková rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení, včetně nových odpadů a rozvodů vody,

- vzduchotechnika,

- výměna zařizovacích předmětů,

- oddělení WC,

- nové obklady, protiskluzová podlaha,

- výměna topného tělesa,

- instalace topného žebříku,

- sádrokartonový podhled včetně svítidel,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výmalba.

Pokoj m. č. 227

- výměna topných těles,

- sádrokartonový podhled včetně svítidel,

- výměna podlahové krytiny,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výmalba,

- 3x šatní skříň, 3x dřevěná postel, 1x psací stůl, 2x polohovatelná židle.

Zádveří m. č. 231

- výměna podlahové krytiny,

- botníky pro klienty.

II. a III. rodinná skupina

Hala + kk m. č. 202

- výměna podlahové krytiny,

- podhled sádrokartonový, včetně instalace svítidel,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výměna topného tělesa,

- oprava dřevěného obložení,

- vytvoření zázemí pro návštěvy rodinných příslušníků (sedací souprava, konferenční stolek).

Hygienické zařízení m. č. 203

- celková rekonstrukce,

- sádrokartonový podhled, včetně instalace svítidel,

- nový rozvod elektřiny ve zdech,

- výměna zařizovacích předmětů,

- nové obklady a protiskluzová dlažba,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- topný žebřík,

- výmalba,

- výměna dveří, včetně kování a obložek.

Místnosti m. č. 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213

- lehké dělící stěny zřejmě z dřevotřísky nahradit novu konstrukcí,

- nový rozvod elektřiny a jednotné zásuvky a vypínače,

- instalace dveří, včetně kování a obložek,

- instalace nových podlahových krytin,

- výměna topných těles,

- sádrokartonové podhledy, včetně instalace svítidel,

- obložení stěn dle hygienických požadavků,

- výmalba.

Klubovna m. č. 208

- 2x psací stůl, 4x polohovatelné židle, skříň, knihovna, stolek pod televizi, sedací souprava.

Klubovna m. č. 213

- 2x psací stůl, 4x polohovatelné židle, skříň, knihovna, stolek pod televizi, sedací souprava.

Pokoj m. č. 214

- sádrokartonový podhled, včetně instalace svítidel,

- nová omyvatelná podlahová krytina,

- výměna topného tělesa,

- odstranění vedení instalací po povrchu,

- výmalba,

- výměna dveří včetně kování a obložek.

Pokoj m. č. 215

- sádrokartonový podhled, včetně instalace svítidel,

- výměna topného tělesa,

- odstranění vedení instalací po povrchu,

- výmalba,

- jednotné zásuvky a vypínače,

- výměna dveří, včetně kování a obložek.

Venkovní schodiště s madlem ze zádveří m. č. 231

- NP

Prostor původní přístavby

- vytvoření prostoru herny se sociálním zázemím,

- nová elektroinstalace, včetně osvětlení,

- nové rozvody topení a topná tělesa,

- přístup do prostoru jak z hlavního schodiště, tak i z chodby m. č. 218.

Podkroví

- potřebné úpravy pro schválení užívání 17 školních kabinetů.

Střecha

- sjednocení střešního pláště (nad prostorem půdní přístavby),

- doplnění záchytného systému na sníh.

Objekt

- rekonstrukce používaných komínů (z kotlů na peletky a kamen v kuchyni),

- čistička odpadních vod.

Zahrada

- oplocení pozemku a zbudování vstupní brány a branky,

- instalace herních prvků.