- A.1 - Identifikační údaje

a) označení stavby:  Oprava chodníku na pozemku 201/3

b) údaje o stavebníkovi:

Název         :  Královéhradecký kraj

Adresa        :  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO             :  708 89 546

Údaje o vlastníkovi pozemku

Jméno                 :  Statutární město Hradec Králové

Sídlo                   :  ČSA 408, 500 02 Hradec Králové

IČO                     :  00268810

c) Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Hlavní projektant:

Radko Vondra – PRIDOS

Na Potoce 648,  500 11  Hradec Králové 11

IČ: 	132 07 245

DIČ: 	CZ 530916024

Zodpovědný projektant:	Kamil Hronovský - dopravní stavby

Číslo autorizace:

A.2. - Údaje o umístění stavby

a) Obec, kraj, katastrální území

Hradec Králové, kraj Královéhradecký, k.ú. Roudnička (741825)

b) Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu

ulice K Polabinám, p.č.201/3

Pozemek je v majetku Statutárního města Hradec Králové.

Investor Královéhradecký kraj uzavřel Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a smlouvu o právu provést stavbu – viz OM1/090024/2016/Vrb-27867/2016/1965 ze dne 3.11.2016, č. budoucího kupujícího:163/2016, č. budoucího prodávajícího: ES 11233.

c) Dopravní a technická infrastruktura

Na pozemku se nachází stávající nevyužívaný chodník v nevyhovujícím stavebně technickém stavu, chodník sousedí s asfaltovou komunikací ulice K Polabinám. V ulici se nachází druhý chodník po nedávné rekonstrukci.

Na pozemku se nachází technická infrastruktura: podzemní vedení elektro NN, kanalizace, sdělovací vedení, veřejné osvětlení

- A.3 Základní údaje o stavbě

a) Rozsah stavby

- délka chodníku: 	43 m

- šířka chodníku: 	1,75 – 2,45 m

- nová skladba chodníku je navržena v tl. 370 mm, povrchová vrstva betonová zámková dlažba,

- b) dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je stavba při užívání a údržbě vystavena, nemohly způsobit její destruktivní poškození a ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení.

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob a zvířat.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Splnění požadavků TSHK:

1) Chodník splňuje nosnost 9t (dlažba o tloušťce mn.80 mm)

2) Ukončení chodníků, sjezdů a nájezdů na vozovku je navrženo a provedeno jako bezbariérové v celé šíři profilu chodníku s výškou obruby max. 20 mm. Obrubník bude zvýrazněn varovným pásem š. 400 mm v červené barvě pro soby s omezenou schopností orientace dle Vyhlášky č.398/2009 Sb.

3) Chodník bude oproti zeleni ohraničen betonovou palisádou, na vyšší straně příčného sklonu s převýšením min.60 mm nebo podezdívkou oplocení.  Na nižší straně obrubník sousedí se stávající asfaltovou komunikací, jejíž obrubníky zůstávají z velké části zachovány.

4) Požadovaná šířka chodníku min. 2 m nemůže být v splněna, neboť se jedná o opravu stávajícího chodníku, jehož šíře je již dána územními podmínkami a je limitována hranicemi pozemku investora a polohou stávajících silničních obrubníků.

5) Zatížení chodníku splňuje požadavek TP170, únosnost povrchů je min. 2250 kg.

c) věcné a časové vazby na okolí

Oprava chodníku je navržena v souvislosti s návrhem nové stavby „Domov pro osoby se zdravotním postižením“ na sousedních pozemcích p.č.201/22 a p.č st.112. Chodník bude zajišťovat bezpečný bezbariérový přístup z nového parkoviště k hlavnímu vstupu do budovy. Stavba chodníku bude prováděna po dokončení hlavní stavby domova společně s prováděním ostatních zpevněných ploch. Stavba chodníku neovlivní zásadně plynulý provoz na sousední komunikaci.

d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby

- v letech 2019 – 2021

Nejprve bude provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí.

Poté bude provedeno odstranění stávajících vrstev chodníku a vybourání části betonových obrubníků. Nakonec budou osazeny nové obrubníky a provedeny nové konstrukční vrstvy.

Opravu bude nutné koordinovat s přeložkou veřejného osvětlení a pokládkou nové přípojky sdělovacího vedení. Dále i částečně s napojováním splaškové kanalizace nového objektu do kanalizační šachty umístěné v chodníku.

e) Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou.

Během stavby je nutno dodržovat všechny platné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a

ochrany zdraví pracujících a všeobecně platné příslušné normy.

Bezpečnostní předpisy:

Základním právním předpisem je zákon č. 309/2006 Sb. a vyhláška č. 499/2006 Sb., kterým

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Veškerá opatření, zásady a způsob zajištění bezpečnosti práce při provádění stavebních a montážních prací a při pracích s nimi souvisejícími stanoví Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Povinnosti spojené se zajištěním plnění opatření v rámci prevence rizik na staveništi a při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců pohybujících se po staveništi bude zajišťovat generální dodavatel stavby.

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, a by byly zpracovány

provozní předpisy a řády pro jednotlivá pracoviště (zpracuje generální dodavatel stavby).

V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích tj. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod. V provozním řádu pracoviště budou popsány účinky použitých látek na člověka a zásady první pomoci při zasažení používanými látkami. Rovněž budou uvedeny zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Pracovníci obsluhující zařízení musí být prokazatelně seznámeni s tímto provozním řádem.

Při provádění stavby je třeba dbát na plnění dalších právních předpisů:

Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce

Zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 372/2005 Sb.

Nařízení vlády č. 372/2005 Sb. – o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu.

V Hradci Králové 10/2018