## List1
Výměry SIRÉNA | CYKY 12-Jx1,5 | Koax RG 58 | Koax RG 59 | CYKY 3-Jx2,5 | CYKY 3-Jx4 | Kopoflax 90063 | FeZn D=10
z SIR do stožáru | 50 | 50 | 50 |  | 15
napájení z SIR do SIR |  |  |  | 3
napájení z KS do RSIR |  |  |  |  | 30
ochrana RG 58 a RG59 | [5 empty] | 35
uzemnění | [6 empty] | 25
stožár K10-133/89/60 | [7 empty] | 1
výložník SKC 2-400/180 (spodní) | [7 empty] | 1
Svorka SK | [7 empty] | 1
svorka SP) | [7 empty] | 1
nosná konstrukce antén do váhy 20kg | [7 empty] | 3
Rozváděč R-SIR ( výkres .02) | [7 empty] | 1
základ stožáru (výkres .02) | [7 empty] | 1
výkop pro kabely 350x700 | [7 empty] | 35
výkop pro FeZn D=10mm 350x500 | [7 empty] | 25

## List2
WLZ1.1 | 1-CXKE-R | 2x3Cx6 | 210 | RH1/6 | SZ25 | XC1.1 |  | zásuvky *
WLZ1.2 | 1-CXKE-R | 2x3Cx6 | 160 | RH1/6 | SZ25 | XC1.2 |  | zásuvky *
WLZ1.3 | 1-CXKE-R | 2x3Cx6 | 120 | RH1/6 | SZ25 | XC1.3 |  | zásuvky *
WLZ1.4 | 1-CXKE-R | 2x3Cx6 | 250 | RH1/6 | SZ25 | XC1.4 |  | zásuvky *
WLZ1.5 | 1-CXKE-R | 2x3Cx6 | 160 | RH1/6 | SZ25 | XC1.5 |  | zásuvky *
WLZ1.6 | 1-CXKE-R | 2x3Cx6 | 180 | RH1/6 | SZ25 | XC1.6 |  | zásuvky *
WLZ1.7 | 1-CXKE-R | 2x3Cx6 | 125 | RH1/6 | SZ25 | XC1.7 |  | zásuvky *
1205
WLV1.2 | 1-CXKE-R | 3Cx1,5 | 135 | RH1/6 | SZ17 | 161.007 | P13,5 | ventilátor 0,11kW
WLV1.3 | 1-CXKE-R | 3Cx1,5 | 165 | RH1/6 | SZ17 | 162.007 | P13,5 | ventilátor 0,11kW
300
| 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 200 |  |  |  |  | krabicový rozvod *
| 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 80 |  |  |  |  | světelný obvod *
| 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 80 |  |  |  |  | světelný obvod *
| 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 100 |  |  |  |  | světelný obvod *
| 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 100 |  |  |  |  | světelný obvod *
| 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 65 |  |  |  |  | světelný obvod *
| 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 65 |  |  |  |  | světelný obvod *
| 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 80 |  |  |  |  | světelný obvod *
| 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 25 |  |  |  |  | světelný obvod *
| 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 10 |  |  |  |  | světelný obvod *
| 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 10 |  |  |  |  | světelný obvod *
WLO1.15 | 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 250 | RH1/7 | SZ25 | NO1.1 |  | světelný obvod *
WLO1.16 | 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 205 | RH1/7 | SZ25 | 1.16 |  | světelný obvod *
| 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 60 |  |  |  |  | světelný obvod *
| 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 55 |  |  |  |  | světelný obvod *
WLO1.21 | 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 250 | RH1/7 | SZ25 | NO1.2 |  | světelný obvod *
| 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 45 |  |  |  |  | světelný obvod *
| 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 70 |  |  |  |  | světelný obvod *
| 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 45 |  |  |  |  | světelný obvod *
| 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 50 |  |  |  |  | světelný obvod *
| 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 45 |  |  |  |  | světelný obvod *
| 1-CXKE-R | 3Cx2,5 | 35 |  |  |  |  | světelný obvod *
1925
WLV1.1 | 1-CXKE-R | 3x120+70 | 85 | RH1/6 | SZ58 | 102.001 F | PUJ | klimatizční jednotka 97,2kW
WL80 | 1-CXKE-R | 3x35+25 | 90 | RH1.4 | SZ38 | RC80 | SZ38 | obchod C80
WL78 | 1-CXKE-R | 4Bx25 | 70 | RH1.4 | SZ38 | RC78 | SZ38 | obchod C78
WL79 | 1-CXKE-R | 4Bx25 | 85 | RH1.4 | SZ38 | RC79 | SZ38 | obchod C79
155
WL153 | 1-CXKE-R | 5Cx16 | 135 | RH1/6 | SZ30 | RJ1.1, 1.2 | P29 | rozváděč krabic. rozvodu
WL154 | 1-CXKE-R | 5Cx16 | 145 | RH1/6 | SZ30 | RJ1.3, 1.4 | P29 | rozváděč krabic. rozvodu
280
WLO1.17 | 1-CXKE-R | 5Cx2,5 | 200 | RH1/7 | SZ25 | 1.17 |  | světelný obvod *
WLO1.18 | 1-CXKE-R | 5Cx2,5 | 185 | RH1/7 | SZ25 | 1.18 |  | světelný obvod *
WLO1.24 | 1-CXKE-R | 5Cx2,5 | 105 | RH1/7 | SZ25 | 1.24 |  | světelný obvod *
WLO1.26 | 1-CXKE-R | 5Cx2,5 | 210 | RH1/7 | SZ25 | 1.26 |  | světelný obvod *
700
WLO1.1 | 1-CXKE-R | 5Cx4 | 100 | RH1/7 | SZ25 | 1.1 |  | světelný obvod *
WLO1.2 | 1-CXKE-R | 5Cx4 | 100 | RH1/7 | SZ25 | 1.1 |  | světelný obvod *
WLO1.3 | 1-CXKE-R | 5Cx4 | 175 | RH1/7 | SZ25 | 1.3 |  | světelný obvod *
WLO1.4 | 1-CXKE-R | 5Cx4 | 175 | RH1/7 | SZ25 | 1.4 |  | světelný obvod *
WLO1.5 | 1-CXKE-R | 5Cx4 | 135 | RH1/7 | SZ25 | 1.5 |  | světelný obvod *
WLO1.6 | 1-CXKE-R | 5Cx4 | 135 | RH1/7 | SZ25 | 1.6 |  | světelný obvod *
WLO1.7 | 1-CXKE-R | 5Cx4 | 210 | RH1/7 | SZ25 | 1.7 |  | světelný obvod *
WLO1.9 | 1-CXKE-R | 5Cx4 | 240 | RH1/7 | SZ25 | 1.9 |  | světelný obvod *
WLO1.10 | 1-CXKE-R | 5Cx4 | 230 | RH1/7 | SZ25 | 1.10 |  | světelný obvod *
WLO1.11 | 1-CXKE-R | 5Cx4 | 215 | RH1/7 | SZ25 | 1.11 |  | světelný obvod *
WLO1.12 | 1-CXKE-R | 5Cx4 | 200 | RH1/7 | SZ25 | 1.12 |  | světelný obvod *
WLO1.13 | 1-CXKE-R | 5Cx4 | 195 | RH1/7 | SZ25 | 1.13 |  | světelný obvod *
WLO1.14 | 1-CXKE-R | 5Cx4 | 185 | RH1/7 | SZ25 | 1.14 |  | světelný obvod *
WLO1.23 | 1-CXKE-R | 5Cx4 | 150 | RH1/7 | SZ25 | 1.23 |  | světelný obvod *
WLO1.25 | 1-CXKE-R | 5Cx4 | 210 | RH1/7 | SZ25 | SO1.25 |  | světelný obvod *
2655
WLZ1.8 | 1-CXKE-R | 5Cx6 | 190 | RH1/6 | SZ25 | XC1.8 |  | zásuvky *
WLZ1.9 | 1-CXKE-R | 5Cx6 | 110 | RH1/6 | SZ25 | XC1.9 |  | zásuvky *
300
| 1-CHKE-R | 3Cx2,5 | 80 |  |  |  |  | světelný obvod *
| 1-CHKE-R | 3Cx2,5 | 15 |  |  |  |  | světelný obvod *
| 1-CHKE-R | 3Cx2,5 | 15 |  |  |  |  | světelný obvod *
| 1-CHKE-R | 3Cx2,5 | 50 |  |  |  |  | světelný obvod *
| 1-CHKE-R | 3Cx2,5 | 65 |  |  |  |  | světelný obvod *
| 1-CHKE-R | 3Cx2,5 | 45 |  |  |  |  | světelný obvod *
| 1-CHKE-R | 3Cx2,5 | 60 |  |  |  |  | světelný obvod *
330
WLK1.1 | 1-CHKE-R | 4Bx2,5 | 90 | RH1/11 | SZ25 | VK6.1 |  | ventilátor pro odvod kouře 1,5kW
WLK1.2 | 1-CHKE-R | 4Bx2,5 | 90 | RH1/11 | SZ25 | VK6.2 |  | ventilátor pro odvod kouře 1,5kW
WLK1.3 | 1-CHKE-R | 4Bx2,5 | 110 | RH1/11 | SZ25 | VK6.3 |  | ventilátor pro odvod kouře 1,5kW
WLK1.4 | 1-CHKE-R | 4Bx2,5 | 140 | RH1/11 | SZ25 | VK6.4 |  | ventilátor pro odvod kouře 1,5kW
WLK1.5 | 1-CHKE-R | 4Bx2,5 | 135 | RH1/11 | SZ25 | VK7.1 |  | ventilátor pro odvod kouře 1,5kW
WLK1.6 | 1-CHKE-R | 4Bx2,5 | 130 | RH1/11 | SZ25 | VK7.2 |  | ventilátor pro odvod kouře 1,5kW
WLK1.7 | 1-CHKE-R | 4Bx2,5 | 135 | RH1/11 | SZ25 | VK7.3 |  | ventilátor pro odvod kouře 1,5kW
WLK1.8 | 1-CHKE-R | 4Bx2,5 | 130 | RH1/11 | SZ25 | VK7.4 |  | ventilátor pro odvod kouře 1,5kW
960
WLK1.9 | 1-CHKE-R | 4Bx4 | 210 | RH1/11 | SZ25 | VK8.1 |  | ventilátor pro odvod kouře 1,5kW
WLK1.10 | 1-CHKE-R | 4Bx4 | 210 | RH1/11 | SZ25 | VK8.2 |  | ventilátor pro odvod kouře 1,5kW