## výkaz výměr
STAVEBNÍ ÚPRAVY - LEPAŘOVO GYMNAZIUM - Jiráskova 30 - JIČÍN
POČÍTAČOVÁ UČEBNA , HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ , STOUPAČKY KANALIZACE - ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR
kód položky | popis položky | m.j. | množství | sazba Kč | celkem Kč | t | celkem t
H S V
Ostatní konstrukce
949101111 | Lešení lehké pracovní pomocné | m2 | 111.38 |  | 0 | 0.006 | 0.66828
| (81,20+16,24+13,94) |  | 111.38
952901111 | Vyčištění prostor před předáním do užívání | m2 | 161.38 |  | 0 | 0 | 0
| (81,20+16,24+13,94) + 50,00 |  | 161.38
H Z S | Drobné stavební nekalkulovatelné práce a výpomoce řemesel | hod | 80 |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní konstrukce celkem |  |  |  | 0 |  | 0.66828
Přesun hmot
998017003 | Přesun hmot | t | 0.66828 |  | 0 | 0 | 0
| Přesun hmot celkem |  |  |  | 0
| H S V C E L K E M |  |  |  | 0
P S V
Konstrukce tesařské
762526110 | Položení polštářů pod podlahy - osová vzdálenost do 650 mm | m2 | 115.09 |  | 0 | 0 | 0
učebna | 81,20 m2
hygiena | 33,89 m2
762526130 | Položení polštářů pod podlahy - osová vzdálenost do 1000 mm | m2 | 115.09 |  | 0 | 0 | 0
učebna | 81,20 m2
hygiena | 33,89 m2
Předb | Dodávka trámků 50/60 mm | m3 | 0.952 |  | 0 | 0 | 0
učebna | (5,70*0,05*0,06)*22*1,10+(11,05*0,05*0,06)*8*1,10 |  | 0.70554
hygiena | (7,475*0,05*0,06)*10*1,10 |  | 0.24668
Předb | Dodávka trámků 100/140 mm | m3 | 2.76 |  | 0 | 0 | 0
učebna | (10,50*0,10*0,14)*8*1,10+(3,15*0,10*0,14)*15*1,10 |  | 2.0213
hygiena | (4,77*0,10*0,14)*10*1,10 |  | 0.73458
762595001 | Spojovací prostředky podlah ( polštáře pod podlahu ) | m2 | 230.18 |  | 0 | 0 | 0
učebna | 2*81,2 |  | 162.4
hygiena | 2*33,89 |  | 67.78
762083121 | Impregnace dřeva | m3 | 3.709 |  | 0 | 0 | 0
učebna | 0,706+2,021 |  | 2.727
hygiena | 0,247+0,735 |  | 0.982
762511277 | Podlahy z desek OSB tl. 25 mm P+D | m2 | 230.18 |  | 0 | 0 | 0
učebna | 2*81,2 |  | 162.4
hygiena | 2*33,89 |  | 67.78
762595001 | Spojovací prostředky podlah | m2 | 230.18 |  | 0 | 0 | 0
učebna | 2*81,2 |  | 162.4
hygiena | 2*33,89 |  | 67.78
762332921 | Doplnění kleštin (vč.materiálu) 60/160 mm - krov | m | 70 |  | 0 | 0 | 0
učebna | 6*5,00 |  | 30
hygiena | 8*5,00 |  | 40
762395000 | Spojovací prostředky - krov | m3 | 0.672 |  | 0 | 0 | 0
učebna | (6*5,00)*0,06*0,16 |  | 0.288
hygiena | (8*5,00)*0,06*0,16 |  | 0.384
762083121 | Impregnace dřeva - krov | m3 | 0.672 |  | 0 | 0 | 0
učebna | (6*5,00)*0,06*0,16 |  | 0.288
hygiena | (8*5,00)*0,06*0,16 |  | 0.384
Sml.cena | Demontáž světlíku,doplnění latí,folie,střešní krytiny (učebna) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| součet |  |  |  | 0
| přesun hmot | % | 6 |  | 0
| Konstrukce tesařské celkem |  |  |  | 0
Sádrokartony
763161722a | Podhledy ze SDK desek s protipožární odolností 30 min. | m2 | 166.405 |  | 0 | 0 | 0
vč tepelné izolace tl. 280 mm a parozábrany
učebna | (12,50*4,00)+(5,00*10,45)*1,30 |  | 117.925
hygiena | (10,10*4,80) |  | 48.48
763131714 | Základní impregnační nátěr SDK podhledů | m2 | 166.405 |  | 0 | 0 | 0
učebna | (12,50*4,00)+(5,00*10,45)*1,30 |  | 117.925
hygiena | (10,10*4,80) |  | 48.48
763121443a | Předsazené stěny ze SDK desek s protipožární odolností 30 min. | m2 | 47.772 |  | 0 | 0 | 0
vč tepelné izolace tl. 200 mm a parozábrany
učebna | (1,535*26,90) |  | 41.2915
hygiena | (1,35*4,80) |  | 6.48
763121411 | Doplnění SDK předstěny stávajícího zdiva ( učebna ) | m2 | 20.79 |  | 0 | 0 | 0
| 6,30*3,30 |  | 20.79
763121427 | Doplnění SDK předstěny stávajícího zdiva ( hygiena ) | m2 | 22.825 |  | 0 | 0 | 0
| (7,05*2,50)+(2,70+2,50) |  | 22.825
763111336a | Doplnění stáv.SDK příček o minerál.izolaci a opláštění 1 strany | m2 | 19.05 |  | 0 | 0 | 0
hygiena | (1,55*2,50)-(0,80*1,97)+(6,70*2,50) |  | 19.049
763111331 | SDK příčky z desek H2 12,5mm tl.do 75 mm | m2 | 2.57 |  | 0 | 0 | 0
hygiena | (0,75+0,75)*2,50-(0,60*1,97) |  | 2.568
763111333 | SDK příčky z desek H2 12,5mm tl.do 100 mm | m2 | 31.803 |  | 0 | 0 | 0
hygiena | (2,30*2,50)*2-(0,80*1,97)-(0,70*1,97)*2+(1,675*2,50) |  | 11.3535
hygiena | (2,32*2,50)-(0,80*1,97)+(1,00*2,50)*2+(1,325*2,50) |  | 12.5365
hygiena | (1,22*2,50)-(0,70*1,97)+(3,60*2,50)-(0,70*1,97)*2 |  | 7.913
763111437 | SDK příčky z desek H2 12,5mm tl.do 150 mm | m2 | 13.25 |  | 0 | 0 | 0
hygiena | 5,30*2,50 |  | 13.25
763164541 | Opláštění svislé kanalizace ze SDK desek H2 , rš.0,40-0,80 m L | m | 15 |  | 0 | 0 | 0
763111717 | Základní impregnační nátěr SDK předstěn , stěn , opláštění | m2 | 212.381 |  | 0 | 0 | 0
| 47,72+20,79+22,825+19,05+(2,57*2)+(31,803*2)+(13,25*2) |  | 205.631
opláštění kan. | (0,45*15,00) |  | 6.75
| součet |  |  |  | 0
| přesun hmot | % | 6 |  | 0
| Sádrokartony celkem |  |  |  | 0
Výrobky vč úpravy povrchů
Předb | Dodávka a montáž vnitř.dřev.DTD dveří vč kování 800/1970 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0
plné , vč ocel zárubně+nátěr ozn. D1L,D1P
Předb | Dodávka a montáž vnitř.dřev.DTD dveří vč kování 700/1970 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0
plné , vč ocel zárubně+nátěr ozn. D2L,D2P
Předb | Dodávka a montáž vnitř.dřev.DTD dveří vč kování 600/1970 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
plné , vč ocel zárubně+nátěr ozn. D3L
Předb | Dodávka a montáž venkovních rolet střešních oken | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0
s dálkovým ovládáním a EL pohonem F06 660x1178 mm
Předb | Dodávka a montáž venkovních rolet střešních oken | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0
s dálkovým ovládáním a EL pohonem M06 780x1178 mm
| Výrobky vč úpravy povrchů celkem |  |  |  | 0
Obklady , dlažby
781495111 | Penetrace podkladu pod obklad | m2 | 110.27 |  | 0 | 0 | 0
hygiena | (2,00+2,30)*2*2,00-(0,80*1,97)*2-(0,60*1,97) |  | 12.866
hygiena | (2,30+3,15)*2*2,00-(0,70*1,97)*2-(0,80*1,97) |  | 17.466
hygiena | (1,675+1,05)*2*2,00-(0,70*1,97)+(1,675+1,75)*2*2,00-(0,70*1,97) |  | 21.842
hygiena | (1,675+1,77)*2*2,00-(0,70*1,97)+(3,15+1,22)*2*2,00-(0,70+0,80)*1,97 |  | 26.926
hygiena | (1,70+1,00)*2*2,00*2-(0,70*1,97)*2+(2,32+1,55)*2*2,00-(0,80*1,97)*2 |  | 31.17
781474112 | Montáž obkladů vnitřních stěn vč systémových doplňků | m2 | 110.27 |  | 0 | 0 | 0
Předb | Dodávka obkladů vč systémových doplňků | m2 | 122 |  | 0 | 0 | 0
| 110,27*1,10 |  | 121.297
771151012 | Samonivelační stěrka podlah v tl.do 5mm | m2 | 30.18 |  | 0 | 0 | 0
hygiena | 16,24+13,94 |  | 30.18
771121011 | Penetrace podkladu pod dlažbu | m2 | 30.18 |  | 0 | 0 | 0
77157-4114 | Montáž podlah z dlaždic keramických | m2 | 30.18 |  | 0 | 0 | 0
77157-9198 | Příplatek na tmel a spárovací hmotu | m2 | 30.18 |  | 0 | 0 | 0
S P C | Dodávka keramické dlažby vč prořezu | m2 | 33.2 |  | 0 | 0 | 0
| 30,18*1,10 |  | 33.198
| součet |  |  |  | 0
| přesun hmot | % | 6 |  | 0
| Obklady , dlažby celkem |  |  |  | 0
Laminátové podlahy
775541111a | Dodávka a montáž laminátové podlahy vč olištování | m2 | 81.2 |  | 0 | 0 | 0
775591191 | Montáž vyrovnávací a tlumící podložky | m2 | 81.2 |  | 0 | 0 | 0
Předb | Dodávka vyrovnávací a tlumící podložky | m2 | 85 |  | 0 | 0 | 0
| součet |  |  |  | 0
| přesun hmot | % | 4 |  | 0
| Laminátové podlahy celkem |  |  |  | 0
Nátěry a malby
784210000 | Malby z tekutých malířských směsí vč penetrace podkladu | m2 | 268.52 |  | 0 | 0 | 0
| 47,72+20,79+22,825+19,05+(2,57*2)+(31,803*2)+(13,25*2) |  | 205.631
| 166,405+(0,45*15,00) - 110,27 |  | 62.885
783226101 | Protipožární nátěr tesařských konstrukcí v rozvin.šířce prvků | m2 | 126.1 |  | 0 | 0 | 0
učebna | 28,80+2,20+26,90+4,80+18,80+6,00+9,00+3,60 |  | 100.1
hygiena | 16,80+6,00+3,20 |  | 26
783218111 | Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí | m2 | 126.1 |  | 0 | 0 | 0
| Nátěry a malby celkem |  |  |  | 0
| P S V C E L K E M |  |  |  | 0
STAVEBNÍ ÚPRAVY - LEPAŘOVO GYMNAZIUM - Jiráskova 30 - JIČÍN
POČÍTAČOVÁ UČEBNA , HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ , STOUPAČKY KANALIZACE - ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR
| REKAPITULACE STAVEBNÍ ČÁSTI |  |  |  | Kč
H S V
| Ostatní konstrukce |  |  |  | 0
| Přesun hmot |  |  |  | 0
| H S V C E L K E M |  |  |  | 0
P S V
| Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
| Sádrokartony |  |  |  | 0
| Výrobky vč úpravy povrchů |  |  |  | 0
| Obklady , dlažby |  |  |  | 0
| Laminátové podlahy |  |  |  | 0
| Nátěry a malby |  |  |  | 0
| P S V C E L K E M |  |  |  | 0
STAVEBNÍ ÚPRAVY - LEPAŘOVO GYMNAZIUM - Jiráskova 30 - JIČÍN
POČÍTAČOVÁ UČEBNA , HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ , STOUPAČKY KANALIZACE - ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR
| REKAPITULACE STAVEBNÍ ČÁSTI |  |  |  | Kč
| H S V |  |  |  | 0
| P S V |  |  |  | 0
ELEKTROINSTALACE ( silnoproud + slaboproud )
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
VZDUCHOTECHNIKA
| Základní rozpočtové náklady celkem |  |  |  | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady,náklady na umístění stavby,režie | soub | 1 |  | 0
| R E Z E R V A | soub | 1 |  | 0
| C E L K E M (bez DPH) |  |  |  | 0
| D P H | % | 21 |  | 0
| C E L K E M (vč DPH) |  |  |  | 0
2021-07-25
Poznámka | Při oceňování díla stavební firmou je nadřazena výkresová část PD a TZ výkazu výměr rozpočtu .
Zhotovitel díla odpovídá za to , že provedl kontrolu kompletnosti výkazu výměr a do své nabídky
zahrnul veškeré položky a práce nutné k provedení díla a kolaudace .
Poznámka | Oceněno dle ceníků ÚRS v cenové úrovni 2021