Čestné prohlášení

uchazeče ve smyslu ke splnění technických podmínek stanovených zadavatelem dle § 44 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., pro potřeby otevřeného podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem:

„Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, kostka)“

Identifikační údaje uchazeče

obchodní firma/název:		……………

IČO:					……………

sídlo:					……………

osoba oprávněná jednat:		……………

Jako uchazeč veřejné zakázky čestně prohlašuji, že mnou nabízené plnění pro uvedenou veřejnou zakázku splňuje následující technické požadavky stanovené zadavatelem:

1)    Fasádní izolant:      		λD = 0,039 W/mK  (EPS 70F šedý)

třídy reakce na oheň E

systém zateplení s reakcí na oheň třidy B – s2, d0.

povrchová vrstva index šíření plamene is = 0.

ETICS v kvalitativní třídě A dle CZB.

2)    Izolant soklu:                       	λD =  0,035 W/mK  (soklové izolační desky)

3)    Izolant ve střešním plášti:    	EPS 100 S  λD =  0,038 W/mK

(dle podmínek projektové dokumentace)

4)    Plastové výplně:               okna Uw ≤ 1,2 W.m-2.K-1 okenní profily dle ČSN 12608 třídy A , , izolační dvojsklo

5)    Hliníkové dveře:                   	Ud ≤ 1,2 W.m-2.K-1 , Al profil.

V ………………… dne …………………

Podpis osoby oprávněné

……………………………………………

Jméno, příjmení a funkce osoby (osob) jednající za uchazeče