Čestné prohlášení

uchazeče ve smyslu ke splnění technických podmínek stanovených zadavatelem dle § 44 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., pro potřeby otevřeného podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem:

„Snížení energetické náročnosti budovy Dopravní zdravotní služby v Jičíně – stavební práce“

Identifikační údaje uchazeče

obchodní firma/název:		……………

IČO:					……………

sídlo:					……………

osoba oprávněná jednat:		……………

Jako uchazeč veřejné zakázky čestně prohlašuji, že mnou nabízené plnění pro uvedenou veřejnou zakázku splňuje následující technické požadavky stanovené zadavatelem:

1) Fasádní izolant s přísadou grafitu:	λ = 0,033 W/mK  (EPS 100 F)

systém zateplení s reakcí na oheň třidy B – s1, d0

povrchová vrstva index šíření plamene is = 0

ETICS v kvalitativní třídě A dle CZB

evropský certifikát ETAG 004

2) Izolant soklu:				λ = 0,033 W/mK (soklové izolační desky XPS)

3 Izolant stropu:		desky izolační fasádní lisované z minerálních vláken - podélné vlákno

λ = 0,037 W/mK

4) Izolant ve střešním plášti:		minerální plsť	λ = 0,037 W/mK

5) Plastové výplně:		okna Uw ≤ 1,2 W.m-2.K-1 okenní profily dle ČSN 12608 třídy A 5 – komorový

profil, izolační dvojsklo

dveře vstupní Uw ≤ 1,2 W.m-2.K-1

6) Zasklená stěna se vstupními dveřmi (hliník)	UW ≤ 1,2 W.m-2.K-1

7) Okno požární dřevěné:		Uw ≤ 1,6 W.m-2.K-1

8) Garážová vrata:			UW ≤ 1,4 W.m-2.K-1

V ………………… dne …………………

Podpis osoby oprávněné

……………………………………………

Jméno, příjmení a funkce osoby (osob) jednající za uchazeče