Specifikace předmětu plnění

Předmětem zadávacího řízení je dodávka neinvazivních testů k provedení testů antigenu COVID-19 určené pro samotestování ze slin včetně obalu na bezpečnou likvidaci laickou osobou, které splňují následující podmínky:

- antigenní testy musejí splňovat podmínky stanovené Ministerstvem zdravotnictví

- antigenní testy disponují platným CE certifikátem a prohlášením o shodě;

- antigenní testy by měly mít funkční způsobilost (validační/klinická studie) prokazující vlastnosti deklarované v návodu k použití k dané odběrové metodě

- antigenní testy obsahují návod v českém jazyce, který odpovídá požadavkům kapitoly 15 Přílohy 1 Nařízení vlády č. 56/2015 Sb., včetně informací zohledňující možnost samotestování (část 15.10.20 Přílohy 1 Nařízení vlády č. 56/2015 Sb.);

- možný způsob odběru vzorku ze slin – zadavatel má v úmyslu vystavit své zaměstnance co nejmenším případným potížím a zátěži, a proto zvolil způsob odběru vzorku ze slin, který je nejméně invazivním;

- doba trvání antigenního testu do 15 minut;

- požadovaná senzitivita: min. 95 %;

- požadovaná specificita: min. 99 %;

- expirace testovací sady: vždy minimálně 1 rok ode dne dodání