## rozvody
Příloha č. 2_zadávací dokumentace
Cenový rozpočet veřejné zakázky s názvem "Instalace rozvodů stlačeného vzduchu a vakua na dětské oddělení ONN a.s."
Zakázka č. : | 048/KS/2021/VZMR
Účastník:
Specifikace | Název | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena
|  |  | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk.
rozvody | měděná trubka 8x1 | 21 | m
| měděná trubka 12x1 | 59 | m
| měděná trubka 18x1 | 64 | m
| měděná trubka 22x1 | 21 | m
| prořez trubek 3% | 1 | kus
| Ag pájka 45+pasta | 500 | g
| chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | 12 | kus
| chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) | 1 | kus
| tvarovky Cu do pr.22 | 66 | kus
| konzole jednoduchá | 12 | kus
| konzole středně složitá | 34 | kus
| značení potrubí | 165 | m
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 165 | m
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 165 | m
| napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu vakua | 1 | kus
| napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu stl.vzduchu | 1 | kus
| úseková tlaková zkouška | 1 | kus
| závěrečná tlaková zkouška | 2 | kus
| kulový kohout DN20 vč.šroubení | 1 | kus
| lahvový uzavírací ventil | 1 | kus
| manometr pr.60 rozsah 0-1MPa | 1 | kus
| ventilová krabice pro 1 plyn kompletní do zdi (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) | 1 | kus
| zapojení do stávajícího monitorovacího zařízení | 1 | kus
| kabel signalizace | 12 | m
| el.lišta 20x20 vč.přích.materiálu | 6 | m
| doplnění rychlospojky stl.vzduchu a vakua do stávající lůžkové rampy pro 1 lůžko (1x RSP AIR + 1x RSP VAC) | 2 | kus
| doplnění rychlospojek stl.vzduchu a vakua do stávající lůžkové rampy pro 2 lůžka (2x RSP AIR + 2x RSP VAC) | 5 | kus
| šroubení k lůžkové rampě 1/4" | 7 | kus
| šroubení k lůžkové rampě 3/8" | 7 | kus
| projektové práce - DPS | 1 | kus
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | kus
| zahájení,ukončení a předání | 1 | kus
| přesun hmot | 1 | kus
| LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b | 1 | kus
| zkoušky a revize plynových částí | 1 | kus
| protipožární ucpávka | 1 | kus
| zhotovení prostupů vč.následného zapravení | 14 | kus
| demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu | 50 | m2
Cena celkem v Kč bez DPH
Cena celkem v Kč s DPH
V cene nejsou zahrnuty stavební přípomocné práce a demontáže. Tyto činnosti si zajistí zadavatel sám.
V_______________dne _________________
____________________________________________
podpis a fce osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka