Tabulka splnění minimálních požadavků

Název veřejné zakázky: „Zajištění dodávek antigenních testů na Covid-19 pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje v roce 2022/23 II“

Předmětem zadávacího řízení je dodávka testovacích sad k provedení testů antigenu COVID-19, které jsou určené pro samotestování ze slin či výtěrem z přední části nosu včetně obalu na bezpečnou likvidaci laickou osobou

| Název nabízeného antigenního testu: | [doplní dodavatel] |
| --- | --- |
| Výrobce nabízeného antigenního testu: | [doplní dodavatel] |
| Evidenční číslo nabízeného testu u SÚKL: | [doplní dodavatel] |

| Minimální požadavek zadavatele k nabízenému antigennímu testu: | Splněno ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| Test splňuje podmínky stanovené Ministerstvem zdravotnictví a je uveden v přehledu notifikovaných testů určených pro sebetestování, zveřejněném na webových stránkách SÚKL na adrese: https://www.sukl.cz/prehled-testu-k-diagnostice-onemocneni-covid-19) | [doplnit] |  |
| Test je opatřen platným CE certifikátem oznámeného subjektu a prohlášením o shodě | [doplnit] |  |
| Test umožňuje způsob odběru vzorku ze slin nebo výtěrem z přední části nosu (zadavatel má v úmyslu vystavit své zaměstnance co nejmenším případným potížím a zátěži, a proto zvolil tyto dva způsoby odběru vzorku, které jsou nejméně invazivními) | [doplnit] |  |
| Test obsahuje návod v českém jazyce | [doplnit] |  |
| Doba vyhodnocení testu max. do 20 minut | [doplnit] |  |
| Min. senzitivita testu: 95 % | [doplnit] |  |
| Min. specificita testu: 98 % | [doplnit] |  |
| Součástí testovací sady je obal na bezpečnou likvidaci použitého testu laickou osobou | [doplnit] |  |
| Expirace testovací sady vždy min. 1 rok ode dne dodání (od každé jednotlivé dodávky testů) | [doplnit] |  |

Dodavatel vyplní k jednotlivým minimálním požadavkům „ANO“, pokud nabízený test příslušný minimální požadavek splňuje, nebo „NE“, pokud jej nesplňuje.