## List1
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II Nákup laboratorního nábytku pro SPŠ a SOŠ Dvůr Králové n. L.
| I. část: „IKAP II – laboratorní nábytek a vývěva pro výuku FOA | Část C- Laboratorní nábytek pro projekt IKAP II - Chemie jinak
| PŘÍLOHA 1a: TECHNICKÉ PODMÍNKY S ROZPOČTEM | [6 empty] | Maximální nabídková cena za 1 ks bez DPH
Položka rozpočtu | Položka | Specifikace | Rozměry | Počet ks | Cena za ks bez DPH | Cena bez DPH | Cena s DPH
1.1.1.2.06.01 |  | Stůl laboratorní pro práci vestoje (výška stolu musí splnit normu pro práci vestoje) | šxhxv | 1 | 0 | 0 | 0 | 35550
| 1.a | stůl se bude skládat z:
|  | skříňky laboratorní - 2x dvířka s dotahem, pojízdná s brzdou, 4x kolečka, 1ks | rozměry minimálně 900x500x870
|  | skříňka laboratorní zásůvková - 4x zásuvka, pojízdná s brzdou, 4x kolečka.1ks | rozměry minimálně 600x500x870
|  | deska pracovní s odolností všem chemickým látkám a teplotám (ideálně vysokotlaký laminát), 1ks | rozměry maximálně 1500x600x16
1.1.1.2.06.01 | 1.b | Stůl laboratorní pro práci ve stoje (výška stole musí splnit normu pro práci vestoje) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 63200
stůl se bude skládat z:
|  | deska pracovní s odolností všem chemickým látkám a teplotám (ideálně vysokotlaký laminát), 1 ks | rozměry maximálně 4800x750x16
|  | skříňka laboratorní zásuvková - minimálně 4x zásuvka, maximálně 6x zásuvka, 2 ks | rozměry minimálně 600x520x780
|  | skříňka laboratorní - 2x dvířka s dotahem, 3 ks | rozměry minimálně 900x550x780
|  | stůl pojízdný - deska pracovní s odolnou deskou - viz obr. 1b., 1ks | rozměry minimálně 750x600x16x780
|  | konstrukce ocelová z profilu, 4x kolečka, 2 ks s brzdou, 1ks | rozměry minimálně 750x550x780
1.1.1.2.3.2.22.5. | 2. | Stůl laboratorní jednostranný pro práci vestoje, s dřezem a baterií (pod otevřenou částí umístěna vývěva) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 28099
stůl se bude skládat z:
|  | deska pracovní s odolností všem chemickým látkám a teplotám (ideálně vysokotlaký laminát), 1 ks | rozměry maximálně 2200x800x16
výřez do pracovní desky pro kameninovou výlevku
|  | výlevka kameninová 1 ks | rozměry minimálně 500x500x250
armatura laboratorní stojánková pro studenou vodu, 1 ks
|  | skříňka laboratorní instalační - 1x dvířka s tlumením, ocelová konstrukce pod výlevku, 1 ks | rozměry minimálně 600x520x880
|  | konstrukce ocelová z profilu + spodní police z lamina, 1 ks | rozměry minimálně 1600x700x880
1.1.1.2.06.02. | 3. | Bezpečnostní skříň |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 63200
bezpečnosntí skříň pro skladování chemikálií s policemi a plastovými záchytnými vanami
(rozměry nespecifikujeme, minimálně požadujeme 5 polic)
1.1.1.2.3.2.23.2. | 4. | Sestava závěsných skříněk (sada maximálně) |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 3916.67
|  | skříňka laboratorní nástěnná, otevřená, 2x výškově nastavitelná police | rozměry minimálně 780x315x540
rozměry maximálně 800x320x550
| 5. | Skříň vysoká úložná uzamykatelná |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 4958.67
|  | skříň úložná - 2x plné dveře s tlumením, výškově nastavitelné police | rozměry minimálně 600x420x1800
rozměry maximálně 640x450x2000
| 6. | Kontejnery pojízdné |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 6320
|  | kontejner laboratorní zásuvkový - 4x zásuvka s výsuvem, 4x kolečka, 2 ks s brzdou, 4 ks | rozměry minimálně 580x580x700
rozměry maximálně 600x600x750
|  | kontejner laboratorní - 1x dvířka s tlumením, výškově nastavitelné police, 4x kolečka, 2 ks s brzdou, 4 ks | rozměry minimálně 580x580x700
rozměry maximálně 600x600x750
|  | kontejner laboratorní zásuvkový - 4x zásuvka s výsuvem, 4x kolečka, 2 ks s brzdou, 2 ks | rozměry minimálně 480x580x700
rozměry maximálně 500x600x700
1.1.1.1.15. | 7. | Vývěva do laboratoře pod stůl 2. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 126400
Požadavky:
vývěva bude zajišťovat odtah minimálně 3 stanic v laboratoři FOA a 3 stanic ve vedlejších laboratoří
bude mít: chemicky odolný vakuový systém a ideálně vakuové membránové čerpadlo,
a systém vhodný pro vakuovou filtraci vodných roztoků nebo vodních výparů včetně pufrů,
kondenzátor, separátor, řídící jednotku,
jednoduché připojení k síti,
automatické ovládání vakua,
s proudovou ochranou a hlavní pojistkou,
maximální vakuum od 4 do 80 mbar,
průtok (l/min) při atmosferickém tlaku od 30 do 60
průtok (m3/h) při atmosferickém tlaku od 2 do 4
Pozn.: napojení do laboratoře FOA je připraveno, instalace bude v ceně
Celkem | [5 empty] | 0 | 0
| Pozn. | stoly 1a,b a2 budou odkladné, elektrika a zásůvky jsou umístěny nad stoly ve zdi
cena bude zahrnovat montáž
barva stolu - šedá kombinovaná s jinou barvou
cena bude zahrnovat instalaci baterie a napojení na odpad, instalaci vývěvy a napojení na stávající stav zprovoznění
| stůl 1a | stůl nebude napojen na média
| stůl 2 | Nákres stolu
| stůl 1b | Nákres vzhledu stolu 1b
4700 cm