| Název veřejné zakázky | Robotický přístroj pro funkční rehabilitaci horní končetiny |
| --- | --- |
| Zadavatel | Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, se sídlem Procházkova 818, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO 001 95 201 |
| Druh řízení | zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky |

Zadavatelem stanovené technické parametry jsou vždy uvedeny jako minimální. Dodavatel je oprávněn nabídnou srovnatelné či lepší řešení.

| Výrobce zařízení | [doplní dodavatel] |
| --- | --- |
| Model zařízení | [doplní dodavatel] |

Tabulka technických parametrů

Dodavatel vždy uvede v rámci nabízeného řešení ke konkrétnímu parametru alespoň „ANO,“ (případně jinou formu potvrzení), přičemž může doplnit i další vhodné informace.

| Parametr | Nabízené řešení |
| --- | --- |
| Možnost pasivní mobilizace prstů ruky prostřednictvím pohonu přístroje | [doplní dodavatel] |
| Možnost léčby pacientů s parézou nebo plegií ruky i pacientů se spasticitou | [doplní dodavatel] |
| Možnost odlehčení horní končetiny | [doplní dodavatel] |
| Možnost nácviku úchopových funkcí ruky s reálnými předměty | [doplní dodavatel] |
| Možnost nějaké motivační zpětné vazby, např. prostřednictvím interaktivních her | [doplní dodavatel] |
| Možnost nastavení rozsahů pohybu jednotlivých prstů | [doplní dodavatel] |
| Možnost různých pohybů prstů do flexe a extenze včetně možnosti „špetky“ | [doplní dodavatel] |
| Možnost ukládat pacientská data do integrované databáze | [doplní dodavatel] |
| Možnost bilaterální terapie (terapie řízená pacientem) – pacient pohybuje zdravou rukou a přístroj současně vykonává stejné pohyby na postižené ruce | [doplní dodavatel] |
| Možnost asistované terapie – senzory přístroje snímají aktivní pohyby pacienta a pomáhá pouze v případě nutnosti | [doplní dodavatel] |

Klinický popis zařízení

Zadavatel požaduje dodání systému, který splňuje výše uvedené parametry z důvodu klinického zaměření pracoviště.

Zadavatel požaduje komplexní systém pro rehabilitaci ruky a prstů pro léčbu pacientů ve všech fázích léčby a na jakémkoliv stupni postižení.