Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Pronájem zařízení pro přímou digitalizaci pro skiagrafii NRK“

Zadavatel:			Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Sídlo:				Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČ:				26000202

DIČ:				CZ699004900

Způsob zadání:	zakázka malého rozsahu

Vážení,

níže Vám ze strany zadavatele Oblastní nemocnice Náchod a.s., poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na služby, a to na základě žádostí účastníka o veřejnou zakázku.

Úplné znění dotazu účastníka ze dne 21. 3. 2022

U přenosného (volného) panelu zadavatel požaduje rozlišení max.150µm a u panelů do stolu a vertigrafu požaduje rozlišení max.140µm?

Bude zadavatel akceptovat rozlišení panelů v hodnotě max. 150µm pro všechny tři panely?

Odpověď zadavatele ze dne 22. 3. 2022

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím profilu zadavatele dne 21. 3. 2022, tedy řádně a včas ve lhůtě.

Níže předkládá zadavatel odpověď na dotaz účastníka:

Ano, zadavatel bude akceptovat rozlišení 150 µm.

Zadavatel ruší u položek detektoru u rozlišení označení „max.“

V příloze č. 2 ZD je uvedeno:

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na výše uvedené a na to, že změna výše uvedených příloh nemá významný vliv na správné stanovení nabídkové ceny, se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje.

Lhůta pro podání elektronické nabídky je: 31. 3. 2022 do 10:00 hodin.

Přílohy vysvětlení:

Příloha č. 2 – Technická specifikace_verze 2

V Náchodě dne 22. 3. 2022

………………………….

Miroslav Bůžek

Technický náměstek ONN a.s.