Příloha 1

Specifikace učebních pomůcek

| Název veřejné zakázky: | Vybavení odborných učeben I. |
| --- | --- |

| Nemocniční lůžko pro dospělé standardní | - Standardní velikostní provedení bez prodloužení - Elektrické ovládání polohování zádového i nožního panelu - Kolečka s antistatickým provedením - Dekor čela lůžka v barvě růžové - lila - Dělené sklopné plastové postranice - Infuzní stojan se 4mi háčky - Držák nádoby na moč a držák na podložní mísu - Držák nebulizátoru - Držák monitoru - Centrální ovládání brzdy - Bez rtg provedení - Matrace s voděodolným potahem (pratelný nebo omyvatelný) |
| --- | --- |
| Pacientský stolek k lůžku | - Noční stolek s výklopnou a stavitelnou jídelní deskou - Oboustranné umístění u lůžka - Barva lila jako u lůžka |
| Nemocniční dětské lůžko s vysokými postranicemi | - Postranice nastavitelné do 5 poloh od úrovně matrace - Průhledná čela lůžka s dětským motivem - Výškově nastavitelné lůžko - Odnímatelná čela lůžka pro ošetřování dítěte - Centrálně bržděná kolečka - Barva světle zelená - Teleskopický držák infuzních lahví se 4mi háčky - Matrace s voděodolným potahem - Sesterský ovladač s možností Trendelenburgovy polohy - Box na příslušenství |
| Pacientský stolek k dětskému lůžku | - Noční stolek s výklopnou a stavitelnou jídelní deskou - Oboustranné umístění u lůžka - Barva jako u lůžka |