## List1
Příloha č. 2_zadávací dokumentace
„Reagencie pro PCR diagnostiku COVID-19“
Cenová nabídka_podklady pro hodnocení
Nabídková cena:
Číslo položky | Název/zkratka metody | Jednotka | Předpokládané množství jednotek za 2 roky | Maximální vstupní cena za 1 jednotku* v Kč bez DPH | Nabídková cena za 1 jednotku v Kč bez DPH | Celková cena za předpokládané množství jednotek za 2 roky v Kč bez DPH | Celková cena za předpokládané množství jednotek za 2 roky v Kč s DPH
1 | Test na SARS-CoV-2 | 1 reportovaný test | 192000 | 242 |  | 46464000
2 | Diskriminační test | 1 reportovaný test | 8000 | 220 |  | 1760000
Celková nabídková cena za předpokládaný počet testů v Kč bez DPH za 2 roky:
Celková nabídková cena za předpokládaný počet testů v Kč s DPH za 2 roky:
Reagencie pro PCR diagnostiku SARS-CoV-2 musí splňovat níže uvedené požadavky zadavatele:
Ø musí obsahovat: extrakční kit, desky pro přístroj King Fisher, eluční desku pro extrakci na přístroji King Fisher,
Ø kompatibilita s izolátorem King Fisher, jímž zadavatel disponuje,
Ø izolace na principu magnetických kuliček,
Ø délka expirace souprav minimálně 6 měsíců při skladování v pokojové teplotě,
Ø délka izolačního protokolu max do (15) 30 minut pro 96 vzorků,
Ø maximálně 5 izolačních kroků,
Ø veškeré reagencie jsou součástí kitu,
Ø reagencie neobsahují těkavé toxické látky,
Ø PCR kity na detekci SARS-CoV a PCR destičky s 96-ti jamkami a fólie,
Ø kompatibilita a validace (garantované výrobcem v příbalovém letáku) s přístrojem CFX od společnosti BIO-RAD,
Ø multiplexová analýza, tj. detekce v jedné jamce,
Ø vyhodnocení a nastavení tresholdu dle výrobcem stanoveného postupu, uvedeného pro daný kit,
Ø certifikát výrobce, že kit detekuje ve screeningu současné varianty viru onemocnění SARS-CoV-2 bez posunu Ct hodnot,
Ø PCR desky bílé barvy, nízkoprofilové, s rámečkem a součástí budou i fólie na tyto desky,
Ø standardní odběrové sady s transportními stabilizačními roztoky, zejména fosfátový pufr (PSB) nebo univerzální virové transportní medium (VTM), nebo medium s inaktivátorem PSB či VTM s přidáním až 50 % slin či sputa nebo až 10 % krevního séra, plasmy nebo plné krve,
Ø validován pro SARS-CoV-2 na klinických vzorcích (nasopharyngeálních stěrech v PSB či VTM),
Ø vyhodnocení v CFX Maestro SW nebo v jiném SW, který je kompatibilní se stávajícím SW CXF Maestro,
Ø interní kontrola musí být obsažena v dalším nezávislém kanálu umožňující kontrolu celého procesu vyšetření: izolace RNA, vlastní PCR, reverzní transkripce,
Ø interní kontrola musí být součástí dodávky souprav,
Ø citlivost detekce alespoň 10-ti kopií virové RNA,
Ø CE-IVD certifikát.
Zadavatel určil maximální vstupní hodnotu za 1 jednotku test. V případě, že účatník nabídne cenu za 1 testvyšší mńaž maximální cenu za 1 test uvedenou ve sloupci "Maximální vstupní cena za 1 jednotku* v Kč bez DPH" bude ze zadávacího řízení vyloučen.
Účastník doplní pouze místa jež jsou označena žlutě.
V ………………………….. dne ………………………….
…………………………………………….
Razítko a podpis účastníka