## VV k ocenění rev1
DOMOV DŮCHODCŮ LAMPERTICE
Lampertice 204, 541 01 Trutnov
Strojovna s tepelným čerpadlem - napojení na stávající systém ÚT a TV
REKAPITULACE NÁKLADŮ
| IZOLACE TEPELNÉ - c e l k e m |  |  |  |  | 0
| STROJNÍ VYBAVENÍ ZT - c e l k e m |  |  |  |  | 0
| STROJNÍ ZAŘÍZENÍ ÚT - c e l k e m |  |  |  |  | 0
| ROZVOD POTRUB ZTI - c e l k e m |  |  |  |  | 0
| ROZVOD POTRUBÍ ÚT - c e l k e m |  |  |  |  | 0
| ARMATURY ÚT - c e l k e m |  |  |  |  | 0
| ARMATURY ZTI - c e l k e m |  |  |  |  | 0
| ELEKTROINSTALACE - c e l k e m |  |  |  |  | 0
| REGULACE - c e l k e m |  |  |  |  | 0
| OSTATNÍ PRÁCE - c e l k e m |  |  |  |  | 0
Strojovna s tepelným čerpadlem - celkem bez DPH | [5 empty] | 0
DOMOV DŮCHODCŮ LAMPERTICE
Lampertice 204, 541 01 Trutnov
Strojovna s tepelným čerpadlem - napojení na stávající systém ÚT a TV
VÝKAZ VÝMĚR
POŘ.Č. | Č.POLOŽKY | POPIS POLOŽKY | M.J. | POČET M.J. | JEDN.CENA | CENA CELKEM
IZOLACE TEPELNÉ
1. |  | Tepelná izolace potrubí tl.13mm | soub | 1 | 0 | 0
2. |  | Tepelná izolace zásobníku TV (800 l) | soub | 1 | 0 | 0
3. |  | Tepelná izolace akumulační nádoby ÚT (500 l) | soub | 1 | 0 | 0
4. |  | Tepelná izolace deskového výměníku | soub | 1 | 0 | 0
5. |  | Tepelná izolace oběhového čerpadla primární strany | soub | 1 | 0 | 0
6. |  | Montáž celkem - izolace tepelné | soub | 1 | 0 | 0
| IZOLACE TEPELNÉ - c e l k e m |  |  |  |  | 0
STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI
7. |  | Zásobníkový ohřívač TV 450 l s el. topnou vložkou 4,5 kW vč. izolace AIC 450 | ks | 2 | 0 | 0
8.
9.
| STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI- c e l k e m |  |  |  |  | 0
STROJNÍ ZAŘÍZENÍ ÚT
10. |  | Tepelné čerpadlo příkon/výkon při W10/W35: 12/62 kW, kompresor: tandem Scroll | ks | 1 | 0 | 0
11. |  | Vyrovnávací akumulační nádoba - 500 l | ks | 1 | 0 | 0
12. |  | Expanzní nádoba 50 l (primární okruh) | ks | 1 | 0 | 0
13. |  | Deskový výměník - přenos 44 kW (při 50/45oC) | ks | 1 | 0 | 0
14. |  | Oběhové čerpadlo primární strany | soub | 1 | 0 | 0
15. |  | Oběhové čerpadlo kotlového okruhu (H=5, m=8,4m3/hod) včetně příslušenství | soub | 1 | 0 | 0
16. |  | Oběhové čerpadlo topného okruhu (H=5, m=4m3/hod) včetně příslušenství | soub | 1 | 0 | 0
17. |  | Oběhové čerpadlo okruhu TV | soub | 1 | 0 | 0
18. |  | Trojcestný přepínací kulový kohout DN 50 se servopohonem | ks | 1 | 0 | 0
19. |  | Pojistný ventil | ks | 3 | 0 | 0
20. |  | Expanzní automat sekundární strany | ks | 1 | 0 | 0
21. |  | Elektrokotel 60 kW včetně oběhového čerpadla (záložní zdroj) | ks | 1 | 0 | 0
22. |  | Elektrokotel 18 kW včetně oběhového čerpadla (bivalentní zdroj) | ks | 1 | 0 | 0
23. |  | Montáž celkem - strojní zařízení ÚT | soub | 1 | 0 | 0
| STROJNÍ ZAŘÍZENÍ ÚT - c e l k e m |  |  |  |  | 0
ROZVOD POTRUBÍ ZTI
24. |  | Trubka PPR PN10 | soub | 1 | 0 | 0
25. |  | Spojovací materiál pro PPR | soub | 1 | 0 | 0
26. |  | Tvarovky, přechody PPR | soub | 1 | 0 | 0
27. |  | Uchycení potrubí | soub | 1 | 0 | 0
28. |  | Montáž celkem - rozvod potrubí PPR | soub | 1 | 0 | 0
| ROZVOD POTRUBÍ ZTI - c e l k e m |  |  |  |  | 0
ROZVOD POTRUBÍ ÚT
29. |  | Trubka Fe | soub | 1 | 0 | 0
30. |  | Trubka HDPE | soub | 1 | 0 | 0
31. |  | Spojovací materiál pro Fe | soub | 1 | 0 | 0
32. |  | Tvarovky, přechody Fe | soub | 1 | 0 | 0
33. |  | Tvarovky, přechody HDPE | soub | 1 | 0 | 0
34. |  | Uchycení potrubí | soub | 1 | 0 | 0
35. |  | Montáž celkem - rozvod potrubí | soub | 1 | 0 | 0
| ROZVOD POTRUBÍ ÚT - c e l k e m |  |  |  |  | 0
ARMATURY ÚT
36. |  | Kulové kohouty, | soub | 1 | 0 | 0
37. |  | Teploměry | soub | 1 | 0 | 0
38. |  | Manometry | soub | 1 | 0 | 0
39. |  | ventily, kohouty, kompenzátory | soub | 1 | 0 | 0
40. |  | Montáž celkem - armatury ÚT | soub | 1 | 0 | 0
| ARMATURY ÚT - c e l k e m |  |  |  |  | 0
ARMATURY ZTI
41. |  | Kulové kohouty, | soub | 1 | 0 | 0
42. |  | Teploměry | soub | 1 | 0 | 0
43. |  | Manometry | soub | 1 | 0 | 0
44. |  | ventily, kohouty, kompenzátory | soub | 1 | 0 | 0
45. |  | Montáž celkem - armatury ZTI | soub | 1 | 0 | 0
| ARMATURY ZTI - c e l k e m |  |  |  |  | 0
ELEKTROINSTALACE
46. |  | Podružný ektrorozvaděč | soub | 1 | 0 | 0
47. |  | Kabel | soub | 1 | 0 | 0
48. |  | Ostatní drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál | soub | 1 | 0 | 0
49. |  | Úprava měření el. energie | soub | 1 | 0 | 0
50. |  | Montáž celkem - elektroinstalace | soub | 1 | 0 | 0
| ELEKTROINSTALACE - c e l k e m |  |  |  |  | 0
REGULACE
51. |  | Ekvitermní regulátor (1x nesměšovaná větev vytápění, TV ) - součástí TČ | soub | 1 | 0 | 0
52. |  | Čidlo venkovní teploty | soub | 1 | 0 | 0
53. |  | Kabel | soub | 1 | 0 | 0
54. |  | Montáž celkem - regulace (zapojení svorkovnice) | soub | 1 | 0 | 0
| REGULACE - c e l k e m |  |  |  |  | 0
OSTATNÍ PRÁCE
55. |  | Demontáž stávajícího zařízení (6x akumulační nádoba á2250l) | soub | 1 | 0 | 0
56. |  | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu | soub | 1 | 0 | 0
57. |  | Průrazy pro primární potrubí | soub | 1 | 0 | 0
58. |  | Ocelová chránička DN150 | soub | 1 | 0 | 0
59. |  | Topná zkouška | soub | 1 | 0 | 0
60. |  | Uvedení zařízení do provozu | soub | 1 | 0 | 0
61. |  | Přesun hmot - horizontální do 30m | t | 3.2 | 0 | 0
62. |  | Přesun hmot - vertikální do 6m | t | 3.2 | 0 | 0
| OSTATNÍ PRÁCE - c e l k e m |  |  |  |  | 0