**Oblastní nemocnice Trutnov (Maxima Gorkého 77, Trutnov)**

****

**Pavilon D**:

* Rovná střecha, pokrytá fólií z měkčeného PVC
* Část střechy využitelná pro FVE, část střechy přes den zastíněna

**Pavilon A2**:

* Rovná střecha
* ½ střechy pavilonu využitelná pro FVE, ½ střechy nevyužitelná – není prostor (komíny, antény atd.)

**Pavilon O**:

* Rovná střecha
* Část střechy využitelná pro FVE

**Pavilon A1**:

* Členitá střecha
* Menší část střechy je využitelná (mírný sklon cca 15°), nakloněná na JZ

**Ostatní**:

* Nevhodné, zastíněné nebo střechy před rekonstrukcí
* Informace od p. Štancla – v zimním období zapadá slunce za stromy cca v 14:30hod
* V okolí hodně stromů, není jisté, jestli v nějakém ročním období nebudou bránit část dne plnému osvícení sluncem.
* Střechy D, A2, O, A1 – žádný viditelný problém, není v plánu rekonstrukce (informace - p. Štancl).

**Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech (Gorkého)**



**Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech (Gorkého)**



**Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech (Slezská)**



**Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech (Slezská)**



**Odběrná místa**

**Vysoké napětí**



**Nízké napětí**

