**Domov Dědina, Nádražní 709, 51773 Opočno**



* Jedná se o plechové střechy z roku 2006
* Sklon šikmé střechy odhadem 20°
* Stínění žádné

****

**Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech (Nádražní, Opočno)**



**Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech**

**(Nádražní, Opočno)**



**Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech (Přepychy 213)**



**Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech**

**(Přepychy 213)**



**Spotřeba elektrické energie za červen 2022 v hodinových intervalech (Přepychy 220)**



**Spotřeba elektrické energie za jeden den v červnu 2022 v hodinových intervalech**

**(Přepychy 220)**



**Odběrná místa**



**Zvážit FVE na střechy - domy Přepychy, viz spotřeby elektrické energie výše.**