PŘÍLOHA č. 2 k bodu B.2.e)

1.	Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, č. j. KHSHK 32454/2019/HP.HK/Ku, ze dne: 7. 10. 2019	3

2.	Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, zn.: SZ MMHK/206909/2021, MMKH/001993/2021/ŽP2/HUK, ze dne 06. 01. 2021	3

Souhlasné závazné stanovisko za podmínek:	3

3.	Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, zn.: SZ MMHK/001890/2021ŽP/Exn, MMKH/011668/2021, ze dne 20. 1. 2021	4

Stanovisko:	4

4.	Elektrárny Opatovice, a.s., bez značky, ze dne 24. 2. 2021	5

Souhlasí s udělením územního rozhodnutí a s realizací objektu.	5

5.	NIPI, bezbariérové prostředí, o.p.s., zn.: 123210019, ze dne 23. 4. 2021	5

6.	Astor-komplex s.r.o., ze dne 19. 1. 2022	6

7.	Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, zn.: MMHK/169280/2021/PP/Bla, č. j. MMKH/029315/2022PP/Bla, ze dne 14. 1. 2021	6

Závazné stanovisko – práce jsou přípustné za splnění podmínek:	6

8.	Česká republika - HZS Královehradeckého kraje, krajské ředitelství, č. j.:HSHK-655-5/2022, ze dne 11. 3. 2022	8

- Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, č. j. KHSHK 32454/2019/HP.HK/Ku, ze dne: 7. 10. 2019

Souhlasí s PD s podmínkou:

1. Pro ověření funkčnosti a vlastností stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví je nutné před zahájením užívání stavby provést zkušební provoz.

2. K žádosti o vydání závazného stanoviska ke zkušebnímu užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody: místo odběru – dřez v kavárně č. 1.11. Odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.

3. V průběhu zkušebního provozu provést měření koncentrace dřevného prachu v pracovním ovzduší truhlárny.

4. K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad o výsledku měření dřevného prachu v pracovním ovzduší truhlárny.

Bude dodrženo stavebníkem a dodavatelem stavby.

- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, zn.: SZ MMHK/206909/2021, MMKH/001993/2021/ŽP2/HUK, ze dne 06. 01. 2021

Souhlasné závazné stanovisko za podmínek:

1. Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušných vyhlášek.

2. Při nakládání s odpady musí být dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady.

3. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle §12 odst. 3 zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

4. Stavba z hlediska nakládání s odpady bude realizována v souladu s předloženou projektovou dokumentací a k případným dalším změnám před její realizací bude vyžádáno nové závazné stanovisko.

Zapracováno v PD odst. B.2.1.h).

Bude dodrženo stavebníkem a dodavatelem stavby.

- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, zn.: SZ MMHK/001890/2021ŽP/Exn, MMKH/011668/2021, ze dne 20. 1. 2021

Stanovisko:

Vodní hospodářství:

nemáme k předložené akci připomínky a závazné stanovisko nebudeme vydávat.

Ochrana přírody a krajiny:

Pro průběh stavby, vydáváme následující upozornění na podmínky, které musí být dodrženy ve vztahu ke stávajícím porostům a dřevinám:

1. Umístění výkopů a stavebních konstrukcí v blízkosti stromů ohrožuje dřeviny v průběhu stavebních prací poškozením kořenového systému nebo nadzemní části. Pro ochranu dřevin je nutno dodržet dále popsané zásady.

2. Stávající stromy, které není povoleno kácet budou vždy důsledně chráněny před poškozením.

3. Bude dodržena platná ČSN 839061 – Ochrana dřevin a porostů před poškozováním při provádění stavebních prací. Zde je určeno ochranné pásmo dřevin v okapové linii koruny stromu, nejblíže lze provádět výkopy ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene, ale s přihlédnutím k nutnosti ochránit kořeny před přeseknutím nebo narušením. Tím by totiž mohlo dojít ke statické poruše stromu a následnému pádu.

4. Pokud bude nutné některé dřeviny vykácet, bude předem získáno souhlasné rozhodnutí orgánu ochrany přírody (kácení se povoluje u všech dřevin pokud jsou součástí stromořadí nebo významného krajinného prvku), u porostů nad 40 m2, stromů nad 80 cm obvodu kmene ve výšce 130 cm.

5. V zájmu bezpečnosti je třeba se vyvarovat jakéhokoli negativního ovlivnění ponechávaných stromů.

6. V době provádění prací musí být před poškozením ochráněny všechny stávající dřeviny, které rostou v blízkosti stavby a v okolí zařízení staveniště.

7. Práce v blízkosti dřevin budou prováděny ručně, s přihlédnutím k nutnosti nezasahovat do kořenového systému.

8. Nebude neodborně upravována nadzemní část stromů a ořezávány keře.

9. V blízkosti dřevin (ochranném pásmu v okapové linii koruny) nebude skladován žádný stavební materiál, nebudou měněny vláhové poměry, nasypávána zemina, zvýšen terén atd.

10. Kmen všech stromů bude obedněn aby nedošlo k jeho poranění. V případě kolize stavby se zelení bude situaci na místě nutno operativně řešit.

11. Pokud budou jakékoli výkopy prováděny v okolí stromů v době teplot nad 24°C, musí být co nejrychleji zahrnuty. Kořeny ve výkopech ve směru ke stromu musí být chráněny (např. vlhčené jutové pytle, netkaná vlhčená textilie apod.).

12. U stromu, u kterého bude prováděn výkop v kořenovém prostoru, bude zajištěna zálivka kořenového systému v celém prostoru. Četnost zálivky bude nastavena s ohledem na počasí, dobu trvání prací a nutnost zajistit dobré životní podmínky stromu.

13. Materiál bude zpět vrstven tak, aby byly zachovány stávající vrstvy půdního profilu.

14. Pokud dojde přes uvedená opatření nebo kvůli zanedbání ochrany zeleně k poškození stromů, může být stavebník správním orgánem nebo ČIŽP citelně sankcionován.

Zapracováno v PD odst. B.1.j) a B.8.e)

Ochrana ZPF:

Předložený návrh se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.

Ochrana PUPFL:

Nemáme k záměru připomínky.

Odpadové hospodářství:

K výše uvedené akci již bylo vydáno samostatné závazné stanovisko.

Ochrana ovzduší:

se záměrem souhlasí za stanovených podmínek:

- Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek budou po dobu realizace stavby/demolice využívána technická a organizační opatření ke snižování emisí těchto látek (instalace protiprašných zábran, pravidelné čištění, skrápění apod.).

Zapracováno v PD odst. B.8.d) a B.8.j)

Bude dodrženo stavebníkem a dodavatelem stavby.

- Elektrárny Opatovice, a.s., bez značky, ze dne 24. 2. 2021

Souhlasí s udělením územního rozhodnutí a s realizací objektu.

- NIPI, bezbariérové prostředí, o.p.s., zn.: 123210019, ze dne 23. 4. 2021

K předložené dokumentaci máme připomínky:

Zapracováno v PD části situace. Podmínky budou respektovány stavebníkem a jím vybraným zpracovatelem dalšího stupně PD, kde budou zapracovány stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky.

- Astor-komplex s.r.o., ze dne 19. 1. 2022

Souhlas s připojením EPS prostřednictvím ZDP na PCO.

- Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, zn.: MMHK/169280/2021/PP/Bla, č. j. MMKH/029315/2022PP/Bla, ze dne 14. 1. 2021

Závazné stanovisko – práce jsou přípustné za splnění podmínek:

- Dochované relikty pevnostního zdiva bastionu VIII s kavalírem XXXIII musí být po provedeném výzkumu ponechány na původním místě a v rámci objektu přístavby zajištěny proti poškození. Budou realizována opatření (i v průběhu stavby) na ochranu reliktů barokní pevnosti a historické kanalizace, jejichž situace jsou plánově zdokumentované.

Zajištění proti poškození je definováno ve výkr. č. B._ch. Souhrnná technická zpráva, odst. B.1. m), B.4. a), B.8. e) a v výkr. č. D.1.1.b.2.02_c. Základy  - NS.

- Ochrana proti úderu blesku bude řešena tak, aby u každého komínu nemusel být jímač.

Řešením požadavku je větší vzdálenost jímacích tyčí a z toho vyplývající větší délka jednotlivých jímačů. Požadavek bude akceptován a řešen zpracovatelem dalšího stupně PD.

- Nástřešní části komínů nebudou rozebírány. Osinkocementové trubky mohou být odstraněny bez náhrady. Rozvolněné zděné části komínového tělesa budou vyzděny cihelným materiálem stejných rozměrů a barevnosti.

Zapracováno ve výkr. č. B._ch. Souhrnná technická zpráva, odst. B.2.2. b), a dále v revidovaných výkresech, kde jsou komíny zobrazeny, tzn. půdorysy, řezy a pohledy bouracích prací a nového stavu.

- Střešní pochozí lávky budou odstraněny bez náhrady.

Požadavku bylo vyhověno, komínová tělesa nebudou sloužit k odvodu spalin a nepodléhají tedy kominické obsluze. Zapracováno ve výkr. č. D.1.1.a._g. Technická zpráva, odst. 29., dále ve výkr. č. D.1.1.b.2.09._d., D.1.1.b.2.10._d., D.1.1.b.2.11._e. Projektant upozorňuje na nutnost použití mobilního jeřábu s plošinou nebo jeřábové techniky pro údržbu a čištění konstrukcí nad střešním pláštěm.

- Bude předložen doklad o koordinaci zpevněných ploch, prvků veřejného osvětlení, prvků mobiliáře s projektovým řešením parteru celého areálu Gayerových kasáren dle projektové dokumentace označené "Rekonstrukce areálu Gayerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové - zpevněné plochy, inženýrské sítě a ostatní objekty - DUR", která byla vypracována: společností architekti chmelík a partneři, s.r.o., IČO 28768841, Úzká č. p. 201/2, 500 03 Hradec Králové 3 a společností ATELIER ARCHITEKTURY, ŠUDA-HORSKÝ, a.s., IČO 60112204, Rokycanova č. p. 316/3, 500 03 Hradec Králové, datum: 04/2018, ve stupni: DUR, nebo dokumentace na tuto dokumentaci navazující. Koordinace bude z hlediska materiálového, výškového, barevného.

Koordinace zpracována v situačním výkrese sousedních ploch C.8_f. Popis požadovaných prvků dlažeb a obrub zapracován i v situaci C.4_f. a v dílčí situaci pozemních komunikací a zpevněných ploch D.1.4.10.1.b.01_c.

- Vnější informační systém, včetně označení budovy bude předmětem vydání nového závazného stanoviska.

Zapracováno ve výkr. č. D.1.1.b.2.15._f. Vydání nového stanoviska bude zajištěno investorem, potažmo jím zplnomocněným zpracovatelem dokumentace pro provádění stavby.

- Bude vypracována projektová dokumentace pro provedení stavby, která bude správnímu orgánu předložena k vydání nového závazného stanoviska. Projektová dokumentace pro provedení stavby bude mít zapracovány tyto podmínky:

  - Na střechu nebudou umísťována žádná technologická zařízení. Do střešní roviny historické budovy nebudou navrhovány dodatečné otvory, např. v souvislosti s technologickým řešením vzduchotechniky. Do střešní roviny budou osazeny pouze střešní výlezy.

  - Stávající pískovcové obrubníky při ulici Šimkova budou zachovány. Žulové silniční obrubníky budou nahrazeny pískovcovými, stejného tvaru a velikosti jako jsou stávající z pískovce. Pochozí vrstva chodníku bude ze žulových kostek. Varovné a vodící pásy nebudou červené. Jejich řešení bude vycházet z realizace v ulici Šimkova před vjezdem a výjezdem z parkovacího domu Jana Gayera.

  - Technologické postupy obnovy historické fasády, obnovy okenních výplní, rozsah opatření proti ptactvu, způsob instalace hromosvodu na fasádě, nové klempířské a zámečnické prvky budou odpovídat zásadám provedení u čp. 334 (Gayerova kasárna) použitým v rámci rekonstrukce objektu.

  - Napojení obvodového pláště přístavby v místě krčku na historickou fasádu bude provedeno způsobem, který bude odpovídat zásadám napojení krčku přístavby k čp. 334 (Gayerova kasárna).

Zapracování podmínek bude provedeno zpracovatelem dokumentace pro provádění stavby. Vydání nového stanoviska bude zajištěno investorem, potažmo jím zplnomocněným zpracovatelem dokumentace pro provádění stavby.

  - Projektová dokumentace pro provedení stavby bude obsahovat mj.:

  - Inventarizaci okenních mříží. Mříže z doby výstavby budou repasovány a opětovně využity. Mříže mladší budou odstraněny. Nově osazované mříže budou materiálovou a tvarovou kopií mříží u čp. 334.

    - Všechny prvky (tj. fasádní omítky, venkovní nátěry, veřejné osvětlení, koncové prvky silnoproudu a slaboproudu na fasádě, okenní a dveřní fasádní výplně, klempířské prvky a zámečnické prvky v exteriéru, střešní krytina, úpravy komunikací, způsob zpracování tesařských a truhlářských prací na přístřešcích) budou před realizací předloženy ve vzorcích zástupci státní památkové péče k odsouhlasení.

    - Technologický postup obnovy fasády, který bude obsahovat mj. zaměření všech typů profilovaných prvků na fasádě

    - Technologický postup repase okenních výplní, včetně kování a zasklení

    - Výkresy (pohledy, řezy v měřítku 1:10) všech typů nových okenních výplních a nových vstupních dveří do stávajícího objektu č.p. 333

    - Technologický postup rekonstrukce zaniklého stavu dřevěných přístřešků, včetně zastřešení vstupu do 1. PP při severní straně severního křídla. Součástí bude i výkresová dokumentace, která bude vycházet z dochovaného přístřešku u č.p. 334

    - Řešení zpevněných ploch z kamenné dlažby ve větší podrobnosti (1:20, 1:10, 1:5), dokládající jejich provedení a jejich návaznost na zpevněné plochy v sousedící části areálu

Zapracování podmínek bude provedeno zpracovatelem dokumentace pro provádění stavby. Vydání nového stanoviska bude zajištěno investorem, potažmo jím zplnomocněným zpracovatelem dokumentace pro provádění stavby.

- Česká republika - HZS Královehradeckého kraje, krajské ředitelství, č. j.:HSHK-655-5/2022, ze dne 11. 3. 2022

Souhlasně závazné stanovisko s podmínkou:

1. V souladu s čl. 8.5.3 ČSN 73 0802 bude navržená požární roleta oddělující spojovací krček (místnost číslo P.1.12 - součást požárního úseku s označením P1.1/N3 chráněná úniková cesta typu „B“) a vstupní halu/muzejní obchod (místnost číslo P.1.02 - součást požárního úseku s označením N1.9) provedena s mezními stavy EI 30 DP1 včetně požadované kouřotěsnosti.

Zapracování podmínky bude provedeno zpracovatelem dokumentace pro provádění stavby v dalším stupni PD.

Vypracovala:        							Ing. Eva Macáková