Modernizace a revitalizace  depozitáře SVK HK  Pouchov – vnitřní vybavení

Stoly a židle, kontejnery ke stolům – 4 sady

Notebooky – 4 ks + 1 ks tiskárny

Hasící zařízení – stabilní, plynové, v hale 3 ve 4. NP, m.č 4.03 Sklad vzácných tisků a 4.06 – sklad knih, viz příloha.

Regály hala 1

Prostorové rozmístění je zakresleno v provozně architektonické studii  hala 1, 1.- 3. nadzemní podlaží.

Ulička mezi regály:  80 cm (standard)

Regály stacionární oboustranné s možností nastavení  polic  na  jednotlivých stranách

1.NP

- 19 oboustranných  regálů  (30+30 cm), 6 metrů  délka, 7 polic (celkem 1 596 polic)

- 29 oboustranných  regálů  (30+30 cm), 5 metrů délka, 7 polic (celkem 2 030 polic)

- 8 oboustranných  regálů  (30+30 cm), 2 metry délka, 7 polic (celkem 224 polic)

3 850 polic (1 m x 30 cm)

výška  regálu (stojny) 2,20 m

2.NP

- 29 oboustranných  regálů  (30+30 cm), 5 metrů délka, 7 polic (celkem 2 030 polic)

- 27 oboustranných  regálů  (30+30 cm),  6 metrů délka, 7 polic (celkem 2 268 polic)

- 1 oboustranný  regál  (30+30 cm), 4 metry délka, 7 polic (celkem 56 polic)

4 354 polic (1m x 30 cm)

výška  regálu (stojny) 2,20 m

3.NP

- 26 oboustranných  regálů  (30+30 cm), 4 metry délka, 7 polic (celkem 1 456 polic)

- 28 oboustranných  regálů  (30+30 cm), 3 metry délka, 7 polic (celkem  1 176 polic)

2 632 polic ((1m x 30 cm)

výška  regálu (stojny) 2,20 m

Celkem:

10 836 polic (1m x 30 cm)

Lokální počítačová síť na Pouchově, včetně jejího připojení k internetu. (Architektonická studie nebyla  v tomto ohledu podrobně rozpracována.)

Součástí modernizace a revitalizace depozitáře bude i vybudování lokální počítačové sítě (LAN) v tomto areálu.

Síť se bude skládat ze čtyř rozvaděčů, propojených optickými kabely a strukturovanou UTP kabeláží ve skladových budovách. Tři rozvaděče budou umístěny v technických prostorách v přízemí skladů, čtvrtý bude umístěn v domečku, kde bude zároveň i přípojný bod internetu. Všechny rozvaděče budou napájeny ze zálohovaných zdrojů.

LAN v jednotlivých skladových halách bude navržena tak, aby umožnila pevné připojení k síti v kancelářích, dílně a bytu v hale č. 3 (minimálně 4 přípojné body na místnost/byt). Ostatní prostory hal budou pokryty bezdrátovou wifi sítí s optimalizovaným rozmístěním přípojných bodů (AP). Každý AP bude připojen UTP kabelem k centrálnímu rozvaděči v příslušné hale.

Součástí budované LAN budou i aktivní prvky v minimálním rozsahu:

3x síťový přepínač (24x gigabit ethernet porty s PoE, 4x SFP port, 1x 10GBase SFP modul, 2x redundantní zdroj)

1x síťový přepínač (24x gigabit ethernet porty s PoE, 4x SFP port, 3x 10GBase SFP modul, 1x SFP modul dle internetového připojení, 2x redundantní zdroj)

4x UPS zdroj

Firewall

WiFi centrální kontroler s potřebným počtem AP.