## požadavky zadavate
Název VZ: | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – vybavení IT technikou - aktivní prvky a přístupové body
Stavba: | Novostavba pavilonu „A" |  |  | Datum:
Název firmy: |  | IČO: |  | DIČ:
Požadované minimální parametry musí nabízené řešení závazně splňovat v rámci nabídky. Splnění konkrétního parametru deklaruje dodavatel vyplněním hodnoty ANO, NE ve sloupci Splněno
V případě, že jsou v zadávací dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na dodavatele nebo výrobky, komunikační protokoly nebo patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se vždy za to, že je tím definován minimální požadovaný standard, a že dodavatel může nabídnout výrobek nebo řešení srovnatelných nebo lepších parametrů jak výkonových, tak funkčních. Dodavatel v takovém případě musí doložit a prokázat, že jím navržené řešení je srovnatelné nebo lepší, a plně odpovídá za kompatibilitu tohoto řešení se všemi navazujícími výrobky, systémy a profesemi.
Číslo | Požadavek na funkcionalitu a parametry
I. | Core - switch (agregační)
1 | Počet kusů: 2 (dva)
| Základní parametry | Parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
2 | Typ zařízení | L3 přepínač
3 | Velikost | 1U
4 | Počet portů 1/10Gbps | min 24 s volitelným fyzickým rozhraním
5 | Počet portů 40/100Gbps | min. 2 s volitelným fyzickým rozhraním
6 | Podpora rozdělení 40GE portů na 4x10GE a 100GE portů na 4x25GE | Ano
7 | Interní hot-swap AC napájecí zdroj | min. 2
8 | Redundantní hot-swap ventilátory | Ano
9 | Směr proudění vzduchu zařízením | předo-zadní, zado-přední
10 | Přepínací výkon | min. 880 Gbps
11 | Paketový buffer | min. 32 MB
12 | Hloubka přepínače | max. 41 cm
| Stohování | Parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
13 | Podporovaný počet přepínačů ve stohu | min. 2
14 | Kapacita stohovacího propojení | min. 200 Gbps
15 | Podporuje distribuované přepínání paketů v rámci stohu | Ano
16 | Libovolný prvek stohu může být řídícím prvkem (1:1 redundance) | Ano
17 | Podpora automatizace upgrade OS ve stohu bez narušení provozu přes REST API | Ano
18 | Podpora upgrade OS ve stohu bez narušení provozu (ISSU/Live upgrade) | Ano
19 | Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (MC-LAG) | Ano
| Funkce, protokoly | Parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
20 | Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte | Ano
21 | Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 | Ano
22 | Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | Ano
23 | Počet LACP skupin/linek ve skupině | min. 52/16
24 | Počet záznamů v tabulce ARP | min. 140 000
25 | Počet záznamů v tabulce MAC adres | min. 210 000
26 | Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP
27 | VLAN translace - swap 802.1Q tagů na trunk portu | Ano
28 | Počet aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q | min. 4 000
29 | Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v | Ano
30 | Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | Ano
31 | STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | Ano
32 | IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w | Ano
33 | Podpora ERPS (ITU G.8032) pro rychlou konvergenci do 100ms v kruhových sítích | Ano
34 | Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní) | Ano
35 | Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP, včetně LLDP over OoB management port | Ano
36 | DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6 včetně podpory VRF | Ano
37 | Podpora zapouzdření: GRE over IPv4 | Ano
38 | Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně VRF a MD5 autentizace | Ano
39 | Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subnety | Ano
40 | Podpora NTP server | Ano
41 | Podpora L3 routed port včetně L3 sub-interface - nadřazené L3 rozhraní lze rozdělit | Ano
42 | Statické směrování IPv4 a IPv6 | Ano
43 | Počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce | min. 600 000
44 | Počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce | min. 600 000
45 | Dynamické směrování | RIP, RIPng, OSPFv2 včetně HMAC-SHA-384, OSPFv3, BGP, MP-BGP
46 | Funkce BGP konfederace a route reflector pro IPv4 a IPv6 | Ano
47 | Podpora police based routing | Ano
48 | Podpora VRRPv2 a VRRPv3 | Ano
49 | Funkce BGP konfederace a route reflector pro IPv4 a IPv6 | Ano
50 | Podpora route map | Ano
51 | ECMP včetně možnosti konfigurace rozkládání zátěže podle L3 a L4 | Ano
52 | IGMP v2 a v3, IGMP snooping | Ano
53 | MLD v1 a v2, MLD snooping | Ano
54 | Podpora virtuálních směrovacích instancí (VRF) | min. 256
55 | Směrování multicast | PIM-DM, PIM-SM, IPv6 PIM-SM, PIM-SSM, IPv6 PIM-SSM, MSDP
56 | Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | Ano
57 | HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na kbps a pps | Ano
58 | ACL klasifikace na úrovni zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/IPv6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol, TTL hodnota, číslo VLAN | Ano
59 | Počet front IEEE 802.1p | min. 8 front
60 | 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port | minimálně 32 uživatelů/port
61 | Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) | Ano
62 | Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | Ano
63 | Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace | Ano
64 | Uživatelské role dynamicky stahovatelné z RADIUS, jejich aplikace dle výsledku autorizace | Ano
65 | 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN, Critical VLAN a Critical voice VLAN | Ano
66 | Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC | Ano
67 | BPDU guard a Root guard | Ano
68 | Podpora static a dynamic VXLAN s využítím BGP-EVPN | Ano
69 | Podpora service insertion včetně technologie VXLAN | Ano
70 | Podpora Group based policy pro VXLAN (VXLAN GBP) | Ano
71 | Podpora PBR VXLAN | Ano
72 | Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU | Ano
73 | Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory Enrollment over Secure Transport (EST) | Ano
74 | TACACS+ a RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | Ano
75 | Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači | Ano
76 | Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem | Ano
77 | 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači s podporou EAP-TLS a EAP-MD5 | Ano
78 | Podpora Data Center Bridging | PFC 802.1Qbb, ETS 802.1Qaz
79 | Podpora Radius over TLS (RadSec) | Ano
80 | IP Explicit Congestion Notification (ECN) | Ano
81 | Podpora RoCEv2 | Ano
82 | Podpora MPLS L3 VPN | Ano
| Management | Parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
83 | Bezdrátová sériová konzole pomocí Bluetooth | Ano
84 | CLI formou 1x USB-C console port | Ano
85 | OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | Ano
86 | USB port pro přenos konfigurace a firmware | Ano
87 | Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | Ano
88 | Podpora IPv4 a IPv6 management | SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient
89 | Podpora RSA s délkou klíče | min. 4 096 bitů
90 | Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | Ano
91 | Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače | Ano
92 | Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | Ano
93 | Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) | Ano
94 | TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více SYSLOG serverů | Ano
95 | Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby | Ano
96 | Dualní flash image - podpora dvou nezávislých verzí operačního systému | Ano
97 | Podpora standardního Linux Shellu (BASH) pro debugging a skriptování | Ano
98 | Možnost vytváření vlastních diagnostických a korelačních skriptů a jejich grafických interpretací v jazyce Python (korelace libovolných událostí a hodnot v podobě grafů) | Ano
99 | Grafické rozhraní pro vynášení výsledků monitorování a analytických skriptů - možnost vynášení stavu monitorovaných metrik do grafů atp. | Ano
100 | Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | Ano
101 | Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | Ano
102 | Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase | Ano
103 | Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události | Ano
104 | Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 pro oba směry ingress a egress | Ano
105 | Ochrana proti nahrání modifikovaného SW prostřednictvím image signing a secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS prostřednictvím TPM chipu | Ano
106 | SPAN a ERSPAN port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | Ano
107 | Interní uložistě dat pro sběr provozních dat a pokročilou dignostiku zařízení | min. 30 GB
108 | IP SLA pro měření dostupnosti a zpoždění provozu VoIP - režim responder i probe | Ano
109 | Podpora integrace s automatizačními nástroji (Ansible, NAPALM) | Ano
110 | Podpora Cloud based management | Ano
111 | Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) | Ano
112 | Podpora REST API v režimech read-only a read-write pro automatizaci nastavení | Ano
| Služby | Parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
113 | poskytování záručního servisu a podpory po dobu min 60 měsíců od oboustranného potvrzení akceptačního protokolu v min rozsahu obsaženého ve Specifikaci předmětu zakázky IT vybavení ON Jičín | Ano
114 | Prodávající poskytne písemné potvrzení od zastoupení výrobce pro Českou republiku, že zařízení je z pohledu výrobce autorizované ve jménu kupujícího | Ano
IT zařízení | Agregační L3 switch s SFP+ optickými rozhraními Výrobce: Název: | Typové číslo
IT zařízení | Modul se síťovými rozhraními pro agregační switche Výrobce: Název: | Typové číslo
IT zařízení | Optický transceiver SFP+ 10G Výrobce: Název: | Typové číslo
Číslo | Požadavek na funkcionalitu a parametry
II. | Switche L2/L3
1 | Počet kusů: 20 (dvacet)
| Základní parametry | Parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
2 | Typ zařízení | L2/L3 přepínač
3 | Velikost | 1U
4 | Počet portů 1 Gbit/s metalických, 10/100/1000 RJ45 | min. 48x
5 | Počet 1/10 Gbit/s optických portů s volitelným fyzickým rozhraním, SFP+ nezávislé | min. 4x
6 | Podpora PoE+ dle standardu 802.3at | Ano
7 | Podpora redundantního napájecího zdroje | Ano
8 | Dostupný výkon pro PoE napájení | min. 370 W
9 | Propustnost přepínacího systému | min. 170 Gbps
10 | Paketový výkon přepínače | min. 130 Mpps
11 | Podpora Energy Efficient Ethernet (EEE) 802.3az | Ano
12 | Wirespeed (neblokující) na všech portech | Ano
| Stohování | Parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
13 | Podporovaný počet přepínačů ve stohu | min. 8
14 | Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | Ano
15 | Sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní | Ano
16 | Stoh podporuje jednotnou konfiguraci (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | Ano
17 | Stoh se chová jako jedno L2 zařízení z pohledu spanning tree | Ano
18 | Podpora seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | Ano
19 | Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | Ano
20 | Stoh se chová jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) | Ano
21 | Kapacita stohovacího propojení | min. 20 Gbit/s
22 | Podpora stohování mezi geograficky odlišnými lokalitami, vzdálenost mezi lokalitami 10km | Ano
| Funkce, protokoly | Parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
23 | Podpora IEEE 802.3ad včetně možnosti rozšíření o BFD | Ano
24 | Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 10 000 Byte | Ano
25 | Počet LACP skupin/linek ve skupině | min. 124/8
26 | Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | Ano
27 | Počet aktivních VLAN | min 4 000
28 | Počet záznamů v tabulce MAC adres | min 16 000
29 | Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 parametrů | Ano
30 | Protokol-based VLAN | Ano
31 | Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | Ano
32 | Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP
33 | MAC-based VLAN | Ano
34 | IEEE 802.1s - Multiple spanning tree | Ano
35 | IEEE 802.1w - Rapid spanning Tree | Ano
36 | Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP | Ano
37 | Podpora LLDP-MED | Ano
38 | Podpora STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | Ano
39 | Tunelování 802.1Q v 802.1Q | Ano
40 | Protokol pro rychlou konvergenci v L2 kruhových sítích ERPS (ITU-T G.8032) | Ano
41 | Dynamické směrování RIPv2 a RIPng | Ano
42 | OAM na Ethernetu: 802.3ah, 802.1ag | Ano
43 | DHCP server pro IPv4 a IPv6 | Ano
44 | DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | Ano
45 | DHCP klient pro IPv4 a IPv6 | Ano
46 | DNS klient pro IPv4 a IPv6 | Ano
47 | NTP pro IPv4 a IPv6 včetně HMAC-SHA-512 autentizace a ACL | Ano
48 | Statické směrování IPv4 a IPv6 včetně podpory BFD | Ano
49 | Policy based routing na základě ACL pro IPv4 a IPv6 | Ano
50 | VRRP pro IPv4 a IPv6 včetně funkce VRRP objekt tracking | Ano
51 | IGMP snooping v2 a v3 | Ano
52 | MLD snooping | Ano
53 | IPv4 a IPv6 multicast VLAN | Ano
54 | Podpora virtuálních směrovacích instancí (VRF) pro unicast a multicast | Ano
55 | ACL klasifikace na základě zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol | Ano
56 | BPDU guard | Ano
57 | Root guard | Ano
58 | DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 s podporu rate limiting | Ano
59 | Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | Ano
60 | ARP rate limiting v pps | Ano
61 | Podpora ověřování 802.1X - počet ověřených uživatelů na systém | min. 2 000
62 | Podpora ověřování MAC - počet adres na systém | min. 1 000
63 | HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/ unicast) nastavitelná na procentuální rychlost portu a množství paketů za vteřinu | Ano
64 | Podpora zařazování do VLAN, přidělení QoS a ACL na základě 802.1X ověření | Ano
65 | 802.1X s podporou odlišných Guest VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | Ano
66 | IP source Guard pro IPv4 | Ano
67 | IPv6 Source Guard s využitím informací obsažených v DHCPv6 a SLAAC | Ano
68 | Hardware podpora IPv4 a IPv6 QoS | Ano
69 | IEEE 802.1p - počet front | min. 8
70 | Podpora traffic shaping, GTS a policing | Ano
71 | Podpora RA Guard pro IPv6 | Ano
| Management | Parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
72 | SSHv2, SCP a SFTP pro IPv4 a IPv6 včetně možnosti volby TCP portu služby | Ano
73 | Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | Ano
74 | Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | Ano
75 | CLI formou RJ45 serial konsole port | Ano
76 | SYSLOG včetně současného logováni do více SYSLOG serverů | Ano
77 | Vzdálená konfigurace Netconf over SSH | Ano
78 | Podpora technologie telemetrických dat (založené na gRPC) | Ano
79 | Podpora Role Based Access Control (RBAC) s využitím lokální DB | Ano
80 | Podpora Radius včetně Radius CoA | Ano
81 | Podpora TACACS včetně command authorization | Ano
82 | Port mirroring, různé obousměrné session: SPAN a RSPAN | min. 4
83 | Zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring) | Ano
84 | Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | Ano
85 | Podpora skriptování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | Ano
86 | Podpora 802.1X suplikant, switch se ověřuje před připojením do LAN | Ano
87 | IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor. | Ano
88 | Podpora OpenFlow v1.3 | Ano
| Služby | Parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
89 | poskytování záručního servisu a podpory po dobu min 60 měsíců od oboustranného potvrzení akceptačního protokolu v min rozsahu obsaženého ve Specifikaci předmětu zakázky IT vybavení ON Jičín | Ano
90 | Prodávající poskytne písemné potvrzení od zastoupení výrobce pro Českou republiku, že zařízení je z pohledu výrobce autorizované ve jménu kupujícího | Ano
IT zařízení | Přístupový switch L2/L3 s PoE+ Výrobce: Název: | Typové číslo
IT zařízení | Optický transceiver SFP+ 10G Výrobce: Název: | Typové číslo
Číslo | Požadavek na funkcionalitu a parametry
III. | WiFi přístupové body
1 | Počet kusů: 38 (třicetosm)
| Základní parametry | Parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
2 | Síťové rozhraní - počet RJ45 portů 1 Gb/s | min. 2 s 48 V (44 až 57 V)
3 | USB port | min. 1 USB 2.0
4 | Typ WiFi | min. 5
5 | Napájení | ze switche, 48 V, PoE 802.3af nebo pasivní PoE+ 802.3at
6 | Mód power-save | Ano
7 | Antény 2.4 GHz | dual-band, min. MIMO 3×3 a zisk min. 3 dBi
8 | Antény 5 GHz | dual-band, min. MIMO 3×3 a zisk min. 3 dBi
9 | Rychlost 2.4 GHz | min. 450 Mbps
10 | Rychlost 5 GHz | min. 1 300 Mbps
11 | Interní antény | Ano
12 | Wi-Fi standardy | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac
13 | Certifikace | CE, FCC, IC
14 | Montáž na strop/zeď/podhled vč. potřebného držáku | Ano
| Požadavky na konkrétní standardy | Parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
15 | 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
16 | 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps
17 | 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
18 | 802.11n | min. 6.5 Mbps až 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40)
19 | 802.11ac | min. 6.5 Mbps až 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80)
| Síťové požadavky | Parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
20 | Podpora VLAN | Ano, 802.1Q
21 | BSSID | až 8 / radio (tzn. 4 až na jednom pásmu)
22 | Advanced QoS | Per-User Rate Limiting
23 | Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
24 | Společné SSID nebo více SSID s různým druhem zabezpečení | Ano
25 | WMM | Voice, Video, Best Effort a Background
26 | Počet současných klientů/zařízení | min. 125
| Management | Parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
27 | Kompatibilní se stávajícím softwarovým kontrolerem | UniFi Network Application v7.2
| Služby | Parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
28 | poskytování záručního servisu a podpory po dobu min 24 měsíců od oboustranného potvrzení akceptačního protokolu v min rozsahu obsaženého ve Specifikaci předmětu zakázky IT vybavení ON Jičín | Ano
IT zařízení | Dvoupásmový bezdrátový (WiFi) přístupový bod Výrobce: Název: | Typové číslo