Vyplněná příloha č. 2_4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název části veřejné zakázky: Motorizovaný přístroj pro HK a DK

# Část veřejné zakázky: 4

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

| číslo | specifikace | požadavky | Splněno ANO / NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Pohybový trenažér pro pacienty na lůžku pro pasivní nebo aktivní pohyb horních a dolních končetin – 3 ks |
| Základní vlastnosti přístroje |
| 1.1 | Léčebný pohybový přístroj použitelný u lůžka | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.2 | Pohyb – pasivní, asistivní, aktivní – horních a dolních končetin | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.3 | Cvičení v leže, pololeže a v sedě | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.4 | Hmotnost pacienta min. 170 kg | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.5 | Pro šířku lůžka min. 110 cm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.6 | Krátké a jednoduché nastavení | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.7 | Plynulé nastavení poloměru otáčení kliky | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.8 | Elektrické nastavení výšky | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.9 | Automatické rozpoznání cvičení na nohy nebo na ruce | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.10 | Automatické omezení síly motoru v závislosti na průběhu cvičení | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.11 | Bezpečnostní pacientské tlačítko pro zastavení cvičení | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.12 | Motivační program | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.13 | Výměna příslušenství (nástavců na ruce a na nohy) bez nářadí | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.14 | Aretovatelná kolečka s brzdou | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.15 | Rychlá a snadná údržba - dezinfikovatelné | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.16 | Rozměry přístroje max. 90x150x160 cm (h-š-v) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.17 | Přístroj vhodný také pro ARO, JIP | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Součást dodávky |
| 1.21 | Součástí dodávky minimálně: - podpěry lýtek - fixace nártů a lýtek - polstrovaná šlapátka k upevnění nohy - manžety sloužící k upevnění ruky - bezpečnostní tlačítko | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje			…………… (doplní dodavatel)

- cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů)		…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			……………..(doplní dodavatel)

Ostatní požadavky (jsou-li nezbytné pro zajištění funkčnosti nabízeného systému):

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.