## TMPQ
Podklady slouží jako předpokládany rozsah pořízovaného vybavení a realizovaných opatření. Zadavatel očekává, že na základě zpracovaného EP a odborných znalostí zhotovitele může dojít ke změnám a upřesnění parametrů, tak aby byla splněna minimální úspora 30 % spotřeby energeie z neobnovitelných zdrojů a zároveň byly splněny požadavky zadavatele na provoz.
Vybavení
| název | množství
SUTERÉN
01 | Mrazící box -18°C | 1
| Technologie mrazící | 1
| Propojovací Cu potrubí včetně izolace | 1
| Montážní materiál | 1
| Montáž boxu a technologie | 1
| smluvní doprava | 1
| celkem mrazící box | 1
02 | Chladící skříň | 5
VÝDEJ
03 | Podávací šachta na koše | 1
04 | Vestavná chladící vitrína samoobslužná s chlazenou vanou | 1
05 | Krytý pružinový podavač na koše s nádobím | 1
06 | LED OSVĚTLENÍ VÝDEJNÍ DRÁHY + ZÁKRYT | 3
07 | LED zdroj 48W | 1
08 | LED OSVĚTLENÍ VÝDEJNÍ DRÁHY + ZÁKRYT | 7
09 | LED zdroj 100W | 1
10 | Výdejní police nerez s LED osvětlením | 7
11 | Výdejní vodní lázeň - vestavná | 1
12 | Transportní vozík vyhřívaný | 1
1
VARNA
13 | Elektrická multifunkční pánev | 1
| Základní příslušenství | 1
14 | Elektrický kotel automatické dopouštění duplikátoru | 1
15 | Elektrický sporák se sklokeramickou deskou - volný prostor s policí | 1
16 | Chladící stůl - 1 dveře + 2x2 zásuvky + pracovní deska | 1
17 | nástěnná police jednopatrová-plná s kořenkami | 1
| Úprava neutrálních ploch varného bloku | 1
MYTÍ NÁDOBÍ
18 | Dvouplášťová myčka černého nádobí s elektronickým ovládáním + odpadové čerpadlo + REKUPERACE | 1
MYTÍ NÁDOBÍ - VÁŽNÍ
19 | Velká průběžná myčka s rekuperací + odpadové čerpadlo | 1
1
| Montáž, montážní materíál, doprava, zaškolení | 1
Vzduchotechnika
| Rekuperační větrací jednotka - cca 11800 m3/h | 1
| v sestavě filtry rotační rekuperátor, ventilátory, topný, chladící výměník | 1
| Regulace MaR VZT jednotky | 1
| Kondenzační jednotky LG vč. přísl. | 20
| Rozvody vytápění a chladu | 1
| Regulační uzel rozvodů UT a CHL VZT jednotky | 1
| Tlumiče hluku | 2
| Regulační klapky | 1
| VZT potrubí čtyřhranné | 1
| Tepelná izolace VZT potrubí | 1
| Tepelná izolace VZT potrubí vč. oplechování | 1
| Montážní materiál, závěsy, základový rám | 1
| Demontážní práce stávajícího zařízení vč. ek likvidace | 1
| Montážní práce VZT | 1
| Montážní práce MaR, kabeláž | 1
| Kompletace, uvedení do provozu | 1
| Transportní práce | 1
| Vzduchotechnický strop (varna+výdej) | kpl
Předpokládaná plocha kuchyně: 90,00 m² Osvětlení: 500 lux
včetně 4 ks speciálního odlučovače oboustranného, L = 2x 2,00 m a 2x 2,50 m