- Název veřejné zakázky:

- Pořízení ergometrického systému pro interní oddělení v ONN a.s.

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nového, nepoužitého přístroje a jeho částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaného přístroje nebo jeho částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný zdravotnický účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku laboratorního přístroje.

Technická specifikace

| Specifikace | Požadavky | Splněno parametrem nebo ANO / NE |
| --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |  |  |
| Ergometrický systém - kompatibilní se systémem ergometrie |  |  |
| Přehledné zobrazení EKG křivky na monitoru | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Zobrazení všech 12 kanálů v průběhu záznamu na jedné obrazovce | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Minimálně 12 -ti svodové počítačové EKG snímaného simultánně, včetně funkce klidového i zátěžového EKG | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Funkce porovnání EKG křivek | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Průměrkování komplexů | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Možnost zmrazení křivek v průběhu vyšetření a jejich tisk | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Záznam zátěžového testu se všemi parametry(EKG, TK, stupeň zátěže,rychlost, doba trvání)přehledně na jedné obrazovce | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Soustředění všech parametrů zátěžového testu na jedné obrezovce | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Motul pro měření klidového EKG | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Automatická detekce arytmií | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Vyvolání historie a předcházejících záznamů pacienta pro porovnání nynějšího záznamu s jinými záznamy daného pacienta a vyhodnocení vývoje pacientova stavu | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Export reportu alespoň do formátu PDF | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Automatické měření krevního tlaku 1 x manžeta 24-32 cm/2m s mikrofonem pro snímání TK i během zátěže 1 x manžeta 32-42 cm/2m s mikrofonem pro snímání TK i během zátěže | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Bicyklový ergometr stabilní a robusní konstrukce | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Bicyklový ergometr s modulem pro měření neinvazivního tlaku | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Nosnost min.155 kg | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Rozsah zátěže 6 - 1000W | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Nastavitelná výška sedadla | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Nastavitelná výška řidítek | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Ergometr musí pacientovy zobrazovat otáčky - rychlost | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Podtlakové EKG elektrody, určené pro klidové i zátěžové vyšetření s teleskopickým a více kloubovým ramenem | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Velký přístrojový vozík - Police s madlem a podložkou pod myš - Police pro tiskárnu - Držák pro jeden monitor - 4 kolečka opatřená brzdou - Zásuvka v rámu s centrálním vypínačem | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Vyhodnocovací sestava k ergometrii | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Počítačový systém konfigurovaný pro diagnostické přístroje | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Tiskárna, monitor, myš | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Vč. licence systému Winows 10 | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Ostatní |  |  |
| V rámci dodávky bude: - doprava, instalace, kalibrace, zaškolení | Požadavek je absolutní, musí být splněn) | (doplní dodavatel) |
| Záruka 24 měsíců | Požadavek je absolutní, musí být splněn) | (doplní dodavatel) |

Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

V …………………. dne ………………….

………………………………………………

Podpis oprávněné osoby