## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Dodávka technických prostředků pro identifikaci pacientů pomocí náramků
Kódové označení technologie v projektu REACT-EU: 117
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Účel použití a obecné požadavky
Pořízení technických prostředků určených pro jednoznačnou a rychlou identifikaci pacienta u lůžka pomocí náramků a na nich vytisknutých kódů.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Tiskárna identifikačních náramků a štítků
Počet kusů: 40 (čtyřicet - pro odd. Interní, operační obory, ARO, pneumologie, RDG, gynekologie a porodnictví)
Podpora snadného tisku především identifikačních náramků, ale i jiných štítků
Rozlišení: alespoň 200 dpi
LAN rozhraní + USB port + Bluetooth
nativní podpora jazyka (řízení) ZPL - tzn. ne emulovaně
záruka min. 24 měsíců
zařízení musí být ve specifické variantě pro zdravotnická zařízení (healthcare) - plasty připravené k dezinfekci, pouzdro odolné vůči UV záření a utěsněné tlačítkové rozhraní usnadňují čištění a dezinfekci
napájecí zdroj v souladu s IEC 60601-1 pro použití ve zdravotnických zařízeních
zařízení kompatibilní s příslušenstvím a spotřebním materiálem aktuálně provozovaných tiskáren štítků (používají se tiskárny Zebra ZD420d HC)
Příslušenství
20 tis. identifikačních náramků pro potisk v dodaných tiskárnách ve struktuře: 16.000 adult, 2.500 pediatric a 1.500 infant
Online čtečka čarových kódů
Počet kusů: 45 (čtyřicet pět)
Operační systém alespoň Android 9
alespoň 3 GB RAM
minimálně 16 GB interní úložiště
odolný přístroj - vodotěsný, prachotěsný, odolný vůči pádu (certifikace IP67)
data lze zadávat i s nasazenými zdravotnickými rukavicemi (latex)
skenování 1D i 2D kódů
min. 5‘‘ dotykový display
integrovaná WLAN
senzor okolního světla
záruka min. 24 měsíců
zařízení musí být ve specifické variantě pro zdravotnická zařízení (healthcare) - chemicky odolné zdravotnické plasty odolávající pravidelnému čištění a desinfekci, konstrukce krytu minimalizující štěrbiny, kde se mohou skrývat bakterie, předinstalovaná záslepka zabraňující ukrývání bakterií v portu USB
zařízení kompatibilní s příslušenstvím aktuálně provozovaných čteček (používají se terminály Zebra TC21-HC)
Příslušenství
Nabíječka - ke každé čtečce individuální, tzn. 45 ks
Zvláštní požadavky
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ..........................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení