## Kryt
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Sportovní hala pro tělesnou výchovu | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | Nová Paka | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | Z - Měření a regulace | [7 empty] | Místo | Nová Paka
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Investor: |  |  | Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
| Projektant |  |  | Ing. Hruška Josef
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne |  | Položek
|  |  |  | 2132 | Ing. Hruška Josef | [6 empty] | 10/2021 |  | 117
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady/1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  | Kč
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | Rozvaděče |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 13 | Zařízení staveniště
2 | Mont. materiál | Mont. materiál | Montáž | 0 | 9 | HZS |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava
3 | Kabely + trasy |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 | Řídící systém |  | Montáž | 0 | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | [8 empty] | 17 | Ostatní
6 | Montážní práce |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 |  |  |  | DPH
Objednavatel | [8 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění |  |  |  | 0

## Rozpočet
P. č. | Popis položky | mj. | Počet | Jed.cena | Celkem
Rozvaděč MR 1
1. | Skříňový rozvaděč 800x2000x400, oceloplechový, včetně soklu 800x100x400 | ks | 1 |  | 0
2. | Montážní panel | ks | 1 |  | 0
3. | Náplň rozvaděče | ks | 1 |  | 0
4. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 |  | 0
5. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) | ks | 1 |  | 0
6. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, lanka,žlaby,popisky atd.) | ks | 1 |  | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Rozvaděč MR 2
7. | Nástěnný rozvaděč 600x1200x300, oceloplechový, včetně nontážní desky, IP66 | ks | 1 |  | 0
8. | Náplň rozvaděče | ks | 1 |  | 0
9. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 |  | 0
10. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) | ks | 1 |  | 0
11. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, lanka,žlaby,popisky atd.) | ks | 1 |  | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
| Rozvaděče celkem: |  |  |  | 0
Montážní materiál
12. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní | ks | 1 |  | 0
13. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=70 mm, s jímkou | ks | 3 |  | 0
14. | Snímač teploty, Ni1000/6180 - jímkový, l=240 mm, s jímkou | ks | 1 |  | 0
15. | Snímač teploty, Ni1000/6180 - do VZT, l=240 mm, s přírubou | ks | 10 |  | 0
16. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový | ks | 1 |  | 0
17. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - příložný | ks | 1 |  | 0
18. | Regulátor teploty - stonkový 40/120°C vč.jímky | ks | 1 |  | 0
19. | Snímač tlaku analogový, 0-6bar, 0-10V, vč. ventil tlakoměr. zkušební | ks | 1 |  | 0
20. | Detektor hořlavých plynů - dvoustupňový | ks | 2 |  | 0
21. | Ústředna pro detektor | ks | 1 |  | 0
22. | Sonda pro hlídač hladiny | ks | 1 |  | 0
23. | Ústředna pro hlídač hladiny | ks | 1 |  | 0
24. | Protimrazová ochrana vzt - kapil. 6 m | ks | 1 |  | 0
25. | Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa | ks | 10 |  | 0
26. | Dif. manostat vzduch., 20-300 Pa | ks | 5 |  | 0
27. | Snímač diferenčního tlaku, 0-500Pa, 0-10V | ks | 2 |  | 0
28. | Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2, 0-10V | ks | 5 |  | 0
29. | Klapkový servopohon s hav. funkci, 24V; 2P | ks | 3 |  | 0
30. | Klapkový servopohon; 24V; 2P | ks | 3 |  | 0
31. | Tlačítkový ovládač se signalizaci chodu | ks | 5 |  | 0
32. | Frekvenční měnič pro ventilátor 5,5KW, 400V, IP55 | ks | 1 |  | 0
33. | Frekvenční měnič pro ventilátor 7,5KW, 400V, IP55 | ks | 1 |  | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Řídicí systém
34. | Volně programovatelný CPU modulární modul 6AO, 23xDO, 24xDI, 15xAI, rozhraní RS232, RS485, ethernet, webserver | ks | 1 |  | 0
35. | Kompakt. DDC říd. stanice - 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 b., kláv., webserver | ks | 1 |  | 0
36. | Rozšiřující modul univerzální - 8UI/8AO | ks | 4 |  | 0
37. | Rozšiřující modul univerzální -8UI/8DO | ks | 1 |  | 0
38. | Komunikační převodník RS232 na RS485 | ks | 2 |  | 0
39. | Napájecí zdroj 24Vdc, 5A, | ks | 2 |  | 0
40. | TFT, 320x240 bodů, 3.2", dotyk., 1x RS485, 1x slot EM-xx, Ethernet, SD, webserver | ks | 1 |  | 0
41. | Převodník M-Bus na Ethernet / RS232, 64 M-Bus zařízení | ks | 1 |  | 0
42. | Switch, 5× port, 10 Mbps, na DIN lištu, 24V, DC | ks | 2 |  | 0
43. | GSM modem | ks | 1 |  | 0
44. | Magnetická anténa | ks | 1 |  | 0
45. | SW dotykového panelu | db | 1 |  | 0
46. | SW za jeden datový bod | db | 202 |  | 0
47. | SW webserveru | db | 1 |  | 0
48. | Parametrizace dat. bodů komunikace M-bus | db | 24 |  | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Kabeláž + kabel. trasy
49. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1 | m | 1908 |  | 0
50. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1 | m | 584 |  | 0
51. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1 | m | 778 |  | 0
52. | Kabel PVC stíněný J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 186 |  | 0
53. | UTP cat 7 4x2x0,5 | m | 64 |  | 0
54. | Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5 | m | 52 |  | 0
55. | Kabel PVC silový CYKY-J,O 3x1,5 | m | 996 |  | 0
56. | Kabel PVC silový CYKY-J 4x2,5 | m | 56 |  | 0
57. | Kabel PVC silový CYKY-J 4x4 | m | 102 |  | 0
58. | Kabel PVC silový CYKY-J 5x1,5 | m | 44 |  | 0
59. | Samoregulační topný kabel 15W/m | m | 16 |  | 0
60. | Koncovky topných kabelů | ks | 2 |  | 0
61. | CY 6 | m | 72 |  | 0
62. | Oceloplechový žlab 250/50/1 + víko (2 m) | m | 20 |  | 0
63. | Oceloplechový žlab 125/50/1,25 + víko (2 m) | m | 14 |  | 0
64. | Oceloplechový žlab 62/50/1,25 + víko (2 m) | m | 52 |  | 0
65. | Neděrovaný oceloplechový žlab 40/20/0,7 + víko (2 m) | m | 28 |  | 0
66. | Žlab kabelový drátěný 100/50 | m | 22 |  | 0
67. | Žlab kabelový drátěný 50/50 | m | 18 |  | 0
68. | Nosník žlabu 100 mm | ks | 30 |  | 0
69. | Nosník žlabu 50 mm | ks | 25 |  | 0
70. | Spojka žlabu | ks | 50 |  | 0
71. | Spojka žlabu uzemňovací | ks | 50 |  | 0
72. | Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | ks | 15 |  | 0
73. | Elektroinstalační trubka ohebná 750N, D20 | m | 56 |  | 0
74. | Elektroinst. trubka plastová tuhá D32mm, vč. držáků a koncovek | m | 44 |  | 0
75. | Elektroinst. trubka plastová tuhá D50mm, vč. držáků a koncovek | m | 82 |  | 0
76. | Příchytky na strop kovové | ks | 30 |  | 0
77. | Ohebná dvouplášťová chránička kabelů; Ø 40mm | m | 16 |  | 0
78. | Ochranná fólie, šířka 33cm, červená | m | 16 |  | 0
79. | Ocel. nosné konstr. do 5kg | ks | 4 |  | 0
80. | Protipožární ucpávky pro kabelové průchody stavební konstrukcí, velikost: do 100 x 100 mm (ucpávky musí vykazovat požární odolnost schodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují) | ks | 4 |  | 0
81. | Servisní vypínač 3f, 16A | ks | 4 |  | 0
82. | Servisní vypínač 1f, 10A | ks | 8 |  | 0
83. | Pomocný montážní materiál | ks | 1 |  | 0
| Kabeláže celkem : |  |  |  | 0
Montážní práce
84. | Mt. teplotní čidla | ks | 18 |  | 0
85. | Mt. čidla tlaku, dif. tlaku, CO2 | ks | 8 |  | 0
86. | Mt. nanostatu dif. tlaku | ks | 15 |  | 0
87. | Mt. hladiny | ks | 1 |  | 0
88. | Mt. detektorů hořlavých plynů - dvoustupňový | ks | 2 |  | 0
89. | Mt. protimrazová ochrana vzt | ks | 1 |  | 0
90. | Mt. pohon ventilu DN 15-150 | ks | 5 |  | 0
91. | Mt. klapkový servopohon, 24V | ks | 6 |  | 0
92. | Mt. ovládačů | ks | 5 |  | 0
93. | Kabel JYTY - volně | m | 3520 |  | 0
94. | Kabel CYKY - volně | m | 1250 |  | 0
95. | Samoregulační topný kabel | m | 16 |  | 0
96. | Mt., oživení a nastavení frekvečních měničů | ks | 2 |  | 0
97. | Uzemnění | m | 72 |  | 0
98. | Žlab ocel. | m | 154 |  | 0
99. | Zřízení kabelového lože, pokládka chráničky a položení folie | ks | 16 |  | 0
100. | Elektroinstalační trubka | m | 126 |  | 0
101. | Mt. protipožární ucpávky | ks | 4 |  | 0
102. | Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, motory VZT, PPK apod.) | ks | 29 |  | 0
103. | Pomocné montážní práce | ks | 1 |  | 0
| Celkem : |  |  |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
104. | Výrobní dokumentace | ks | 1 |  | 0
105. | Oživení systému MaR (, HW, prvky měření, akční členy) | hod | 48 |  | 0
106. | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | ks | 1 |  | 0
107. | Přesun materiálu v místě stavby | ks | 1 |  | 0
108. | Zaučeni obsluhy včetně vyhotovení návodu | ks | 1 |  | 0
109. | Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 36 |  | 0
110. | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 8 |  | 0
111. | Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 18 |  | 0
112. | Lešení, mont. konstrukce-práce ve výškách | ks | 1 |  | 0
113. | Zkušební provoz | hod | 24 |  | 0
114. | Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa | hod. | 8 |  | 0
115. | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
116. | Revizní technik | hod | 24 |  | 0
117. | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
| Celkem : |  |  |  | 0
Celkové součty :
| Rozvaděče : |  |  |  | 0
| Montážní materiál : |  |  |  | 0
| Řídící systém + SW : |  |  |  | 0
| Kabeláže + trasy : |  |  |  | 0
| Montážní práce : |  |  |  | 0
| Hodinové sazby : |  |  |  | 0
| CELKOVÉ NÁKLADY : |  |  |  | 0
Uvedené ceny nezahrnují DPH