## Plášť
Zimoviště Údolíčko
Oprava opláštění objektu
Položka | Jednotka | Množství | Jednotková cena Kč bez DPH | Cena celkem Kč bez DPH
Materiál
Isover unirol profi 120 | m2 | 296 | 0 | 0
Parotěsná folie 2x vrstva | m2 | 296 | 0 | 0
Sololitové desky 5mm | m2 | 296 | 0 | 0
Spojovací materiál | soub. | 1 | 0 | 0
Doprava materiálu | soub. | 1 | 0 | 0
Elektroinstalační materiál pro zpětnou montáž | soub. | 1 | 0 | 0
Likvidace odpadu | soub. | 1 | 0 | 0
CELKEM Materiál |  |  |  | 0
Práce
Demontáž Alu opláštění vč. lišt | m2 | 296 | 0 | 0
Demontáž závěsů | mb | 365 | 0 | 0
Demontáž dřevěného obložení štítu | m2 | 21 | 0 | 0
Demontáž dřevěného opláštění z výběhu | m2 | 82.5 | 0 | 0
Demontáž sololitových desek | m2 | 296 | 0 | 0
Demontáž staré tep. izolace a par.folie 2x | m2 | 296 | 0 | 0
Montáž tep. Izolace a parotěsné folie 2x | m2 | 296 | 0 | 0
Montáž sololitových desek | m2 | 296 | 0 | 0
Montáž závěsů | mb | 365 | 0 | 0
Montáž Alu opláštění vč. lišt | m2 | 296 | 0 | 0
Montáž dřevěného obložení štítu | m2 | 21 | 0 | 0
Montáž dřevěného opláštění z výběhu | m2 | 82.5 | 0 | 0
Demontáž a zpětná montáž elektroinstalace | soub. | 1 | 0 | 0
Doprava | soub. | 1 | 0 | 0
CELKEM Práce |  |  |  | 0
CELKEM |  |  |  | 0