## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  | 2) Rekapitulace objektů | [13 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
[12 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[25 empty] | 0,01 | 15
0,01
0,1
1
| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY | [23 empty] | 10
| Kód: |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 100
| Stavba: |  |  |  |  | Akce: Rekonstrukce kotelny Červený Kostelec | [18 empty] | 0,1
0,1
| Místo: |  |  |  |  | Manželů Burdychových 302, 549 41 Červený Kostelec |  |  | Datum: | 2022-10-14 | [14 empty] | 0,1
0,1
| Objednatel: |  |  |  |  | Speciální ZŠ A.Bartoše, Nábř. pplk.A.Bunzla 660, Úpice |  |  | Projektant: | Ing. Pavla Adámková | [14 empty] | 0,1
| Zhotovitel: | [7 empty] | Zpracovatel: | Ing. Pavla Adámková | [14 empty] | False
False
| Kód |  | Objekt |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  | Cena s DPH [CZK] | [13 empty] | True
0,01
| 1) Náklady z rozpočtů | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0,01
|  | 800-801 |  | ZEDNICKÉ VÝPOMOCE |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 721 |  | Zdravotní technika |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 723 |  | PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 731-735 |  | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Celkové náklady za stavbu Kč | [6 empty] | 0 |  |  | 0
Informatívní údaje z listů zakázek
[13 empty] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
[13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2e56c9b3-27f1-4322-a0d0-2b3f4cd363a9} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {42b948cd-e6f0-4144-af5b-cbcfdbf4fce0} | {2e56c9b3-27f1-4322-a0d0-2b3f4cd363a9}
[13 empty] | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]

## 731 - UT
Akce: Rekonstrukce kotelny Červený Kostelec
|  |  | Díl: Vytápění |  |  |  | 2022-10-13
Číslo pozice | Část | Kód položky | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
REKAPITULACE
|  | 713 | Tepelné izolace |  |  |  | 0
|  | 731 | Kotelny |  |  |  | 0
|  | 732 | Strojovny |  |  |  | 0
|  | 733 | Rozvody potrubí |  |  |  | 0
|  | 734 | Armatury |  |  |  | 0
|  | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0
|  | 735- B | Demontáže kotlů, potrubí, armatur |  |  |  | 0
|  | M-23 | Regulace a zabezpečení |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
|  | 713 | Tepelní izolace
1 | A | 713463125 | Tepelná izolace potrubí PE do DN 50 mm na spony | M | 110 |  | 0
2 | P | 998713201 | Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny do 6 m | % |  |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | 731 | Kotelny
1 | A | 10027033 | Sestava dvou plynových závěsných kondenzačních kotlů o výkonu každého 7,8 - 44kW s kaskádovou ekvitermní regulací pro 3 topné okruhy (např. 2xVAILLANT VU 486/5-5 ecoTEC plus) | SOU | 1 |  | 0
2 | P | 731139620 | Montáž kotle závěsného | SOU | 2 |  | 0
3 | A | 306721 | Hydraulická výhybka (8 m3/h) | SOU | 1 |  | 0
4 | A | 9730 | Neutralizační jednotka (plastový kontejner s neutraliz. granulátem) | SOU | 1 |  | 0
5 | A | 20106191 | Propojovací kabel k neutralizační jednotce, pro kaskádu kotlů | SOU | 1 |  | 0
6 | A | 20042761 | Základní připojovací sada pro 2 kotle (S1) | SOU | 1 |  | 0
7 | A | 20042762 | Základní připojovací sada pro připojení na komín, šachtu (S2) | SOU | 1 |  | 0
8 | A | 20042769 | Prodlužovací kus odkouření, 1,0 m, Ø 130 mm | SOU | 1 |  | 0
9 | A | 20042770 | Prodlužovací kus odkouření, 2,0 m, Ø 130 mm | SOU | 7 |  | 0
10 | A | 20042765 | Koleno 87°, Ø 130 mm | SOU | 2 |  | 0
11 | A | 20106397 | Kryt komínové šachty pr. 130mm | SOU | 1 |  | 0
12 | A | 20042763 | Držák odstupu v šachtě 7 ks | SOU | 2 |  | 0
13 | A | 731321812 | MTŽ odkouření | SOU | 1 |  | 0
14 | A | 731260238 | Montáž a elektro připojení kotle, termostatu, venkovní čídlo | SOU | 1 |  | 0
15 | P | 731341130 | Hadice napouštěcí G 20 | M | 10 |  | 0
16 | A | 731251116 | Topná zkouška + vypouštění a napoštění systému | HOD | 50 |  | 0
17 | A | 731251117 | Oživení, seřízení, vyregulování, zaučení | HOD | 20 |  | 0
18 | A | 731251118 | Doprava | SOU | 1 |  | 0
19 | P | 998731201 | Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny do 6 m | % |  |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | 732 | Strojovny
1 | P | 732111315 | TRUBKOVÁ HRDLA BEZ PŘÍRUB do DN 32 | KUS | 6 |  | 0
2 | P | 732111316 | TRUBKOVÁ HRDLA BEZ PŘÍRUB DN 50 | KUS | 2 |  | 0
3 | A | 732112312 | Rozdělovač/sběrač pro 3 topné okruhy - max. průtok 6m3/hod | SOU | 1 |  | 0
4 | A | 732121301 | Podpěrné konstrukce pro rozdělovač a sběrač | SOU | 1 |  | 0
5 | A | 732121451 | Expanzní a odplyňovací automat pro otopnou soustavu (vodní objem soustavy do 2,77-5,85 m3 a max. výkon 250 kW) (např. OLYMP HC-5S9) | SOU | 1 |  | 0
6 | A | 732121450 | Zprovoznění, seřízení zařízení na místě určení | SOU | 1 |  | 0
7 | A | 10015943 | Nepřímotopný zásobník TV o objemu 117 l a trvalém výkonu 527 l/h (např. VAILLANT uniSTOR VIH R 120/6) | SOU | 1 |  | 0
8 | A | 732295040 | Elektronické oběhové čerpadlo 25-60 Q=1,5 m3/h, H=3m | SOU | 1 |  | 0
9 | A | 732295041 | Elektronické oběhové čerpadlo 32-60 Q=3 m3/h, H=1,5m | SOU | 2 |  | 0
10 | P | 998732201 | Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny do 6 m | % |  |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | 733 | Rozvody potrubí
1 | P | 733223301 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm | M | 85 |  | 0
2 | P | 733223303 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm | M | 5 |  | 0
3 | P | 733223304 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm | M | 10 |  | 0
4 | P | 733223305 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm | M | 15 |  | 0
5 | P | 733223306 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm | M | 8 |  | 0
6 | P | 733223307 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm | M | 20 |  | 0
7 | P | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm | KUS | 8 |  | 0
8 | P | 733291102 | Zkouška těsnosti portubí CU do D 64mm | M | 73 |  | 0
9 | P | 998733202 | Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny do 6 m | % |  |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | 734 | Armatury
1 | P | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | KUS | 4 |  | 0
2 | P | 734261236 | Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C | KUS | 3 |  | 0
3 | P | 734292814 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový | KUS | 4 |  | 0
4 | P | 734292815 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový | KUS | 2 |  | 0
5 | P | 734292816 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový | KUS | 12 |  | 0
6 | P | 734292817 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový | KUS | 2 |  | 0
7 | P | 734292818 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový | KUS | 4 |  | 0
8 | P | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | KUS | 2 |  | 0
9 | A | 734261400 | Přímá připojovací armatura pro tělesa VK - nastavitelná (s regulačním a uzavíracím šroubením s možností vypouštění | KUS | 2 |  | 0
10 | P | 734221544 | Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | KUS | 41 |  | 0
11 | P | 734221545 | Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | KUS | 26 |  | 0
12 | P | 734261716 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 s vypouštěním | KUS | 41 |  | 0
13 | P | 734261717 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním | KUS | 26 |  | 0
14 | A | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles - zabezpečený model pro veřejné budovy | KUS | 67 |  | 0
15 | P | 734220102 | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací | KUS | 1 |  | 0
16 | P | 734220103 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | KUS | 2 |  | 0
17 | P | 734291113 | Kohout plnící a vypouštěcí G1/2 | KUS | 14 |  | 0
18 | P | 734291248 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | KUS | 1 |  | 0
19 | A | 62395 | Hydro-cyklonový a magnetický filtr DN 32 | KUS | 2 |  | 0
20 | P | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | KUS | 1 |  | 0
21 | P | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | KUS | 2 |  | 0
22 | P | 734295023 | Směšovací ventil otopných systémů závitový třícestný DN 25, Kvs=10 se servomotorem | SOU | 2 |  | 0
23 | P | 734411105 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 150 mm | KUS | 6 |  | 0
24 | P | 734421112 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 160 mm spodní připojení | KUS | 1 |  | 0
25 | P | 734424101 | Kondenzátní smyčka PN 250 -300°C zahnutá | KUS | 1 |  | 0
26 | P | 734424912 | Kohout čepový PN25 DO 50°C M 20/1,5 | KUS | 1 |  | 0
27 | P | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | KUS | 7 |  | 0
28 | P | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | KUS | 4 |  | 0
29 | P | 998734202 | Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny přes 6 do 12 m | % |  |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | 735 | Otopná tělesa
1 | P | 735152577 | Deskové otopné těleso 22 VK 600/1000 | KUS | 2 |  | 0
2 | P | 735151172 | Deskové otopné těleso 10 600/500 | KUS | 4 |  | 0
3 | P | 735151475 | Deskové otopné těleso 21 600/800 | KUS | 5 |  | 0
4 | P | 735151479 | Deskové otopné těleso 21 600/1200 | KUS | 3 |  | 0
5 | P | 735151555 | Deskové otopné těleso 22 500/800 | KUS | 1 |  | 0
6 | P | 735151561 | Deskové otopné těleso 22 500/1600 | KUS | 11 |  | 0
7 | P | 735151572 | Deskové otopné těleso 22 600/500 | KUS | 7 |  | 0
8 | P | 735151573 | Deskové otopné těleso 22 600/600 | KUS | 3 |  | 0
9 | P | 735151574 | Deskové otopné těleso 22 600/700 | KUS | 7 |  | 0
10 | P | 735151575 | Deskové otopné těleso 22 600/800 | KUS | 8 |  | 0
11 | P | 735151576 | Deskové otopné těleso 22 600/900 | KUS | 3 |  | 0
12 | P | 735151577 | Deskové otopné těleso 22 600/1000 | KUS | 14 |  | 0
13 | P | 735151581 | Deskové otopné těleso 22 600/1600 | KUS | 1 |  | 0
14 | P | 735159220 | Montáž deskových otopných těles | KUS | 69 |  | 0
15 | A | 735159340 | Topná zkouška otopné soustavy | HOD | 50 |  | 0
16 | P | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | KUS | 69 |  | 0
17 | P | 735191905 | Napuštění a odvzdušnění otopné soustavy | HOD | 20 |  | 0
18 | P | 998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | 735-B | Demontáže kotlů, potrubí, armatur a otopných těles
1 | A | 73115600 | DMTZ kotlů, expanzních nádob + přesun před objekt | SOU | 1 |  | 0
2 | P | 723120805 | Demontáž potrubí DN 25 - 80mm | M | 20 |  | 0
3 | A | 73435897 | Demontáž armatur, čerpadlo | KUS | 10 |  | 0
4 | P | 735151822 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 mm | KUS | 64 |  | 0
5 | P | 998735202 | Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny přes 6 do 12 m | % |  |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | M-23 | Regulace a zabezpečení
1 | P | M-23 | Detektor plynu | KUS | 1 |  | 0
2 | P | M-23 | Tlakový spinač 250 kPa | KUS | 1 |  | 0
3 | P | M-23 | Prostorový termostat 20 – 60 C | KUS | 1 |  | 0
4 | P | M-23 | Kabely,lišty, ostatní spojovací materiál,rozvody | KPL | 1 |  | 0
5 | P | M-23 | Montáž PS | KPL | 1 |  | 0
6 | P | M-23 | Příprava, odzkoušení, zaškolení, dokumentace | KPL | 1 |  | 0
7 | P | M-23 | Doprava | KPL | 1 |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0

## 721-3 - Plyn
Akce: Rekonstrukce kotelny Červený Kostelec
|  |  | Díl: Plynová zařízení |  |  |  | 2022-10-13
Číslo pozice | Část | Kód položky | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
REKAPITULACE
|  | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0
|  | 783 | Nátěry |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
|  | 723 | Vnitřní plynovod
1 | P | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 | M | 1 |  | 0
2 | P | 723111206 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 | M | 15 |  | 0
3 | P | 723150342 | Zhotovení redukce DN 40/25 | KUS | 3 |  | 0
4 | P | 723190204 | Přípojka plynovodní pevná DN 25 | SOU | 2 |  | 0
5 | P | 723190206 | Přípojka plynovodní pevná DN 40 | SOU | 2 |  | 0
6 | P | 723231164 | Kohout kulový plnoprůtokový G 1" | KUS | 2 |  | 0
7 | P | 723231166 | Kohout kulový plnoprůtokový G 6/4" | KUS | 2 |  | 0
8 | P | 723160206 | Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 6/4" | PÁR | 1 |  | 0
9 | P | 723160336 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4" | SOU | 1 |  | 0
10 | P | 723234312 | Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 10 m3/hod pro zemní plyn | SOU | 1 |  | 0
11 | P | 723150313 | Chránička potrubí DN 65 mm | M | 1 |  | 0
12 | P | 723214135 | Plynový filtr DN 40 mm | KUS | 1 |  | 0
13 | A | 723233155 | Havarijní elektromagnetický ventil DN 40 | KUS | 1 |  | 0
14 | A | 723421110 | Nízkotlaký manometr 0-6 kPa, D 160 | KUS | 1 |  | 0
15 | P | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | KUS | 1 |  | 0
16 | P | 734424912 | Kohout čepový PN25 DO 50°C M 20/1,5 | KUS | 1 |  | 0
17 | P | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | KUS | 1 |  | 0
18 | P | 723150803 | Demontáž plynovodního potrubí ocel do DN 50 mm | M | 15 |  | 0
19 | A | 723190251 | Zkouška plynovodu předběžná | KUS | 1 |  | 0
20 | A | 723190254 | Tlaková zkouška plynového zařízení | KUS | 1 |  | 0
21 | A | 723241002 | Revize plynovodu | KUS | 1 |  | 0
22 | A | 723212541 | Skutečné provedení plynového zařízení | KUS | 1 |  | 0
23 | A | 723212542 | Místní provozní řád kotelny | SOU | 1 |  | 0
24 | A | 723234351 | Doprava materiálu | SOU | 1 |  | 0
25 | A | 723234352 | Vyčíštění mřížky přívodu vzduchu | HOD | 1 |  | 0
26 | P | 998723201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovody | % |  |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | 783 | Nátěry
1 | P | 783617635 | NÁTĚR SYNT POTR -50 DÜFA M 2A+1Z+2E | M | 16 |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0

## 801 - Zednické výpomoce
Akce: Rekonstrukce kotelny Červený Kostelec
|  |  | Díl: Zednické výpomoce |  |  |  | 2022-10-13
Číslo pozice | Část | Kód položky | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
REKAPITULACE
|  | 801-1 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0
|  | 801-1 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0
|  | 801-3 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
|  | 801-4 | Různé dokončovací práce - podesta, úklid |  |  |  | 0
|  | 784 | Malby |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
|  | 801-1 | Úprava povrchů vnitřních
1 | P | 612325111 | Vápenocementová hladká omítka - oprava | m2 | 5.5 |  | 0
2 | P | 310231045 | Zazdívka otvorů ve stěně | ks | 2 |  | 0
3 | P | 612335111 | Cementová omítka hladká jednovrstvá stěn ručně do 150 mm | m2 | 3.5 |  | 0
4 | P | 612331191 | Příplatek k cementové omítce za každých dalších 5mm tl. Ručně | m2 | 3.5 |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | 801-1 | Podlahy a podlahové konstrukce
1 | P | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 1.23 |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | 801-3 | Bourání konstrukcí
1 | P | 965041331 | Bourání podkladů betonových pro kanalizaci v kotelně | m3 | 0.12 |  | 0
2 | P | 965082923 | Odstranění násypů pod podlahou | m3 | 1 |  | 0
3 | P | 971024481 | Bourání otvoru v základovém zdivu do 0,25m2 | ks | 1 |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | 801-4 | Různé dokončovací práce
1 | P | 952901111 | Vyčištění budovy bytové a občanské výstavby při výšce do 4m | m2 | 20 |  | 0
2 | P | 997013501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 2.1 |  | 0
3 | P | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku přes 1 km | t | 2.1 |  | 0
4 | P | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 2.1 |  | 0
5 | P | 997013607 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce ( skládkovné) | t | 2.1 |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | 784 | Dokončovací práce - malby
1 | P | 783801501 | Omytí omítek před provedením nátěru | m2 | 120.5 |  | 0
2 | P | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnosti do 3,5m | m2 | 120.5 |  | 0
3 | P | 784181121 | Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,5m | m2 | 120.5 |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0

## 721 - ZTI
Akce: Rekonstrukce kotelny Červený Kostelec
|  |  | D.1.4.e) Zdravotně technické instalace |  |  |  | 2022-10-14
Číslo pozice | Část | Kód položky | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
REKAPITULACE
|  | 721 | Kanalizace |  |  |  | 0
|  | 722 | Vodovod |  |  |  | 0
|  | 725-B | Demontáže |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
|  | 721 | Kanalizace
1 | P | 721174041 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 10 |  | 0
2 | P | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 8 |  | 0
3 | P | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 1 |  | 0
4 | P | 721194103 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 | kus | 3 |  | 0
5 | P | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 1 |  | 0
6 | A | 721311130 | Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou- kotle, boiler | kus | 4 |  | 0
7 | P | 721211401 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 | KUS | 1 |  | 0
8 | A | 721281210 | Vysazení odbočky na stávající kanalizaci | sou | 2 |  | 0
9 | P | 721290112 | Zkouška těs kanal. potrubí do DN 200 mm | m | 19 |  | 0
10 | P | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci do 6m | % |  |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | 722 | Vodovod
1 | P | 722175002 | Potrubí vodovodní PP-RCT vystužené čedič vláknem d 20*2,8 | m | 20 |  | 0
2 | P | 722175003 | Potrubí vodovodní PP-RCT vystužené čedič vláknem d 25*3,5 | m | 25 |  | 0
3 | P | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 20 |  | 0
4 | P | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 25 |  | 0
5 | P | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí do DN 25 | kus | 4 |  | 0
6 | P | 722230101 | Ventil přímý G 1/2 2 závity | kus | 1 |  | 0
7 | P | 722230102 | Ventil přímý G 3/4 2 závity | kus | 2 |  | 0
8 | P | 722230103 | Ventil přímý G 1" 2 závity | kus | 2 |  | 0
9 | P | 722231073 | Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 |  | 0
10 | P | 722234264 | Filtr mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 |  | 0
11 | P | 722212440 | Orientační štítek na zeď | sou | 6 |  | 0
13 | A | 722132330 | Připojovací skupina zásobníku TV - KV 20, ZK 20, PV 15 (6bar) | sou | 1 |  | 0
14 | A | 732331133 | Expanzní nádoba pro pitnou vodu o objemu 12l+průtočná armatura | KUS | 1 |  | 0
15 | P | 722224115 | Kohout plnící a vypoštěcí G 15 | kus | 2 |  | 0
16 | A | 722244520 | Cirkulační čerpadlo s připojovacím příslušenstvím pro zásobník | sou | 1 |  | 0
17 | P | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závit - 50 | m | 45 |  | 0
18 | P | 734421112 | Tlakoměr nízkotlaký D160 spodní připojení | KUS | 1 |  | 0
19 | P | 734424101 | Kondenzátní smyčka PN 250 -300°C zahnutá | KUS | 1 |  | 0
20 | P | 734424912 | Kohout čepový PN25 DO 50°C M 20/1,5 | KUS | 1 |  | 0
21 | P | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | KUS | 1 |  | 0
22 | P | 722290234 | Proplach a dezinfekce - DN 80 | m | 45 |  | 0
23 | P | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod | % |  |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | 725 | Zařizovací přeměty - demontáže
1 | P | 721110806 | DMTZ Potrubí kameninové do DN 200mm | m | 1 |  | 0
2 | P | 721140806 | DMTZ Potrubí litinové do DN 200mm | m | 1 |  | 0
3 | P | 722170804 | DMTZ rozvodů vody z plastů do 50 | m | 11 |  | 0
5 | P | 722220864 | DMTZ armatur závitových se dvěma závity | kus | 8 |  | 0
6 | P | 725530823 | DMTZ Zásobník TV do 200l | kus | 1 |  | 0
7 | P | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava vybouraných hmot | t | 1 |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0