## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Dodávka technických prostředků pro identifikaci pacientů pomocí náramků - 2. opakované řízení
Kódové označení technologie v projektu REACT-EU: 117
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Účel použití a obecné požadavky
Pořízení technických prostředků určených pro jednoznačnou a rychlou identifikaci pacienta u lůžka pomocí náramků a na nich vytisknutých kódů.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Tiskárna identifikačních náramků
Počet kusů: 40 (čtyřicet - pro odd. Interní, operační obory, ARO, pneumologie, RDG, gynekologie a porodnictví)
technologie přímého tisku identifikačních náramků
jednoduchá rychlá výměna kazety s náramky (př. jednotlačítkový systém)
rozlišení: alespoň 300 dpi
LAN rozhraní + USB port + Bluetooth
nativní podpora jazyka (řízení) ZPL I nebo ZPL II - tzn. ne emulovaně
záruka min. 24 měsíců
zařízení musí být ve specifické variantě pro zdravotnická zařízení (healthcare) - plasty připravené k dezinfekci, pouzdro odolné vůči UV záření
napájecí zdroj v souladu s IEC 60601-1 pro použití ve zdravotnických zařízeních
zařízení kompatibilní s příslušenstvím a spotřebním materiálem (náramky) aktuálně provozovaných tiskáren náramků (používají se tiskárny Zebra ZD510-HC)
Příslušenství
identifikační náramky ve struktuře:
10.800 ks adult - bílé (54 kazet, 9 balení)
10.800 ks adult - červené (54 kazet, 9 balení)
3.600 ks pediatric - bílé (12 kazet, 2 balení)
1.800 ks pediatric - červené (6 kazet, 1 balení)
1.500 infant (6 kazet, 1 balení)
Online čtečka čarových kódů
Počet kusů: 45 (čtyřicet pět)
Operační systém alespoň Android 9
alespoň 3 GB RAM
minimálně 16 GB interní úložiště
odolný přístroj - vodotěsný, prachotěsný, odolný vůči pádu (certifikace IP67)
data lze zadávat i s nasazenými zdravotnickými rukavicemi (latex)
skenování 1D i 2D kódů
min. 5‘‘ dotykový display
integrovaná WLAN
senzor okolního světla
záruka min. 24 měsíců
zařízení musí být ve specifické variantě pro zdravotnická zařízení (healthcare) - chemicky odolné zdravotnické plasty odolávající pravidelnému čištění a desinfekci, konstrukce krytu minimalizující štěrbiny, kde se mohou skrývat bakterie, předinstalovaná záslepka zabraňující ukrývání bakterií v portu USB
zařízení kompatibilní s příslušenstvím aktuálně provozovaných čteček (používají se terminály Zebra TC21-HC)
Příslušenství
Nabíječka - ke každé čtečce individuální, tzn. 45 ks (kolíbka + adaptér + kabel)
Zvláštní požadavky
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ..........................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení