| Název veřejné zakázky: Přístroj pro vyhodnocení a nácvik chůze a rovnováhy pro RÚ Hostinné |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedenou tabulku s požadavky na předmět plnění a učinit ji součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek (zvýrazněné buňky), zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (ANO/NE). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají. Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. |  |  |
| Přístroj pro vyhodnocení a nácvik chůze a rovnováhy – 1 kus | Dodavatel vyplní zvýrazněné buňky |  |
|  | Název nabízené technologie |  |
|  | Výrobce |  |
|  | Záruka v měsících (minimálně 24 měsíců): |  |
|  | Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |
|  | DPH v Kč celkem samostatně |  |
|  | Cena v Kč včetně DPH celkem |  |
| Technické parametry (požadované zadavatelem) | ANO / NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |  |
| Dynamický chodník pro analýzu a nácvik chůze a rovnováhy s virtuální projekcí překážek včetně nastavení velikosti překážek a jejich umístění |  |  |
| Analytický chodící pás s interaktivním tréninkovým systémem - modifikace chůze, různé stupně obtížnosti |  |  |
| Plocha pásu: 95 x 300 cm |  |  |
| Odlehčovací systém vč. úvazku – pohyblivý systém nad celým pásem s odlehčením 90 kg |  |  |
| Plynulý rozjezd pásu od min. 0,1 km/hod., regulace rychlosti pohybu pásu v kroku 0,1 km/hod, možnost nastavení zrychlení i zpomalení pohybu, rychlost od 0,1 – 10 km/hod. |  |  |
| Nastavitelná madla podél celého pásu |  |  |
| Bezpečný nástup na chodník pomocí nájezdové rampy a bezpečnostní tlačítko STOP |  |  |
| Řídící PC včetně software pro analýzu chůze, databáze pacientů, grafické zobrazení dat a tvorby výstupů s možností editace |  |  |
| Velkoplošná obrazovka umístěná před pacientem |  |  |
| Nosnost pacienta a výška pacienta: 130 kg, 190 cm |  |  |
| Přednastavené programy i volitelně variabilně nastavitelné |  |  |

Poznámky k tech. parametrům:

Požadované technické parametry a funkční vlastnosti jsou uvedeny jako minimální, vychází z potřeb a požadavků odborného pracoviště. Předmět plnění veřejné zakázky nebo jeho část, pokud to jeho povaha umožňuje, je také vymezen jeho medicínským účelem, tzn. jeho diagnostickým a terapeutickým využitím.

Pouze následující skutečnosti nebudou důvodem k vyloučení nabídky z účasti na veřejné zakázce pro neplnění věcného zadání zadavatele:

- není-li u číselných parametrů jasně stanoven toleranční rozsah (např. nejsou-li označeny jako minimální, maximální nebo uveden konkrétní toleranční rozsah), je povolen toleranční rozsah +/-10 % s tím, že musí být zachován uváděný medicínský účel