| Název veřejné zakázky: Rehabilitační přístroje pro RÚ Hostinné |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedenou tabulku s požadavky na předmět plnění a učinit ji součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek (zvýrazněné buňky), zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (ANO/NE). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají. Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. |  |  |
| Přístroj pro chladovou, tepelnou a tlakovou terapii – 1 kus (včetně aplikátorů) | Dodavatel vyplní zvýrazněné buňky |  |
|  | Název nabízené technologie |  |
|  | Výrobce |  |
|  | Záruka v měsících (minimálně 24 měsíců): |  |
|  | Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |
|  | DPH v Kč celkem samostatně |  |
|  | Cena v Kč včetně DPH celkem |  |
| Technické parametry (požadované zadavatelem) | ANO / NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |  |
| Stacionární přístroj pro tepelnou, chladovou a tlakovou terapii |  |  |
| Možnost konstantní teploty nebo střídání tepelných a studených cyklů v rozpětí -5 až + 45°C |  |  |
| Aplikátory na: obličej, čelist, rameno, ramenní závěs levý, ramenní závěs pravý, loket-předloktí, bedra-břicho, kyčel levá, kyčel pravá, stehno, koleno-lýtko, koleno anatomický, kotník anatomický levý, kotník anatomický pravý |  |  |
| Lokální lymfatická masáž zajištěná působením tlaku v aplikátorech |  |  |
| Nastavitelný vnitřní tlak v aplikátorech |  |  |
| Přednastavené a uživatelské programy |  |  |
| Terapie pro minimálně 2 pacienty současně |  |  |
| Uživatelský barevný dotykový displej min. 10´´ |  |  |
| Manipulační pojezdová kolečka |  |  |

| Polohovací-vertikalizační lehátko – 1 kus | Dodavatel vyplní zvýrazněné buňky |  |
| --- | --- | --- |
|  | Název nabízené technologie |  |
|  | Výrobce |  |
|  | Záruka v měsících (minimálně 24 měsíců): |  |
|  | Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |
|  | DPH v Kč celkem samostatně |  |
|  | Cena v Kč včetně DPH celkem |  |
| Technické parametry (požadované zadavatelem) | ANO / NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |  |
| Lehátko umožňující přesuny pacienta a postupnou vertikalizaci do stoje přes polohu sed s automatickým přizpůsobením všech segmentů produktu a možností zastavení v jakékoliv pozici |  |  |
| Možnost bazální stimulace ve všech pozicích - vleže, vsedě, vestoje |  |  |
| Vibrační modul v podnožce s frekvencí vibrací v rozsahu 10-55 Hz |  |  |
| Možnost kontinuální úpravy sedadla i délky plochy vleže dle individuální výšky uživatele a délek končetin |  |  |
| Možnost individuálního nastavení pracovní výšky lehátka v jakékoliv pozici |  |  |
| Možnost stabilizovat pacienta |  |  |
| Pojezdová kolečka otočná do 360°, centrální brzdící a pojezdový systém usnadňující manipulaci a pohyb v malých prostorech |  |  |
| Sklopitelné loketní opěrky a boční stabilizátory pro usnadnění přesunu imobilních pacientů |  |  |
| Nosnost min. 230 kg |  |  |

Poznámky k tech. parametrům:

Požadované technické parametry a funkční vlastnosti jsou uvedeny jako minimální, vychází z potřeb a požadavků odborného pracoviště. Předmět plnění veřejné zakázky nebo jeho část, pokud to jeho povaha umožňuje, je také vymezen jeho medicínským účelem, tzn. jeho diagnostickým a terapeutickým využitím.

Pouze následující skutečnosti nebudou důvodem k vyloučení nabídky z účasti na veřejné zakázce pro neplnění věcného zadání zadavatele:

- není-li u číselných parametrů jasně stanoven toleranční rozsah (např. nejsou-li označeny jako minimální, maximální nebo uveden konkrétní toleranční rozsah), je povolen toleranční rozsah +/-10 % s tím, že musí být zachován uváděný medicínský účel