Technická specifikace

| Parametr | Požadovaná min. hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiskárna skel |  |  |  |
| Zařízení pro značení mikroskopických skel 1 ks |  |  |  |
| Technologie tisku přímo na podložní sklo zajišťující nesmazatelný potisk odolný alkoholu, acetonu, xylenu, histologickým barvivům, kyselinám, reagenciím, chemikáliím či teplu. | ANO |  |  |
| Vysoce kontrastní značení skel s barevným okrajem | ANO |  |  |
| Černé značení, min. rychlost 9 skel/min | ANO |  |  |
| Barevné i černé značení | ANO |  |  |
| Tisková páska bez expirace | ANO |  |  |
| Min. 3 ks vstupního zásobníku pro min. 100 skel jako součást dodávky | ANO |  |  |
| Značení: znaky, QR kód, Datamatrix | ANO |  |  |
| Rozlišení min. 300 dpi | ANO |  |  |
| Kompaktní rozměry | ANO |  |  |
| Konektivita: USB (připojení ke stávajícímu PC v laboratoři) | ANO |  |  |
| Software pro Windows 10 a vyšší | ANO |  |  |
| LIS kompatibilní | ANO |  |  |
| Podložní skla bílá (jako součást předmětu plnění, musí být kompatibilní s dodávaným přístrojem) | ANO |  |  |

Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"

2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)

3. Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".

4. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V ______________ dne: ___________

___________________________________________

jméno a podpis oprávněné osoby účastníka