Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název části veřejné zakázky: Laboratorní inkubátor

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a do dalšího sloupce napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V posledním sloupci dodavatel vyplní číslo stránky dokumentu v nabídce (návodu k obsluze, technického listu, apod.), ve kterém bude uveden požadovaný technický parametr a zadavatel si tak může ověřit jeho splnění.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| Laboratorní inkubátor |  |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ / Model |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |
| Počet ks | 1 |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |

1 ks Rehabilitační lehátko s elektrickým zdvihem

| Specifikace | Splněno ANO / NE | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| PID mikroprocesorové řízení s displejem. |  |  |  |
| Ochrana třídy podle DIN 12880.** |  |  |  |
| Typ proudění-přirozená cirkulace vzduchu. |  |  |  |
| Přístroj umožnuje uchovávat vaky s fyziologickým roztokem při teplotě 37°C. |  |  |  |
| Teplotní rozsah okolí min. +5 °C až +30 °C. |  |  |  |
| Nastavení provozní teploty v minimálním rozsahu +20 až +60 °C. |  |  |  |
| Nastavitelné parametry na displeji: - teplota - doba trvání programu - čas |  |  |  |
| Vnitřní prostor z nerezové oceli. |  |  |  |
| Vnitřní objem minimálně 50 l. |  |  |  |
| Inkubátor lze naplnit min. 25 ks vaky o objemu 500 ml (rozměru cca délka x šířka - 25x10 cm). |  |  |  |
| Dvojité dveře, z toho jsou vnitřní dveře skleněné. |  |  |  |
| Optoakustický alarmový systém zajišťující ochranu proti přehřátí. |  |  |  |
| Možnost automatického vypnutí topení při překročení nastavené teploty. |  |  |  |
| Z důvodu omezených prostorů vnější hloubka inkubátoru s propojovacím kabelem a otvíracím madlem nesmí překročit 600 mm. |  |  |  |
| Váha přístroje max. 100 kg. |  |  |  |
| Napájení 230 V/ 50 Hz. |  |  |  |
| Součást dodávky |  |  |  |
| Součástí dodávky jsou 2 ks nerezové police. |  |  |  |
| Kolečka zajišťující pojízdnost přístroje. |  |  |  |
| Napájecí kabel. |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

** Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- zdravotnický přístroj 						ano / ne

- klasifikační třída zdravotnického přístroje			…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………… (doplní dodavatel)