A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

A.1    Identifikační údaje

a.1.1 údaje o stavbě

| Název stavby: | PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA SPOJENÁ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU SO 02, SO 06 - ARCHEOPARK |
| --- | --- |
| Místo stavby: | St.p..č. 291,292 a p.p.č.316/13, 343/4, 343/1, 422/2 k.ú. Všestary |
| Kraj: | Královéhradecký |
| Předmět projektové dokumentace: | Dokumentace pro provedení stavby |

- A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Investor (INV):	    Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Zástupce investora:	    doc.PhDr. Radomir Tichý, Ph.D.

e-mail: tichy.radomir@seznam.cz

tel.: 	+420 493 331 270

- A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

| Zpracovatelská firma: | Archaplan s.r.o. |
| --- | --- |
| Adresa: | Bratří Štefanů 973/63a, 500 03 Hradec Králové |
| Telefon/fax: IČ: | +420 498 651 240 27540863 |

Stavební část	   Ing. Robert Prix – ARCHaPLAN s.r.o.

tel: +420 608 963 728

e-mail:robert.prix@archaplan.cz

Ing. Martin Dohnal – ARCHaPLAN s.r.o.

tel: +420 777 663 758

e-mail: martin.dohnal@archaplan.cz

Jana Kačmičková  – ARCHaPLAN s.r.o.

tel: +420 774 704 798

e-mail: jana.kacmickova@archaplan.cz

Ostatní:

Požární bezpečnost 	    	 Ing. Pavel Zemánek - ARCHaPLAN s.r.o.

tel: +420 773 601 500

e-mail: pavel.zemanek@archaplan.cz

Ing. Robert Prix – ARCHaPLAN s.r.o.

tel: +420 606 082 692

e-mail: robert.prix@archaplan.cz

Vzduchotechnika 		KASTT,spol. s r. o. – Petr Martinovský

tel: +420 603 401 968

e-mail: martinovsky@kastt.cz

Zdravotní technika		Šárka Brousilová

tel. +420 608 327 474

e-mail: s.brousilova@seznam.cz

Vytápění			 Ing. Libor Růžička

tel: +420 777 019 427

e-mail: lr.projekt@sezna.cz

Elektroinstalace 		 Miroslav Jágr

tel: +420 603 148 627

e-mail: jagr.elektro@seznam.cz

Inženýrská činnost		Ing. Eva Dvořáková

tel: +420 723 889 692

e-mail:  eli.hk@seznam.cz

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavební objekty

SO 02 – BUDOVA ARCHEOLOGICKÉ VENKOVNÍ EXPOZICE A DÍLNY - STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA (16 m2) – celkem 215 m2

SO 06 - STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA (25 m2) A NÁSTAVBA SPOJENÁ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ NA VENKOVNÍ EXPOZICI S DÍLNAMI – celkem 217 m2

Inženýrské objekty

- NOVÉ AREÁLOVÉ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - 70 bm

- NOVÉ PŘÍMÉ VEDENÍ ELEKTRO (CYKY KABELY) - 30 bm

A.3	Seznam vstupních podkladů

- podklady dodané investorem

- prohlídka místa stavby

- zadání a požadavky investora

- závěry koordinačních jednání

- příslušné ČSN a OTP a další legislativní předpisy