## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Přístroj na měření složení těla pro Oblastní nemocnici Jičín II
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | V220 | Přístroj na měření složení těla | 1
| Určení stavu hydratace pacienta (změření a zobrazení jak hydratace, tak i dehydratace v poměru k suché váze dialyzovaného pacienta) | Určení stavu hydratace pacienta (změření a zobrazení jak hydratace, tak i dehydratace v poměru k suché váze dialyzovaného pacienta) | Určení stavu hydratace pacienta (změření a zobrazení jak hydratace, tak i dehydratace v poměru k suché váze dialyzovaného pacienta)
| Rozložení tekutin v těle pacienta (rozložení tekutin v intra- a extracelulárním prostoru) | Rozložení tekutin v těle pacienta (rozložení tekutin v intra- a extracelulárním prostoru). | Rozložení tekutin v těle pacienta (rozložení tekutin v intra- a extracelulárním prostoru).
| Tělesné složení pacienta (svalová tkáň, tuková tkáň, nutriční stav pacienta) | Tělesné složení pacienta (svalová tkáň, tuková tkáň, nutriční stav pacienta) | Tělesné složení pacienta (svalová tkáň, tuková tkáň, nutriční stav pacienta)
| Přehledný ovládací SW s možností exportu dat | Přehledný ovládací SW s možností exportu dat | Přehledný ovládací SW s možností exportu dat
| Možnost měření pacientů s (bipolárními) kardiostimulátory | Možnost měření pacientů s (bipolárními) kardiostimulátory | Možnost měření pacientů s (bipolárními) kardiostimulátory
| Fungování přístroje bez připojení k elektrické síti pomocí integrované baterie | Fungování přístroje bez připojení k elektrické síti pomocí integrované baterie | Fungování přístroje bez připojení k elektrické síti pomocí integrované baterie
| Možnost měření PD pacientů s naplněným i vyprázděným peritoneem | Možnost měření PD pacientů s naplněným i vyprázděným peritoneem | Možnost měření PD pacientů s naplněným i vyprázděným peritoneem
| Možnost zobrazení celkového převodnění v litrech | Možnost zobrazení celkového převodnění v litrech | Možnost zobrazení celkového převodnění v litrech
| Validace na referenční metody DEXA, bromidová diluce, deuteriová diluce, celotělové kalium | Validace na referenční metody DEXA, bromidová diluce, deuteriová diluce, celotělové kalium | Validace na referenční metody DEXA, bromidová diluce, deuteriová diluce, celotělové kalium
| Měření použitím 50 frekvencí střídavého elektrického proudu | měření použitím 50 frekvencí střídavého elektrického proudu | měření použitím 50 frekvencí střídavého elektrického proudu