Příloha č. 6a: Bližší specifikace ZZS Náchod

Výjezdová základna Náchod

- dvoupodlažní novostavba

- nepřetržitý provoz 24 hod.

- tvoří 3 sanitní vozidla s 6 pracovníky ve službě (v době střídání 12 osob na pracovišti)

- celkový počet zaměstnaného personálu je cca 50 osob, který musí mít zázemí v šatnách a 35 osob

- garáže pro 1 vozidlo RV + 3 sanitní vozidla

Celkem 5 výjezdních míst (garážových vrat) pro vozidla

- 4 výjezdní místa jako garáže pro 3 sanitní vozidla (typu dodávka) + 1 vozidlo RV (typu SUV). Může být řešeno jako otevřený prostor pro všechna 4 vozidla společně. Možnost nezávislého výjezdu.

- 1 výjezdní místo jako samostatné stavebně oddělené stání/místo pro mytí a dekontaminaci vozidel – návaznost na Dekontaminační místnost.

Provozní a pomocné místnosti

Nejlépe situované v horním podlaží budovy:

- 6x místnost pro pracovníky ve směně (1x lékař, 2x zdravotnický záchranář, 3x řidič záchranář)

- 1x místnost pro vedení střediska (pracovní místa pro 2 osoby – vedoucího lékaře a vedoucího záchranáře); (1 velká místnost rozdělena přepážkou na dvě samostatné, nebo dvě samostatné místnosti)

- Společenská (denní) místnost personálu ve směně (řešené buď společně s kuchyňským koutem s možností stravování, nebo jako samostatné místnosti)

- Školící místnost (seminární místnost) pro cca 30-35 osob

- Toaleta muži/ženy

- Místnost pro uložení zdravotnické dokumentace

Nejlépe v přízemí budovy (u garážového a dekontaminačního stání, viz výše):

- Šatna zdravotnického personálu pro muže s možností variabilního počtu šatních skříněk od 30 do 35 ks. Šatní skříně s možností odděleného uložení civilního (čistého) a pracovního (použitého) oděvu.

- Šatna zdravotnického personálu pro ženy s možností variabilního počtu šatních skříněk od 30 do 35 ks. Šatní skříně s možností odděleného uložení civilního (čistého) a pracovního (použitého) oděvu.

- Sociální zázemí pro muže (uzavřené WC + sprcha) v návaznosti na šatny.

- Sociální zázemí pro ženy (uzavřené WC + sprcha) v návaznosti na šatny.

- Sklad zdravotnického materiálu

- Sklad léků a léčiv

- Prostor na čištění a desinfekci zdravotních přístrojů a pomůcek (tzv. dekontaminační místnost jejíž součástí bude nerezová vana/umyvadlo o rozměrech min. 1000x500x500 mm, určená k čištění a dezinfekci rozměrnějších pomůcek a vybavení, jako je vakuová matrace apod.),

- Prostor na uložení použitého prádla, biologického odpadu (prostorově v návaznosti na garážové stání)

- Sklad tlakových lahví na kyslík

- Sklad pneumatik a heveru (20 ks pneumatik)

- Sanitární místnost – šatní skříň, sklad materiálu a čistících prostředků, úklid)