## VYTÁPĚNÍ
URGENTNÍ PŘÍJEM Přístavba a stavební úpravy části pavilonu A" a "B"
DÍL: VYTÁPĚNÍ
|  | Vypracoval: ing.Jiří Bohadlo |  |  | 2023-08-11
pol. | kód | popis výkonu | m.j. | množství | jedn. cena | Cena
Rekapitulace nákladů DÍL: VYTÁPĚNÍ
Vytápění objektu "A"
|  | 713 Tepelné izolace |  |  |  | 0
|  | 733 Ústřední vytápění - trubní rozvody |  |  |  | 0
|  | 734 Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
|  | 735 Ústřední vytápění otopná tělesa |  |  |  | 0
|  | 783 Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
|  | HZS hodinové zúčtovací sazby - zkoušky |  |  |  | 0
|  | Celkem vytápění objektu "A" |  |  |  | 0
Vytápění objektu "B"
|  | 713 Tepelné izolace |  |  |  | 0
|  | 733 Ústřední vytápění - trubní rozvody |  |  |  | 0
|  | 734 Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
|  | 735 Ústřední vytápění otopná tělesa |  |  |  | 0
|  | 783 Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
|  | HZS hodinové zúčtovací sazby - zkoušky |  |  |  | 0
|  | Celkem vytápění objektu "B" |  |  |  | 0
|  | Celkem díl vytápění bez DPH |  |  |  | 0
Vytápění objektu "A"
713 - Tepelné izolace
návleková tepelná izolace tl.15 mm, včetně spon na PE izolaci
|  | 15x15 (15x1) | m | 54 | 0 | 0
|  | 18x15 (18x1) | m | 4 | 0 | 0
|  | 28x15 (28x1) | m | 10 | 0 | 0
| 71346-3121 | montáž návlekové tepelné izolace včetně ohybů a odboček | m | 68 | 0 | 0
|  | demontáž tepelných izolací ze stávajícího potrubí | m | 40 | 0 | 0
|  | odvoz staré izolace na řízenou skládku | ks | 1 | 0 | 0
| 99871-3201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0 | 0 | 0
|  | 713 - Tepelné izolace celkem |  |  |  | 0
733- Ústřední vytápění - trubní rozvody
| 73322-1102 | potrubí měděné 15x1 | m | 54 | 0 | 0
| 73322-1103 | potrubí měděné 18x1 | m | 4 | 0 | 0
| 73322-2105 | potrubí měděné 28x1 | m | 10 | 0 | 0
| 73329-1101 | tlaková zkouška měděného potrubí do 28x1 | m | 68 | 0 | 0
v jednotkové ceně potrubí je dodávka potrubí, fitinek, montáž, uchycení a průrazy do rozměru 100x100 mm
|  | demontáž části měděného potrubí a úprava potrubí v místnostech č. 150, 163, 169, 176, 178, 182, 263 a 264 | ks | 8 | 0 | 0
|  | demontáž části měděného potrubí a úprava potrubí v místnostech č.252, 255 a 259 | ks | 3 | 0 | 0
|  | demontáž potrubí odvětrání v místnosti č. 264 a 265 | ks | 1 | 0 | 0
| 99873-3201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0 | 0 | 0
|  | 733- Ústřední vytápění - trubní rozvody celkem |  |  |  | 0
734- Ústřední vytápění - armatury
ventil odvzdušňovací závitový automatický se zpětnou klapkou
| 73421-1127 | G 1/2" | ks | 2 | 0 | 0
hlavice termostatické pro ovládání ventilů na tělesech
|  | kapalinové typ K - na výkrese TH1 | ks | 6 | 0 | 0
|  | kapalinové typ B se zabezpečením proti odcizení na výkrese TH2 | ks | 6 | 0 | 0
připojovací armatura radiátorů VK regulační uzavíratelná
| 73426-1402 | rohové | ks | 12 | 0 | 0
| 73429-1123 | plnicí a vypouštěcí kohout s hadicovou vývodkou G 1/2" | ks | 6 | 0 | 0
| 73429-2815 | kulový kohout G 1" s červenou páčkou | ks | 2 | 0 | 0
| 99873-4201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0 | 0 | 0
|  | 734- Ústřední vytápění - armatury celkem |  |  |  | 0
735- Ústřední vytápění - otopná tělesa
|  | demontáž deskových těles | ks | 9 | 0 | 0
|  | demontáž podlahových konvektorů č.m.263 a č.m.264 | ks | 6 | 0 | 0
|  | posunutí dveřní clony v místnosti č.264 - demontáž a znovumontáž | ks | 1 | 0 | 0
|  | posunutí tělesa v místnosti č.182 - demontáž a znovumontáž | ks | 1 | 0 | 0
|  | posunutí tělesa v místnosti č.252,255 a 259 - demontáž a znovumontáž | ks | 3 | 0 | 0
desková otopná tělesa tělesa s vestavěnou ventilovou vložkou
| 73515-2477 | dvouřadé se zvětšenou otopnou plochou 21-6100 VK | ks | 1 | 0 | 0
| 73515-2558 | dvouřadé se zvětšenou otopnou plochou 22-5110 VK | ks | 1 | 0 | 0
| 73515-2576 | dvouřadé se zvětšenou otopnou plochou 22-6090 VK | ks | 1 | 0 | 0
| 73515-2577 | dvouřadé se zvětšenou otopnou plochou 22-6100 VK | ks | 1 | 0 | 0
| 73515-2577 | dvouřadé se zvětšenou otopnou plochou 22-6100 VKL - levé provedení | ks | 4 | 0 | 0
| 73515-2579 | dvouřadé se zvětšenou otopnou plochou 22-6120 VK | ks | 1 | 0 | 0
| 73515-2599 | dvouřadé se zvětšenou otopnou plochou 22-9120 VK | ks | 1 | 0 | 0
| 73515-2599 | dvouřadé se zvětšenou otopnou plochou 22-9120 VKL - levé provedení | ks | 2 | 0 | 0
| 99873-4201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0 | 0 | 0
|  | 734- Ústřední vytápění - otopná tělesa celkem |  |  |  | 0
783 - Dokončovací práce - nátěry
základní antikorozní nátěr kovových potrubí jednonásobný
| 78361-4651 | potrubí do DN 50, syntetický, standartní | m | 10 | 0 | 0
mezinátěr kovových potrubí
| 78361-5551 | potrubí do DN 50, syntetický, standartní | m | 10 | 0 | 0
krycí nátěr (email) kovových potrubí
| 78361-7611 | potrubí do DN 50, dvojnásobný, syntetický, standartní | m | 10 | 0 | 0
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry celkem |  |  |  | 0
HZS - hodinové zúčtovací sazby - zkoušky
|  | topná zkouška | h | 24 | 0 | 0
|  | tlaková zkouška okruhu 1NP a okruhu JIH | ks | 2 | 0 | 0
|  | uvedení do provozu a zaškolení | ks | 1 | 0 | 0
|  | zaregulování radiátorového ventilu a osazení hlavice, včetně elektrických | ks | 32 | 0 | 0
|  | vypuštění a napuštění vody do topného systému v průběhu topenářských prací | ks | 2 | 0 | 0
|  | zabezpečení těles proti znečištění ochrannou folií | ks | 1 | 0 | 0
|  | odvoz a likvidace demontovaného materiálu | ks | 1 | 0 | 0
|  | HZS - hodinové zúčtovací sazby - zkoušky celkem |  |  |  | 0
Vytápění objektu "B"
713 - Tepelné izolace
návleková tepelná izolace tl.15 mm, včetně spon na PE izolaci
|  | 18x15 (16x2) | m | 68 | 0 | 0
|  | 22x15 (20x2, 1/2") | m | 72 | 0 | 0
|  | 28x15 (26x3, 3/4") | m | 70 | 0 | 0
|  | 35x15 (32x3, 1") | m | 110 | 0 | 0
|  | 42x15 (40x3) | m | 80 | 0 | 0
| 71346-3121 | montáž návlekové tepelné izolace včetně ohybů a odboček | m | 400 | 0 | 0
tepelná izolace z lamelové rohože ML 3 - oprava tepelných izolací ve strojovně
| dodávka | tl.4 cm | m2 | 5 | 0 | 0
| 71341-1125 | montáž tepelné izolace ohybů jednovrstvá s povrchovou úpravou hliníkovou folií, připevněným ocelovým drátem | m2 | 5 | 0 | 0
|  | samolepící hliníková páska šíře 50 mm, délka 50 m | ks | 1 | 0 | 0
|  | odvoz staré izolace na řízenou skládku | ks | 1 | 0 | 0
| 99871-3201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0 | 0 | 0
|  | 713 - Tepelné izolace celkem |  |  |  | 0
733- Ústřední vytápění - trubní rozvody
Potrubí z ocelových trub závitových bezešvých
| 73311-1113 | potrubí z ocelových trub 1/2" | m | 8 | 0 | 0
| 73311-1114 | potrubí z ocelových trub 3/4" | m | 6 | 0 | 0
| 73311-1115 | potrubí z ocelových trub 1" | m | 6 | 0 | 0
| 73319-0107 | zkouška těsnosti potrubí do DN 40 | m | 20 | 0 | 0
Potrubí z trubek plastových - spojovaných lisování (ALPEX) PN 10, teplota 95 st.C
| 73332-2111 | potrubí alpex 16x2 | m | 68 | 0 | 0
| 73332-2112 | potrubí alpex 20x2 | m | 56 | 0 | 0
| 73332-2113 | potrubí alpex 26x3 | m | 59 | 0 | 0
| 73332-2114 | potrubí alpex 32x3 | m | 90 | 0 | 0
| 73339-1101 | tlaková zkouška potrubí alpex do 32x3 | m | 273 | 0 | 0
| 73332-3105 | potrubí alpex 40x3 | m | 79 | 0 | 0
| 73339-1101 | tlaková zkouška potrubí alpex přes 32x3 do 50x4,6 | m | 79 | 0 | 0
v jednotkové ceně potrubí je dodávka potrubí, fitinek, montáž, uchycení
|  | koleno press 90 st.C s připojovací trubkou 16x15x165 (pro tělesa VK) | ks | 22 | 0 | 0
|  | koleno press 90 st.C s připojovací trubkou 16x15x345 (pro konvektory) | ks | 10 | 0 | 0
| 73314-1102 | odvzdušňovací nádobka z trubek ocelových do DN 50 | ks | 4 | 0 | 0
|  | demontáž ocelového potrubí z podlahy - rozřezání do šrotu | m | 100 | 0 | 0
|  | zhotovení napojovacího bodu 28x1 ve strojovně tepla obj."B" - pro clony | ks | 2 | 0 | 0
| 99873-3201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0 | 0 | 0
|  | 733- Ústřední vytápění - trubní rozvody celkem |  |  |  | 0
734- Ústřední vytápění - armatury
ventil odvzdušňovací závitový automatický se zpětnou klapkou
| 73421-1127 | G 1/2" | ks | 6 | 0 | 0
ventil dvouregulační závitový Heiemeier V-exakt II
| 73422-1551 | přímý G 3/8" | ks | 36 | 0 | 0
hlavice termostatické pro ovládání ventilů na tělesech
|  | kapalinové typ K - na výkrese TH1 a všechny ve 2.NP | ks | 41 | 0 | 0
|  | kapalinové typ B se zabezpečením proti odcizení na výkrese TH2 | ks | 6 | 0 | 0
|  | připojovací armatura rohová pro trubková tělesa G 1/2", rozteč 50 mm, povrchová úprava chrom, včetně termostatické hlavice | ks | 2 | 0 | 0
|  | montáž připojovací sady na koupelnová tělesa | ks | 2 | 0 | 0
připojovací armatura radiátorů VK regulační uzavíratelá
| 73426-1402 | rohové ( pro tělesa VK) | ks | 11 | 0 | 0
| 73426-1406 | přímé (pro konvektory ) | ks | 5 | 0 | 0
| 73429-1123 | plnicí a vypouštěcí kohout s hadicovou vývodkou G 1/2" | ks | 10 | 0 | 0
| 73429-2813 | kulový kohout G 1/2" s červenou páčkou | ks | 3 | 0 | 0
| 73429-2814 | kulový kohout G 3/4" s červenou páčkou | ks | 4 | 0 | 0
| 73429-2815 | kulový kohout G 1" s červenou páčkou | ks | 6 | 0 | 0
| 73441-1123 | teploměr s pevným stonkem TR100 0-120 C délka stonku 60 mm včetně jímky | ks | 2 | 0 | 0
|  | demontáž radiátorových ventilů z litinových a koupelnových těles ve 2.NP | ks | 36 | 0 | 0
| 99873-4201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0 | 0 | 0
|  | 734- Ústřední vytápění - armatury celkem |  |  |  | 0
735- Ústřední vytápění - otopná tělesa
|  | demontáž litinových těles | ks | 25 | 0 | 0
|  | demontáž koupelnových těles | ks | 5 | 0 | 0
deskové otopné těleso s vestavěnou ventilovou vložkou v provedení pro čisté provozy
|  | dvouřadé 20S clean - 6070 VK | ks | 1 | 0 | 0
|  | dvouřadé 20S clean - 6100 VK | ks | 1 | 0 | 0
|  | dvouřadé 20S clean - 6140 VK | ks | 6 | 0 | 0
|  | dvouřadé 20S clean - 6140 VKL - levé provedení | ks | 1 | 0 | 0
|  | dvouřadé 20S clean - 6160 VK | ks | 2 | 0 | 0
0
| 735-9210 | montáž těles panelových douřadých stavební délka do 1140 mm | ks | 2 | 0 | 0
| 735-9220 | montáž těles panelových douřadých stavební délka přes 1140 mm do 1500 mm | ks | 7 | 0 | 0
| 735-9230 | montáž těles panelových douřadých stavební délka přes 1500 mm do 1980 mm | ks | 2 | 0 | 0
| 73516-4252 | trubkové těleso KLCM 1220.600, včetně upevňovací sady | ks | 2 | 0 | 0
|  | připojení dveřní clony na topné rozvody | ks | 2 | 0 | 0
otopné těleso stojánkové ref.vzorek otopná lavice interiérová - barva bílá
|  | LKX 100.30.23 ( délka 1000 mm, výška 300 mm, šířka 230 mm) | ks | 2 | 0 | 0
|  | LKX 140.30.23 ( délka 1400 mm, výška 300 mm, šířka 230 mm) | ks | 3 | 0 | 0
|  | kryt stojánkových konzol na čistou podlashu Z-LKN-004 ( šíře 230 mm) | ks | 5 | 0 | 0
|  | montáž otopných lavic interiérových ( 4 h/ks) | ks | 5 | 0 | 0
| 99873-4201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0 | 0 | 0
|  | 734- Ústřední vytápění - otopná tělesa celkem |  |  |  | 0
783 - Dokončovací práce - nátěry
| 78331-4201 | základní antikorozní nátěr kovových konstrukcí jednonásobný, syntetický, standartní | m2 | 6 | 0 | 0
| 78331-5101 | mezinátěr kovových konstrukcí jednonásobný, syntetický, standartní | m2 | 6 | 0 | 0
| 78331-4201 | krycí nátěr (email) kovových konstrukcí jednonásobný, syntetický, standartní | m2 | 6 | 0 | 0
základní antikorozní nátěr kovových potrubí jednonásobný
| 78361-4651 | potrubí do DN 50, syntetický, standartní | m | 20 | 0 | 0
mezinátěr kovových potrubí
| 78361-5551 | potrubí do DN 50, syntetický, standartní | m | 20 | 0 | 0
krycí nátěr (email) kovových potrubí
| 78361-7611 | potrubí do DN 50, dvojnásobný, syntetický, standartní | m | 20 | 0 | 0
|  | zhotovení šipek a barevných pruhů na potrubí a zařízení v zájmovém prostoru | ks | 10 | 0 | 0
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry celkem |  |  |  | 0
HZS - hodinové zúčtovací sazby - zkoušky
|  | topná zkouška | h | 24 | 0 | 0
|  | tlaková zkouška okruhů 1.NP a 2.NP a okruhu dveřních clon | ks | 3 | 0 | 0
|  | uvedení do provozu a zaškolení | ks | 1 | 0 | 0
|  | zaregulování radiátorového ventilu a osazení hlavice včetně elektrických | ks | 47 | 0 | 0
|  | vypuštění a napuštění vody do topného systému v průběhu topenářských prací | ks | 2 | 0 | 0
|  | odvoz a likvidace demontovaného materiálu | ks | 1 | 0 | 0
|  | HZS - hodinové zúčtovací sazby - zkoušky celkem |  |  |  | 0