## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
1 |  | Recyklační poplatek - svítidlo | 0 | 411 | ks | 0
2 |  | Recyklační poplatek - sv.zdroj | 0 | 411 | ks | 0
3 |  | zapojení elektrického zámku EZ a Pd | 0 | 55 | ks | 0
4 |  | zapojení ventilátoru 1 fáze | 0 | 3 | ks | 0
5 | 210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení | 0 | 720 | ks | 0
6 | 21001032 | krabice KT 250 | 0 | 3 | ks | 0
7 | 210010321 | krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. | 0 | 620 | ks | 0
8 | 210010322 | krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj. | 0 | 200 | ks | 0
9 | 210020342 | podpěrka pro žlab DZI | 0 | 150 | ks | 0
10 | 210020503 | žlab drátěný DZI 60x300 | 0 | 150 | m | 0
11 | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 0 | 830 | ks | 0
12 | 210100002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2 | 0 | 300 | ks | 0
13 | 210100002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 0 | 80 | ks | 0
14 | 210100003 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 | 0 | 40 | ks | 0
15 | 210100004 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2 | 0 | 20 | ks | 0
16 | 210100258 | ukonč.kab. do 5x4 mm2 - zdr.panely, chlazení | 0 | 90 | ks | 0
17 | 210110006 | pohybový spínač PIR | 0 | 20 | ks | 0
18 | 210110041 | spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 | 0 | 64 | ks | 0
19 | 210110043 | sériový přep.- řazení 5 zápust.vč.zap. | 0 | 20 | ks | 0
20 | 210110044 | dvojitý přep.stříd. - řazení 5B zápust.vč.zap. | 0 | 6 | ks | 0
21 | 210110045 | střídavý přepínač - řazení 6 zápust.vč.zap. | 0 | 50 | ks | 0
22 | 210110046 | křížový přepínač - řazení 7 zápust.vč.zap. | 0 | 15 | ks | 0
23 | 210111011 | zás.jednoduchá polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z | 0 | 550 | ks | 0
24 | 210190004 | opětovná mont.plast.rozvodnice RS 2 | 0 | 1 | ks | 0
25 | 210190054 | mont.rozvád.skříň. panel. za 1 pole do 500kg ( RS1.1. RS1.2 ) | 0 | 2 | ks | 0
26 | 210200039 | LED pásek po kuch.linkou - K | 0 | 1 | ks | 0
27 | 210200040 | svít. LED nástěnné nouzové Palas - N1, N2, N3 | 0 | 99 | ks | 0
28 | 210201032 | svít. LED stropní Fox - D, E | 0 | 37 | ks | 0
29 | 210201032 | svít. stropní Extra-LED - J | 0 | 6 | ks | 0
30 | 210201059 | svít.LED vestavné Hoover - A, B, C, F, G, H, I | 0 | 268 | ks | 0
31 | 210800101 | CYKY 2Ax1.5 mm2 750V (PO) | 0 | 500 | m | 0
32 | 210800105 | CYKY 3Ax1.5 mm2 750V (PO) | 0 | 500 | m | 0
33 | 210800526 | CY 4 mm2 zelenožlutý (VU) | 0 | 700 | m | 0
34 | 210800527 | CY 6 mm2 zelenožlutý (VU) | 0 | 450 | m | 0
35 | 210800529 | CY 16 mm2 zelenožlutý (VU) | 0 | 250 | m | 0
36 | 210800530 | CY 25 mm2 zelenožlutý (VU) | 0 | 100 | m | 0
37 | 210810005 | CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (VU) | 0 | 2900 | m | 0
38 | 210810006 | CYKY-CYKYm 3Bx2.5 mm2 750V (VU) | 0 | 2800 | m | 0
39 | 210810006 | CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU) | 0 | 6900 | m | 0
40 | 210810007 | CYKY-CYKYm 3Bx4 mm2 750V (VU) | 0 | 200 | m | 0
41 | 210810007 | CYKY-CYKYm 3Cx4 mm2 750V (VU) | 0 | 200 | m | 0
42 | 210810008 | CYKY-CYKYm 3Cx10 mm2 750V (VU) | 0 | 150 | m | 0
43 | 210810009 | 1-CXKH-R 4Ax1.5 mm2 750V (VU) | 0 | 250 | m | 0
44 | 210810013 | CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (VU) | 0 | 150 | m | 0
45 | 211010005 | osaz.hmožd.do zdi z pál.cihel/stř.tvrd.kamene HM 6 | 0 | 1000 | ks | 0
46 | 215112221 | ovladač tlač. 1/0 vypínací 1-pólový zapuštěný | 0 | 30 | ks | 0
0
47 | 210190004 | demont.plastové.rozvodnice RS 2 | 0 | 1 | ks | 0
48 | 210190053 | demont.rozváděče RS1.1, RS1.2 | 0 | 2 | ks | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
O 1 |  | A - vestavné 1 x LED, 40W, 5927 lm, Ra80, OK, IP54 | 0 | 3 | ks | 0 | 21%
O 2 |  | B - vestavné 1 x LED, 18W, 2676 lm, Ra80, OK, IP54 | 0 | 74 | ks | 0 | 21%
O 3 |  | C - vestavné 1 x LED, 34W, 4389 lm, Ra90, OK, IP54 | 0 | 27 | ks | 0 | 21%
O 4 |  | F - vestavné 1 x LED, 34W, 5148 lm, Ra80, OK, IP54 | 0 | 10 | ks | 0 | 21%
O 5 |  | G - vestavné 1 x LED, 40W, 5050 lm, Ra90, OK, IP54 | 0 | 121 | ks | 0 | 21%
O 6 |  | H - vestavné 1 x LED, 33W, 4531 lm, Ra80, OK, IP65 | 0 | 17 | ks | 0 | 21%
O 7 |  | I - vestavné 1 x LED, 30W, 4075 lm, Ra80, OK, IP65 | 0 | 16 | ks | 0 | 21%
O 8 |  | D - stropní 1 x LED, 37W, 4622 lm, Ra80, OK, IP40 | 0 | 7 | ks | 0 | 21%
O 9 |  | E - stropní 1 x LED, 24W, 2827 lm, Ra80, OK, IP40 | 0 | 30 | ks | 0 | 21%
O 10 |  | J - stropní 1 x LED, 50W, 6674 lm, Ra80, OK, IP66 | 0 | 6 | ks | 0 | 21%
O 11 |  | K - LED-pásek pod kuchyňskou linku, 1 x 9W, 1221 lm, Ra80, OK, IP43 | 0 | 1 | ks | 0 | 21%
O 12 |  | N1 - nouzové nástěnné 1 x LED, 5,8W, 141 lm, Ra90, 5700K, 3h, IP65 | 0 | 55 | ks | 0 | 21%
O 13 |  | N1 - nouzové nástěnné 1 x LED, 5,8W, 141 lm, Ra90, 5700K, 3h, IP65 + podvěsný piktogram | 0 | 42 | ks | 0 | 21%
O 14 |  | N3 - nouzové nástěnné 2 x LED, 3,2W, 175,5 lm, Ra80, 5700K, 1h, IP65 - asymetrické se stříškou, bez piktogramu | 0 | 2 | ks | 0 | 21%
15 | 00305 | * krabice KR 97 * | 0 | 200 | ks | 0 | 21%
16 | 00308 | krabice KT 250 | 0 | 3 | ks | 0 | 21%
17 | 00313 | * krabice KU 68/1 * | 0 | 720 | ks | 0 | 21%
18 | 00316 | * krabice KU 68/2 - 1903 * | 0 | 620 | ks | 0 | 21%
19 | 00393 | podpěra žlabu DZDS300 | 0 | 150 | ks | 0 | 21%
20 | 00766 | zásuvka 230V 16A zapuštěná - barevné značení dle legendy zařízení | 0 | 550 | ks | 0 | 21%
21 | 00823 | spínač velkoplošný 230V/10A, řazení 5B dvojitý | 0 | 6 | ks | 0 | 21%
22 | 01594 | kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-07 16/6 | 0 | 40 | ks | 0 | 21%
23 | 01595 | kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-08 25/8 | 0 | 20 | ks | 0 | 21%
24 | 02900 | * CYKY 2Ax1.5mm2 * | 0 | 500 | m | 0 | 21%
25 | 02920 | * CYKY 3Ax1.5mm2 * | 0 | 500 | m | 0 | 21%
26 | 02940 | 1-CXKH-R 4Ax1.5mm2 * | 0 | 250 | m | 0 | 21%
27 | 05150 | * hmoždinka HM6 * | 0 | 1000 | ks | 0 | 21%
28 | 18140 | pohybový spínač PIR - IS7-N | 0 | 20 | ks | 0 | 21%
29 | 3 | * CYKY 5Cx10mm2 * | 0 | 150 | m | 0 | 21%
O 30 | 30126 | žlab drátěný DZI 60x300 | 0 | 150 | m | 0 | 21%
31 | 31214 | ovladač tlač. 1/0 vypínací 1-pólový zapuštěný | 0 | 30 | ks | 0 | 21%
32 | 33736 | * CY 4mm2 zelenožlutý H07V-U * | 0 | 700 | m | 0 | 21%
33 | 33746 | * CY 6mm2 zelenožlutý H07V-U * | 0 | 450 | m | 0 | 21%
34 | 33766 | * CY 16mm2 zelenožlutý H07V-U * | 0 | 250 | m | 0 | 21%
35 | 33776 | * CY 25mm2 zelenožlutý H07V-U * | 0 | 100 | m | 0 | 21%
36 | 33914 | * CYKY 3Cx1.5mm2 * | 0 | 2900 | m | 0 | 21%
37 | 33916 | * CYKY 3Bx2.5mm2 * | 0 | 2800 | m | 0 | 21%
38 | 33918 | * CYKY 3Cx2.5mm2 * | 0 | 6900 | m | 0 | 21%
39 | 33920 | CYKY 3Bx4mm2 | 0 | 200 | m | 0 | 21%
40 | 33922 | * CYKY 3Cx4mm2 * | 0 | 200 | m | 0 | 21%
41 | 33926 | CYKY 3Cx10mm2 | 0 | 150 | m | 0 | 21%
42 | 34628 | * spínač velkoplošný 230V/10A, řazení 1 | 0 | 64 | ks | 0 | 21%
O 43 | 34636 | * spínač velkoplošný 230V/10A, řazení 5 | 0 | 20 | ks | 0 | 21%
44 | 34640 | * spínač velkoplošný 230V/10A, řazení 6 | 0 | 50 | ks | 0 | 21%
45 | 34644 | * spínač velkoplošný 230V/10A, řazení 7 | 0 | 15 | ks | 0 | 21%
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
O 1 |  | Rozvaděč RS 1.1 | 0 | 1 | ks | 0 | 21%
O 2 |  | Rozvaděč RS 1.2 | 0 | 1 | ks | 0 | 21%
O 3 |  | Dozbrojení rozvaděče RS 2.1 | 0 | 1 | sada | 0 | 21%
O 4 |  | Úprava a dozbrojení rozvaděčů RH, R1 a R2 | 0 | 1 | sada | 0 | 21%
O 4 |  | D+M přívodu 230V pro vnitřní nástěnné digitální hodiny | 0 | 24 | ks | 0
21%
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč] | DPH
3 |  | Vyhledání obvodů | 0 | 24 | hod. | 0 | 21%
4 |  | Výchozí revize elektro a vypracování revizní zprávy včetně schválení TIČR | 0 | 42 | hod. | 0 | 21%
5 |  | Úprava stávajících rozvaděčů RH, R1 a R2 | 0 | 24 | hod. | 0 | 21%
|  | Dodávka montáž požárních ucpávek prostupů | 0 | 12 | ks | 0 | 21%
Celkem bez DPH: | [5 empty] | 0
Pzn. Uchazeč v jednotlivých položkách ocení veškerý pomocný a kotvící materiál