## MR
Zakázkové č: | z93020
MR Urgentní příjem oblastní nemocnice Náchod
Vnitřní slaboproudé rozvody ( MR)
| Rozpočet č: | RZ23021
EPOS PRO, s.r.o. |  | Proxion Náchod
Smilova 333 |  | Ing. René Hubka
Pardubice V
530 02 |  | Náchod
tel: | 461 101 401
fax: | 461 101 481 | tel: | 777119889
| info@epos.cz | email:
Rekapitulace soupisu
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Dodávky a materiál celkem |  |  |  | 0
| Montáže celkem |  |  |  | 0
| Mimostav. doprava |  |  |  | 0
| Spotřební materiál |  |  |  | 0
| Zkušební provoz, Zaškolení obsluhy |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA XI. | Náklady hrazené z provozních prostředků
| Revize |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| Základní sazba DPH | 21 | % | 0 | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0
Soupis
Dodávka evakuačního rozhlasu
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
LBC 3086/41 | stropní reproduktor (požární), 6W, 100V, kulatá kovová mřížk | 29 | ks | 0 | 0
LBC 3081/02 | protipožární kryt pro stropní reproduktor | 29 | ks | 0 | 0
LBB 1930/00 | Posílení výkonu SQ-12 koncový zesilovač, 120W, 100V, vstup 1V a 100V | 1 | ks | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka evakuačního rozhlasu
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
PEN-JBC | Krabice pro připojení reproduktorů. Osazena keramickou svork | 8 | ks | 0 | 0
Krabice pro připojení reproduktorů. Osazena keramickou svorkovnicí a tepelnou pojistkou.
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka ostatních zařízení a materiálu
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
PC001360 | Štítek označovací PVC | 8 | ks | 0 | 0
PC009100 | Protipožární ucpávková pěna INTUMEX MW | 2 | ka | 0 | 0
PC009400 | Kabel JE-H(St)H FE 180/E30 2x2x0,8 bezhalogen. ohniodolný | 435 | m | 0 | 0
PC024660 | Protipožární kotva (Šroub OBO Bettermann) MMS-ST M6 6x60 | 1305 | ks | 0 | 0
Č. schválení Z-21.1-1503
PC024680 | Kovová příchytka 733/23 (OBO Bettermann) | 1305 | ks | 0 | 0
PC217000 | Trubka HFIRM 20 mm bezhalogenová | 1300 | m | 0 | 0
PC235830 | SNV Systém nouzového volání | 1 | sa | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáže dle ceníku C22M
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
PC231880 | Montáž kovové požární příchytky | 1305 | ks | 0 | 0
PC235150 | Oživení evakuačního rozhlasu včetně dopojení do stávajícího systému rozhlasu od výrobce Esser | 1 | ks | 0 | 0
220 330328 | Montáž obsluhovacího tabla | 1 | ks | 0 | 0
220 370081 | Měření rozhlasového zařízení 100 W s měřením ZR | 1 | ks | 0 | 0
220 370421 | Montáž jednotky zesilovače 100 W | 1 | ks | 0 | 0
220 370531 | Montáž reproduktoru 6 W | 29 | ks | 0 | 0
220 300603 | Ukončení kabelů návěstních do 12x1 nebo 1.5 | 60 | ks | 0 | 0
220 281651 | Kabel NCEY 1 mm na NIEDAX 2-5 žil | 435 | m | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Práce dle ceníku C46M
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
460 680021 | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm | 24 | ks | 0 | 0
460 680022 | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm | 2 | ks | 0 | 0
460 680025/S1 | Průraz stropem | 1 | ks | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáže ostatní
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
PC239040 | Montáž zesilovače 100V | 1 | ks | 0 | 0
PC239070 | Montáž SNV | 1 | sa | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Zpracoval: | Ing. Karel Petrů st. |  |  | Dne: | 2023-09-20 20:24