## EPS
Zakázkové č: | z93020
Urgentní příjem oblastní nemocnice Náchod
Vnitřní slaboproudé rozvody - EPS
| Rozpočet č: | RZ23020
EPOS PRO, s.r.o. |  | Proxion Náchod
Smilova 333 |  | Ing. René Hubka
Pardubice V
530 02
tel: | 461 101 401
fax: | 461 101 481 | tel:
| info@epos.cz | email:
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Dodávky a materiál celkem |  |  |  | 0
| Montáže celkem |  |  |  | 0
| Mimostav. Doprava |  |  |  | 0
| Spotřební materiál |  |  |  | 0
| Zkušební provoz, Zaškolení obsluhy |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA XI. | Náklady hrazené z provozních prostředků
| Revize |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| Základní sazba DPH | 21 | % | 0 | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0
Rozpočet
Demontáže
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
210 040701 | Demontáž stávajícího SLP včetně rozvodů v předmětné části | 1 | sa | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka EPS ESSER
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
018006 | Akku 12V / 24,0 Ah | 2 | ks | 0 | 0
VdS:schváleno
057633 | Montážní plech IQ8Control C/M pro | 1 | ks | 0 | 0
koppler nebo AWUG DS 7500 nebo DS 8800
096848 | Uživatelská kniha EPS | 1 | ks | 0 | 0
766235 | Multifunkční siréna červená | 13 | ks | 0 | 0
10-28 V DC, IP 54, 105 dB
768318 | Ústr. EPS ESSER IQ8 M. - Karta kruhového vedení 1ks, Periferní karta 1ks, R | 1 | ks | 0 | 0
Rozšiřující karta pro 3 sloty 1ks, Karta RS 232 1ks, Karta essernet pro síťování ústředen 1ks. Karta 3 rele 1ks
788603 | Skříň pro Koppler 4/2 | 1 | ks | 0 | 0
montáž na C listu DIN
802373 | OT-multisenzor. hlásič PAM | 58 | ks | 0 | 0
série IQ8Quad - G 205070
781590 | Sokl hlásiče v základním ver. | 55 | ks | 0 | 0
pro hlásice Serie 9000 a 9200
804970 | Tlačítkový hlásič standardní - kompakt | 11 | ks | 0 | 0
se sklíčkem
PC239480 | Tablo obsluhy | 1 | ks | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka ostatních zařízení a materiálu
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
PC001360 | Štítek označovací PVC | 8 | ks | 0 | 0
PC009100 | Protipožární ucpávková pěna INTUMEX MW | 4 | ka | 0 | 0
PC009400 | Kabel JE-H(St)H FE 180/E30 2x2x0,8 bezhalogen. ohniodolný | 195 | m | 0 | 0
PC009390 | Kabel J-H(St)H Bd 2x2x0,8 bezhalogen. oheň retardující | 830 | m | 0 | 0
PC024660 | Protipožární kotva (Šroub OBO Bettermann) MMS-ST M6 6x60 | 600 | ks | 0 | 0
Č. schválení Z-21.1-1503
PC024680 | Kovová příchytka 733/23 (OBO Bettermann) | 600 | ks | 0 | 0
PC217000 | Trubka HFIRM 20 mm bezhalogenová | 195 | m | 0 | 0
PC231860 | Trubka HFIRM 30 mm bezhalogenová | 10 | m | 0 | 0
PC001720 | Trubka MONOFLEX # 23 1423/1 ohebná nárazuvzdor. | 10 | m | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáže dle ceníku C22M
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
PC005820 | Doprogramování stávající ústředny EPS | 1 | ks | 0 | 0
PC231650 | Montáž trubky HFIRM | 205 | m | 0 | 0
PC231880 | Montáž kovové požární příchytky | 600 | ks | 0 | 0
PC234460 | Montáž Koppleru a skříně | 1 | ks | 0 | 0
PC238600 | Sesíťování EPS | 1 | sa | 0 | 0
PC007120 | Montáž zdroje | 2 | ks | 0 | 0
PC239290 | Montáž VVP násobný do EPS | 1 | ks | 0 | 0
220 330121 | Montáž podložky pod zásuvku | 58 | ks | 0 | 0
220 330113 | Montáž zásuvky aut.hlásiče do zavěšeného stropu(podh.) | 58 | ks | 0 | 0
220 330102 | Montáž tlačítkového hlásiče pod omítku | 11 | ks | 0 | 0
220 330166 | Montáž poplachové sirény | 13 | ks | 0 | 0
220 330317 | Montáž požární ústř. | 1 | ks | 0 | 0
220 330328 | Montáž obsluhovacího tabla | 1 | ks | 0 | 0
220 330351 | Montáž vložek(čidel) aut.hlásiče | 58 | ks | 0 | 0
220 320951 | Revize poplachové smyčky | 1 | ks | 0 | 0
220 300603 | Ukončení kabelů návěstních do 12x1 nebo 1.5 | 60 | ks | 0 | 0
220 281651 | Kabel | 1025 | m | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Práce dle ceníku C46M
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
460 680021 | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm | 20 | ks | 0 | 0
460 680022 | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm | 1 | ks | 0 | 0
460 680025/S1 | Průraz stropem | 1 | ks | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáže ostatní
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
PC005820 | Doprogramování stávající ústředny EPS | 1 | ks | 0 | 0
PC007120 | Montáž zdroje | 2 | ks | 0 | 0
PC018830 | Uvedení EPS do provozu | 1 | ks | 0 | 0
PC234460 | Montáž Koppleru a skříně | 1 | ks | 0 | 0
PC238910 | Uprava stávající EPS | 1 | sa | 0 | 0
PC239490 | Montáž tabla obsluhy EPS | 1 | ks | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Pzb. Plech čelní a elektro zámek včetně ovládacího relé - dodávka dvěří
Zpracoval: | Ing. Karel Petrů st. |  |  | Dne: | 2023-09-20 12:49