## FORMULAR SV
| Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové | Soupis výkonů/ Leistungverzeichnis
URGENTNÍ PŘÍJEM-PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B"
| 092-elektroinstalace, 110-hromosvody | katalogové ceny bez DPH |  |  | 2023-09-02
Číslo pozice/Nr. Position | POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen | Měrná jednotka/ Maßeinheit | Množství/ Masse | Jednotková cena/ Einheitpreis | Cena / Betrag
REKAPITULACE
443 | Spínací zařízení |  |  |  | 0
444 | Rozvody elektrické energie |  |  |  | 0
444 | Montáž rozvodů elektrické energie |  |  |  | 0
445 | Osvětlení |  |  |  | 0
445 | Montáž osvětlení |  |  |  | 0
446 | Bleskosvody - vč. uzemnění |  |  |  | 0
446 | Montáž bleskosvodu |  |  |  | 0
546 | Silnoproudé zařízení-výkopové práce |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
443 | Spínací zařízení
dozbrojení stávajícího, venkovního pilíře rozváděče VO
443.0001 | jistič B25/1 | ks | 1 | 0 | 0
443.0002 | podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0
443.0003 | montáž a úprava rozváděče | ks | 1 | 0 | 0
dozbrojení stávajícího rozváděče rozvodny - 2x závora, 1x platební terminál, 1x čerpadlo
443.0006 | jistič B10/1 | ks | 3 | 0 | 0
443.0007 | jistič B16/1 | ks | 1 | 0 | 0
443.0008 | podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0
443.0009 | montáž | ks | 1 | 0 | 0
ROZVODNICE RVO - rozvodna
443.0009 | rozvodnice na povrch IP55-H-2/24 | ks | 1 | 0 | 0
443.001 | proudový chránič s nadpr. ochranou 40/1N/B/003 | ks | 1 | 0 | 0
443.0011 | Svodič přepětí typ 1+2 25-275/1+0 | ks | 1 | 0 | 0
443.0012 | svorka RSA 6 | ks | 10 | 0 | 0
443.0013 | vypínač 40/1 | ks | 1 | 0 | 0
443.0014 | jistič C6/1 | ks | 11 | 0 | 0
443.0015 | jistič C10/1 | ks | 2 | 0 | 0
443.0016 | lišta propojovací 10-3P-3TE | ks | 1 | 0 | 0
443.0017 | podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0
443.0018 | montáž | ks | 1 | 0 | 0
ROZVODNICE VO - Purkyňova ulice
443.0019 | demontáž stávajícího zařízení rozváděče | KPL | 1 | 0 | 0
443.002 | podružný materiál | KPL | 1 | 0 | 0
443.0021 | zpětná montáž stávajícího zařízení v nově vyzděném pilíři | KPL | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444 | Rozvody elektrické energie
444.0001 | elektroinstalační krabice pro zalití do betonu 94x94x45 , vč. zakrytí a IP 68 se zalévací hmotou, 3x koncovka pro trubky P32 | ks | 21 | 0 | 0
444.0002 | zalévací kartuš na zalití elektroinstalační krabice - krytí IP68 | ks | 6 | 0 | 0
444.0003 | hliníková skříň pro zdroj 1x 150-300W 360 x 160 x 90 mm IP66, pro zalití do betonu květináče, min. 3x průchodka pro trubku ⌀ 20 | ks | 9 | 0 | 0
444.0004 | atypická skříň z nerezového materiálu pro zdroj 2 x 300W 300 x 220 x 60 mm IP21, pro zalití do betonu, 4x průchodka pro trubku ⌀ 32 | ks | 5 | 0 | 0
444.0005 | elektroinstalační krabice pro napojení kabelu 5x16, IP54 | ks | 3 | 0 | 0
444.0006 | PE, korugovaná trubka se střední mechanickou odolností ⌀ 20 | m | 50 | 0 | 0
444.0007 | PE, korugovaná trubka se střední mechanickou odolností ⌀ 32 | m | 120 | 0 | 0
444.0008 | gelová, kabelová spojka AYKY 4x25 | ks | 1 | 0 | 0
444.0009 | trubka korugovaná ⌀ 40 | m | 520 | 0 | 0
444.001 | výstražná folie elektro | m | 380 | 0 | 0
444.0011 | drátěný žlab 100/50 | m | 10 | 0 | 0
444.0012 | spojka SDž 2 | ks | 8 | 0 | 0
444.0013 | nosník Dž 100 | ks | 5 | 0 | 0
444.0014 | CY 16 zž | m | 20 | 0 | 0
444.0015 | CYKY J3x1,5 | m | 700 | 0 | 0
444.0016 | CYKY J3x2,5 | m | 105 | 0 | 0
444.0017 | CYKY J3x4 | m | 45 | 0 | 0
444.0018 | CYKY J4x10 | m | 15 | 0 | 0
444.0019 | CYKY J5x16 | m | 40 | 0 | 0
444.002 | AYKY J4x25 | m | 35 | 0 | 0
444.0021 | CYSY 2x1,5 | m | 100 | 0 | 0
444.0022 | betonová směs - základ stožáru | m3 | 3 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444.0023 | podružný materiál 3% z nosného materiálu |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444 | Montáž rozvodů elektrické energie
444.0024 | krabicová rozvodka lištová vč. zapojení | ks | 36 | 0 | 0
444.0025 | krabicová rozvodka pro transformátory | ks | 12 | 0 | 0
444.0026 | trubka PVC pod omítku | m | 170 | 0 | 0
444.0027 | trubka PVC - chránička | m | 520 | 0 | 0
444.0028 | motáž rozváděče do 50 kg | ks | 1 | 0 | 0
444.0029 | kabel do CYKY 5x2.5 VU | m | 910 | 0 | 0
444.003 | kabel CYKY do 5x6 VU | m | 45 | 0 | 0
444.0031 | kabel CYKY do 4x16 VU | m | 60 | 0 | 0
444.0032 | kabel do CYKY 4x35 VU | m | 35 | 0 | 0
444.0033 | příplatek za zatahování kabelu do 0,7 kg | m | 650 | 0 | 0
444.0034 | ukončení kabelu do 4x10 | ks | 16 | 0 | 0
444.0035 | ukončení kabelu do 4x25 | ks | 6 | 0 | 0
444.0036 | připojení zásuvek 3f., sporáková kombinace | ks | 3 | 0 | 0
444.0037 | zapojení transformátoru do 300VA | ks | 14 | 0 | 0
444.0038 | přetočení kabelu z bubnu | m | 185 | 0 | 0
444.004 | práce s revizním technikem | KPL | 1 | 0 | 0
444.0041 | vyhledání přípojných bodů, zajištění pracoviště | ks | 2 | 0 | 0
444.0042 | Zapojení vývodů pro el. turnikety - 230V - závora, terminál | ks | 5 | 0 | 0
444.0043 | Rýha v betonu - hl.3cm š.3cm | m | 10 | 0 | 0
444.0044 | Výchozí revizní zpráva 6 paré | KPL | 1 | 0 | 0
444.0045 | dozor TIČR | KPL | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
445 | Osvětlení
445.0001 | svítidlo do podhledu, jmenovitý příkon: 13,00 W, světelný tok: 1300 lm, světelný výkon: 100 lm/W, konzistence barev SDCM: < 6 sdcm, index hustoty barev: > 80, teplota barev: 3000 K, blikání: < 5 %, se štěrbinovým difuzorem, vyrobený z polykarbonátu, IP 44. IK kód IK03. Rozměry: Ø 165,00 mm x 42,00 mm, hmotnost: 140 g., L IP44 DN 165 13W 830WT | ks | 16 | 0 | 0
445.0002 | LED pásek NeonFlex 24V10W vertikal IP67 | m | 260 | 0 | 0
445.0003 | koncovky a napájecí prvky | KPL | 1 | 0 | 0
445.0004 | napájecí zdroj LED SNP 150W, 24V, 6,25A, 190x62x37mm | ks | 2 | 0 | 0
445.0005 | napájecí zdroj LED SNP 200W, 24V, 8,33A, 221x62x37mm | ks | 9 | 0 | 0
445.0006 | napájecí zdroj LED HLG-320-24A, 24V, 13,34A , 252x90x43,2mm | ks | 3 | 0 | 0
445.0007 | svítidlo na výložník LED BRP102 LED110/740 II DM | ks | 2 | 0 | 0
445.0008 | stožár bezpaticový, žárově pozinkovaný TL-Systém DOS 100-VS ž.z. | ks | 1 | 0 | 0
445.0009 | Výložník VS89 200060-2/180 ž.z. | ks | 1 | 0 | 0
445.001 | stožárový základ 1000x1500+100 | ks | 2 | 0 | 0
445.0011 | stožárová manžeta | ks | 2 | 0 | 0
445.0012 | stožárová svorkovnice vč. 2x pojistky 2A | ks | 1 | 0 | 0
445.0013 | svodič přepětí SP-T2-T3-Y-CLT-LED | ks | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
445 | Montáž osvětlení
445.0014 | upevnění LED svítidel do podhledu vč.připoj. | ks | 16 | 0 | 0
445.0015 | upevnění LED pásku NEO-FLEX | m | 260 | 0 | 0
445.0016 | osazení svítidla na stožár, vč. zapojení | ks | 2 | 0 | 0
445.0017 | napojení LED pásků | ks | 40 | 0 | 0
445.0019 | osazení stožáru | ks | 2 | 0 | 0
445.002 | práce s jeřábem | KPL | 1 | 0 | 0
445.0021 | nájem plošiny min 5 m | KPL | 1 | 0 | 0
445.0022 | montáž svodiče přepětí | ks | 2.3 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
446 | Bleskosvody - vč. uzemnění
446.0001 | AlMgSi drát pr.8mm | m | 85 | 0 | 0
446.0002 | nerezový pásek 30/3,5 | m | 105 | 0 | 0
446.0003 | svorka nerezová pásek 30/3,5 - kulatina Ø 10 | ks | 32 | 0 | 0
446.0004 | trubka Al ∅ 16 4x šroub | ks | 16 | 0 | 0
446.0005 | svorka zkušební Al | ks | 29 | 0 | 0
446.0006 | podpěra vedení na ploché střechy plast-beton | ks | 105 | 0 | 0
446.0007 | těsnící podložka - kroužek M12 | ks | 7 | 0 | 0
446.0008 | UNI svorka univerzální | ks | 16 | 0 | 0
446.0009 | jímací tyč 1,5 m | ks | 2 | 0 | 0
446.001 | jímací tyč 2,0 m | ks | 5 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
446 | Montáž bleskosvodu
446.0011 | montáž AlMgSi drát 8mm | m | 85 | 0 | 0
446.0012 | tvarování montážních dílů | ks | 20 | 0 | 0
446.0013 | montáž pásek uzemnění | m | 105 | 0 | 0
446.0014 | montáž svorky do 2 šroubů | ks | 189 | 0 | 0
446.0015 | montáž svorky nad 2 šrouby | ks | 16 | 0 | 0
446.0016 | montáž zemnící / jímací tyče | ks | 7 | 0 | 0
446.0017 | označení svodů štítkem | ks | 7 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
546 | Silnoproudé zařízení-výkopové práce
546.0001 | stožárová jáma z.tř.3-stožár 8-10 m bez patice | ks | 1 | 0 | 0
546.0002 | denontáž stožáru 10 m | ks | 4 | 0 | 0
546.0003 | denontáž stožáru 10 m vč. výložníku | ks | 4 | 0 | 0
546.0004 | výkop 35 x 80 / 3.tř zeminy, včetně zřízení kabelového lože, hutnění, natažení folie, provizorní úprava terénu, bez pokládky zámkové dlažby | m | 350 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0