- OBECNÉ INFORMACE

- ostatní výrobky budou provedeny dle uvedených popisů a specifikací

- při zjištění rozporu projektové dokumentace se skutečností je nutno kontaktovat projektanta

- pro vybrané ostatní výrobky (určí zhotovitel/stavebník/TDI) bude vyhotovena dílenská dokumentace

- veškerá dostupná dokumentace (technické listy, výkresová dokumentace, popis výrobku apod.) bude předložena projektantovi k náhledu a schválení. Předložená dokumentace musí být ucelená a podávat veškeré technické informace k výrobkům pro možnost posouzení projektantem

- veškeré ostatní výrobky budou vyvzorkovány a předloženy ke schválení

- před objednání, resp. výrobou, budou zhotovitelem/dodavatelem ověřeny rozměry a stavební připravenost

- před objednání, resp. výrobou, budou zhotovitelem/dodavatelem odborně ověřena vhodnost konkrétního výrobku

- pokud jsou uvedeny referenční výrobky budou použity výrobky stejných vlastností, technických parametrů, vzhledu apod. jako uvedené referenční výrobky

- osazení a kotvení výrobků musí být provedeno dle TP (technický předpis) a TL (technický list) a to tak aby nebyla poškozena nebo jinak nevhodně narušena navazující konstrukce. Kotvení větších a těžkých výrobků bude dořešeno s projektantem v rámci AD

- veškeré ostatní výrobky musí být dodány kompletní, tj. včetně kotevních prvků, spojovacích prvků, podložek, tmelů, napojovacích bodů na TZB (kabeláž, potrubí apod.) a dalších doplňkových materiálů a konstrukcí umožňující osazení a zabudování výrobku

- v rámci výstavby a provedené skutečné stavební připravenosti může dojít k jiným vstupním podmínkám, které si vyžádají náhradu výrobku. V tomto případě si projektant vyhrazuje právo na možnost úpravy a doplnění projektové dokumentace na straně ostatních výrobků

- veškeré použité výrobky a materiály musí být schváleny příslušnými úřady pro užívání v EU s příslušnými atesty apod. Veškeré doklady budou doloženy.

- SEZNAM VÝROBKŮ

OBSAH:

OV/21 – TYPOVÉ PŘÍSTŘEŠKY PRO POPELNICE S VÝKLOPNÝM MECHANISMEM	3

- DETAILNÍ POPIS VÝROBKŮ

# OV/21 – TYPOVÉ PŘÍSTŘEŠKY PRO POPELNICE S VÝKLOPNÝM MECHANISMEM

Popis

Typové přístřešky pro popelnice s výklopným mechanizmem a posuvnými dveřmi. Ocelová pozinkovaná konstrukce s výklopným mechanizmem včetně mechanizmu pro ukotvení popelnice. Nastavitelné nohy pro dorovnání v osazení přístřešku. Exteriérové provedení. Velikost pro plastové popelnice 2 x 120 l a 4 x 240 l. Typové přístřešky budou vestavěny do připravených nik v rámci konstrukce oplocení.

Typ

Typové přístřešky pro popelnice s výklopným a kotevním mechanismem pro popelnice 2 x 120 l a 4 x 240 l.

Umístění

Exteriér – výkres oplocení – přístřešek pro popelnice

Povrchová úprava

Ocelové pozinkované bez další úpravy

Rozměry a počet

- Výklopný box pro plastové popelnice o objemu 4 x 240 l,

2870/900/1290 (d/š/v) mm – 1 ks

- Výklopný box pro plastové popelnice o objemu 2 x 120 l,

1350/740/1140 (d/š/v) mm – 1 ks

Poznámka

Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.