## UT-výkaz
Investor |  | Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka
Adresa |  | Masarykovo náměstí 2, 509 01 Nová Paka
Akce |  | SŠGS - Lázně Bělohrad - cvičná kuchyně, Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad
VÝKAZ VÝMĚR - VYTÁPĚNÍ
Číslo | Položka | Popis položky | Měrná | Počet | Jednotková | Celková
řádku |  |  | jednotka |  | cena | cena
1 |  | REKAPITULACE
2 |  | 1. Strojovna | soubor | 1 | 0 | 0
3 |  | 2. Potrubí | soubor | 1 | 0 | 0
4 |  | 3. Armatury | soubor | 1 | 0 | 0
5 |  | 4. Spotřebiče vytápění - otop. tělesa, podlah. vytápění, … | soubor | 1 | 0 | 0
6 |  | 5. Nátěry | soubor | 1 | 0 | 0
7 |  | 6. Izolace | soubor | 1 | 0 | 0
8 |  | 7. Stavební přípomoce | soubor | 1 | 0 | 0
9 |  | 8. Ostatní | soubor | 1 | 0 | 0
10 |  | 9. Přesum hmot, doprava, zařízení staveniště |  | 4% | 0 | 0
11 |  | SOUČET |  |  |  | 0
12 |  | DPH |  | 21% | 0 | 0
13 |  | CELKEM včt. DPH |  |  |  | 0
14 |  | 1. Strojovna
15 |  | orientační štítky | ks | 6 | 0 | 0
16 | 732 19-9100 | montáž orientačních štítků | soubor | 6 | 0 | 0
17 |  | SOUČET |  |  |  | 0
18 |  | 2. Potrubí
19 | 733 22-2102 | potr. z trub. Cu, polotvrdých, spoj. měkkým pájením, Ø 15/1 | m | 44 | 0 | 0
20 | 733 22-2103 | potr. z trub. Cu, polotvrdých, spoj. měkkým pájením, Ø 18/1 | m | 26 | 0 | 0
21 | 733 22-2104 | potr. z trub. Cu, polotvrdých, spoj. měkkým pájením, Ø 22/1,5 | m | 46 | 0 | 0
22 | 733 22-2105 | potr. z trub. Cu, polotvrdých, spoj. měkkým pájením, Ø 28/1,5 | m | 58 | 0 | 0
23 | 733 22-4222 | příplatek k cenám, za zhotovení přípojky z potr. Cu, Ø 15/1 | ks | 18 | 0 | 0
24 | 733 22-4223 | příplatek k cenám, za zhotovení přípojky z potr. Cu, Ø 18/1 | ks | 4 | 0 | 0
25 | 733 22-4224 | příplatek k cenám, za zhotovení přípojky z potr. Cu, Ø 22/1 | ks | 10 | 0 | 0
26 | 733 22-4225 | příplatek k cenám, za zhotovení přípojky z potr. Cu, Ø 28/1,5 | ks | 4 | 0 | 0
27 | 733 29-1101 | zkoušky těsnosti potr. z trubek Cu, Ø do 35 mm | m | 174 | 0 | 0
28 | 733 12-2223 | potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm | m | 2 | 0 | 0
29 | 733 12-2224 | potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm | m | 6 | 0 | 0
30 | 733 12-2225 | potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm | m | 74 | 0 | 0
31 | 733 12-2226 | potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm | m | 2 | 0 | 0
32 | 733 12-2227 | potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 42x1,5 mm | m | 48 | 0 | 0
33 | 733 12-2228 | potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 54x1,5 mm | m | 0.5 | 0 | 0
34 | 733 19-0217 | zkoušky těsnosti potr., z trubek ocel., hlad., Ø do 51 | m | 132 | 0 | 0
35 | 733 19-0219 | zkoušky těsnosti potr., z trubek ocel., hlad., Ø přes 51 do 60,3 | m | 0.5 | 0 | 0
36 | 733 19-1112 | manžety prostupové pro trubky, DN přes 20 do 32 | ks | 4 | 0 | 0
37 | 733 19-1113 | manžety prostupové pro trubky, DN přes 32 do 50 | ks | 4 | 0 | 0
38 | páteřní ležaté rozvody ve strojovně a po objektu | dodávka+montáž: kluzné uložení, závěsné nebo stěnové provedení: 1x nosník délky do 600 mm (nebo stěnová konzole), galvanicky pozinkovaný, pro zatížení 2 body do 1,5 kN = 150 kg, 2x závitová tyč M8 délky do 1000 mm, 2x dvoušroubá objímka D22÷42 s vložkou, ostatní příslušenství (drápy k upínání, podložky k nosníku, matice M8, spojovací matice M8, podložky ∅8,4 mm, sestavy M8x30) | soubor | 27 | 0 | 0
39 | 727 11-3001 | trubní ucpávka ocelového potrubí s nehořlavou izolací DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120 | ks | 8 | 0 | 0
40 | 727 11-3003 | trubní ucpávka ocelového potrubí s nehořlavou izolací DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120 | ks | 8 | 0 | 0
41 |  | demontáže stáv. ocel. potrubí DN 10÷50 včt. příslušenství (kotvení, …), L do 300 bm, včt. vypuštění vody, včt. ekologické likvidace | soubor | 1 | 0 | 0
42 |  | SOUČET |  |  |  | 0
43 |  | 3. Armatury
44 |  | kombinovaný regulátor dp + vyvažovací a regulační ventil, tlakově nezávislý, dp 5÷25 kPa, M 100÷1000 kg/hod, DN 20 (závit), PN 16, včt. sady připojovacího šroubení Fe potrubí, včt. firemní izolace, včt. kapiláry | soubor | 1 | 0 | 0
45 |  | kombinovaný regulátor dp + vyvažovací a regulační ventil, tlakově nezávislý, dp 5÷25 kPa, M 200÷1800 kg/hod, DN 25 (závit), PN 16, včt. sady připojovacího šroubení Fe potrubí, včt. firemní izolace, včt. kapiláry | soubor | 1 | 0 | 0
46 |  | vyvažovací ventil závitový, včt. nástavců pro měřící jehly, bez vypouštění, PN 25, T 120 °C, DN 20 (G 3/4") | ks | 2 | 0 | 0
47 |  | vyvažovací ventil závitový, včt. nástavců pro měřící jehly, bez vypouštění, PN 20, T 120 °C, DN 25 (G 1") | ks | 2 | 0 | 0
48 |  | typová firemní PUR izolace (pro vytápění i chlazení) pro vyvažovací ventil, DN 10÷20 (3/8"÷3/4") | ks | 2 | 0 | 0
49 |  | typová firemní PUR izolace (pro vytápění i chlazení) pro vyvažovací ventil, DN 25 (1") | ks | 2 | 0 | 0
50 |  | odlučovač vzduchu_mikrobublin s vestavěnou síťovinou (drátěné pletivo pro odvod bublin), G 3/4" (DN 20), Kv 10,7, T 110 °C, PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
51 |  | odlučovač vzduchu_mikrobublin s vestavěnou síťovinou (drátěné pletivo pro odvod bublin), G 1" (DN 25), Kv 17,2, T 110 °C, PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
52 |  | odlučovač vzduchu_mikrobublin s vestavěnou síťovinou (drátěné pletivo pro odvod bublin), G 6/4" (DN 40), Kv 40,0, T 110 °C, PN 10 | ks | 2 | 0 | 0
53 |  | tepelná izolace pro mosazné odlučovače vzduchu Exvoid, typová, PUR, ze dvou skořepin, G 1/2"÷6/4" (DN 20÷40) | ks | 6 | 0 | 0
54 |  | flexi hadice nerez opletení, L do 500 mm, DN 20 (3/4") | ks | 2 | 0 | 0
55 |  | flexi hadice nerez opletení, L do 500 mm, DN 25 (1") | ks | 2 | 0 | 0
56 |  | kulový kohout s prodlouženou vrtulkou, PN 35, T 110 °C, G 3/4" (DN 20) | ks | 2 | 0 | 0
57 |  | kulový kohout s prodlouženou vrtulkou, PN 35, T 110 °C, G 1" (DN 25) | ks | 2 | 0 | 0
58 |  | kulový kohout s prodlouženou vrtulkou, PN 35, T 110 °C, G 6/4" (DN 40) | ks | 2 | 0 | 0
59 | Giacomini R99/I | automat. odvzd. ventil, masaz, včt. zpětného ventilku, T 120 °C, PN 10, G 1/2" | ks | 2 | 0 | 0
60 | Giacomini R99/S | automat. odvzd. ventil, masaz, včt. zpětného ventilku, T 120 °C, PN 10, G 1/2" + kulový kohout G 1/2" | soubor | 2 | 0 | 0
61 | Giacomini R608D | vypouštěcí kulový kohout se sáčem a páčkou, T 90°C, PN 10, G 1/2" (had. vývod+zátka) | ks | 8 | 0 | 0
62 |  | termomanometr axiální, Ø 80 mm, 0÷120°C, 0÷4 bar, 1/4" | ks | 10 | 0 | 0
63 |  | zpětná klapka pro termomanometry a tlakoměry, 1/4"x1/2" | ks | 10 | 0 | 0
64 |  | radiátorový ventil rohový, tlakově nezávislý s vestavěným regulátorem průtoku, poniklovaná mosaz, M 10÷150 l/hod, DN 15 (1/2") | ks | 2 | 0 | 0
65 |  | radiátorový ventil rohový, termostatický, dvojregulační, poniklovaná mosaz, DN 15 (1/2") | ks | 9 | 0 | 0
66 |  | radiátorový ventil přímý, termostatický, dvojregulační, poniklovaná mosaz, DN 10 (3/8") | ks | 1 | 0 | 0
67 |  | radiátorový ventil přímý, termostatický, dvojregulační, poniklovaná mosaz, DN 15 (1/2") | ks | 1 | 0 | 0
68 |  | rohové šroubení radiátorové, pro klasická otopná tělesa, uzavíratelné, poniklovaná mosaz, DN 15 (1/2") | ks | 9 | 0 | 0
69 |  | rohové šroubení přímé, pro klasická otopná tělesa, uzavíratelné, poniklovaná mosaz, DN 10 (3/8") | ks | 1 | 0 | 0
70 |  | rohové šroubení přímé, pro klasická otopná tělesa, uzavíratelné, poniklovaná mosaz, DN 15 (1/2") | ks | 1 | 0 | 0
71 |  | termostatická hlavice, zabezpečený model pro veřejné prostory (vandaluvzdorný), ochrana proti krádeži a manipulaci, připojením M30x1,5, rozsah teplot 6÷26 °C | ks | 13 | 0 | 0
72 |  | plastová stěnová dvoukrytka potrubí ze zdi k připojení otoných těles (VK tělesa), pro rozteč potrubí 50 mm | ks | 16 | 0 | 0
73 | 734 20-9102 | montáž záv. armatur s jedním závitem, G 3/8" (DN 10) | ks | 20 | 0 | 0
74 | 734 20-9103 | montáž záv. armatur s jedním závitem, G 1/2" (DN 15) | ks | 12 | 0 | 0
75 | 734 20-9105 | montáž záv. armatur s jedním závitem, G 1" (DN 25) | ks | 13 | 0 | 0
76 | 734 20-9112 | montáž záv. armatur se dvěma závity, G 3/8" (DN 10) | ks | 2 | 0 | 0
77 | 734 20-9113 | montáž záv. armatur se dvěma závity, G 1/2" (DN 15) | ks | 22 | 0 | 0
78 | 734 20-9114 | montáž záv. armatur se dvěma závity, G 3/4" (DN 20) | ks | 11 | 0 | 0
79 | 734 20-9115 | montáž záv. armatur se dvěma závity, G 1" (DN 25) | ks | 15 | 0 | 0
80 | 734 20-9117 | montáž záv. armatur se dvěma závity, G 6/4" (DN 40) | ks | 4 | 0 | 0
81 |  | demontáže stáv. armatur závitových do DN 50, cca do 50 ks, včt. ekologické likvidace | soubor | 1 | 0 | 0
82 |  | SOUČET |  |  |  | 0
83 |  | 4. Spotřebiče vytápění - otop. tělesa, …
84 |  | deskové otopné těleso Klasik, bílé, včt. standardních navrtávacích konzolí do zdi, včt. odvzdušnění, 21-9040 | soubor | 1 | 0 | 0
85 |  | dtto, 22-6080 | soubor | 1 | 0 | 0
86 |  | dtto, 22-9040 | soubor | 2 | 0 | 0
87 |  | dtto, 22-9050 | soubor | 1 | 0 | 0
88 |  | dtto, 22-9070 | soubor | 1 | 0 | 0
89 |  | dtto, 22-9100 | soubor | 1 | 0 | 0
90 |  | dtto, 33-9060 | soubor | 2 | 0 | 0
91 |  | deskové otopné těleso Klasik R (rozteč připojení odpovídá ocel. a lit. článkům), bílé, včt. standardních navrtávacích konzolí do zdi, včt. odvzdušnění, 22R-5100 | soubor | 1 | 0 | 0
92 |  | dtto, 33R-5120 | soubor | 1 | 0 | 0
93 | 735 15-9210 | montáž otop. těles panel., dvouřadých, L do 1140 mm | ks | 8 | 0 | 0
94 | 735 15-9310 | montáž otop. těles panel., třířadých, L do 1140 mm | ks | 2 | 0 | 0
95 | 735 15-9320 | montáž otop. těles panel., třířadých, přes 1140 do 1500 mm | ks | 1 | 0 | 0
96 |  | demontáže stáv. otopných těles, ocelových článkových, 500/200 nebo 1000/200, celkem 13 ks, včt. ekologické likvidace | soubor | 1 | 0 | 0
97 |  | SOUČET |  |  |  | 0
98 |  | 5. Nátěry
99 |  | nátěry potrubí, do DN 50, polomatný povrch, 1x základní nátěr pro Cu potrubí, 2x vrchní nátěr pro Cu potrubí (dopoje otopných těles ze zdi (9 ks), dopoje Cu potrubí pod stropem do Fe potrubí (3 stoupačky (dvě trubky), celkem cca do 10 bm | m | 10 | 0 | 0
100 |  | oprava nátěrů stávajícího ocel. potrubí v prostorách stavebně dotčených a v podlaze 1PP (odkryté potrubí), tj. 2x opravný základní nátěr + 2x vrvhní krycí nátěr, potrubí ocelové do DN 50 | m | 40 | 0 | 0
101 |  | SOUČET |  |  |  | 0
102 |  | 6. Izolace
103 |  | návlek. tep. izol. z PE, Λ=0,040 W/m.K (při 40 °C), Ø15x20 mm | m | 44 | 0 | 0
104 |  | návlek. tep. izol. z PE, Λ=0,040 W/m.K (při 40 °C), Ø18x20 mm | m | 26 | 0 | 0
105 |  | návlek. tep. izol. z PE, Λ=0,040 W/m.K (při 40 °C), Ø22x20 mm | m | 44 | 0 | 0
106 |  | návlek. tep. izol. z PE, Λ=0,040 W/m.K (při 40 °C), Ø28x25 mm | m | 58 | 0 | 0
107 |  | spony pro PE izolaci, sáček 100 ks | soubor | 9 | 0 | 0
108 |  | lepící páska pro PE izolaci, 15m x 50mm x 3mm, šedá | ks | 6 | 0 | 0
109 | 713 46-3121 | montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 155 | 0 | 0
110 | 713 46-3125 | montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 17 | 0 | 0
111 | AZ Flex-Rockwool 800 | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø22x20 | m | 6 | 0 | 0
112 | AZ Flex-Rockwool 800 | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø28x30 | m | 74 | 0 | 0
113 | AZ Flex-Rockwool 800 | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø35x30 | m | 2 | 0 | 0
114 | AZ Flex-Rockwool 800 | kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty, objemová hmotnost min 75 kg/m3, Λ=0,034 W/m.K (při 10 °C), s povrch. úpravou AL fólií, Ø42x40 | m | 48 | 0 | 0
115 | AZ Flex-Rockwool | AL páska (spojení konců izolací, oprava přelepů), 5cm x 50m | ks | 4 | 0 | 0
116 | 713 46-3211 | montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 117 | 0 | 0
117 | 713 46-3215 | montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 13 | 0 | 0
118 |  | demontáže izolace teplené z potrubí ocel. do DN 50 vedené v podlahách a konstrukcích, L do 20 bm, včt. ekologické likvidace | soubor | 1 | 0 | 0
119 |  | SOUČET |  |  |  | 0
120 |  | 7. Stavební přípomoce
121 |  | prostupy 300x150 pro porubí do DN 50 skrz nosné zdivo šíře do 600 mm | soubor | 4 | 0 | 0
122 |  | drážky ve zdi 150x100 mm pro dopojení topných těles od stáv. nebo nevých stoupaček či připojovacího potrubí | bm | 24 | 0 | 0
123 |  | SOUČET |  |  |  | 0
124 |  | 8. Ostatní
125 |  | proplach části vodní otopné soustavy o objemu cca 2,4 m3 + napouštění nové vody přes úpravnu vody změkčením s dávkováním inhibitorů pro vytápění (rychlost napouštění max 0,36 m3/hod => doba proplachu cca 8 hodin + doba napouštění cca 8 hod) | soubor | 1 | 0 | 0
126 |  | inhibitor - ochranná protikorozní kapalina pro nové i stávající topné systémy, dávkování 1:200 (objem části OS cca 2.400 l) | l | 12 | 0 | 0
127 |  | odborné hydronické vyvážení větví VZT - seřízení průtoků, včt. vystavení protokolu | soubor | 2 | 0 | 0
128 |  | tlaková a topná zkouška v délce 72 hodin, včt. zaregulování koncových spotřebičů (otopných těles 13) | soubor | 1 | 0 | 0
129 |  | úprava místního provozního předpisu OS (otopné soustavy) a VS (výměníkové stanice) dle ČSN EN 12170 (OS vyžadující kvalifikovanou obsluhu) | soubor | 1 | 0 | 0
130 |  | dokumetace skutečného stavu | soubor | 1 | 0 | 0
131 |  | SOUČET |  |  |  | 0
132 | Poznámka | Stavební přípomoce - bourání pdolah pro vedení potrubí v podlahách a pro napojení potrubí v podlahách = dodávka stavby
133 |  | Stavební přípomoce - dozdívky prostupů a drážek = dodávka stavby
134 | Vypracoval | T.Vinšálek
135 | Datum | srpen 2023