PŘÍLOHA č. 1 k bodu B.1. Popis území stavby

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

1.	Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, p.o., ze dne 3.6.2022	2

2.	ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001126107822, ze dne 16.6.2022	2

3.	CETIN a.s., č.j. 660771/22, ze dne 27.6.2022	4

4.	Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, ochrana ZPF č.j. MUVR/21647/2022, ze dne 10.6.2022	5

5.	Městský úřad Vrchlabí, č.j. MUVR/23311/2022, ze dne 23.6.2022	6

6.	Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje, č.j. KHSHK 30960/2022/EPI.TU/Ma, ze dne 29.9.2022	9

- Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, p.o., ze dne 3.6.2022

- uděluje souhlas za dodržení následujících podmínek:

Podmínky budou splněny dodavatelem stavby.

- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001126107822, ze dne 16.6.2022

- souhlasí s předloženou PD při splnění následujících podmínek:

Podmínky budou splněny následovně:

Ad 1. Úprava distribuční soustavy bude provedena formou přeložky zařízení distribuční soustavy.

Ad 2. Bude řešeno před zahájením stavebních prací.

Ad 3. Bude řešeno před zahájením stavebních prací, a to v dostatečném předstihu.

Ad 4. Projektem respektovány ČSN pro prostorové uložení sítí.

Ad 5. Bude řešeno v rámci stavebních prací.

Ad 6. Bude řešeno v rámci stavebních prací.

Ad 7. Bude řešeno v rámci stavebních prací.

Ad 8. Bude řešeno v rámci stavebních prací.

Ad 9. Bude řešeno v rámci stavebních prací.

Ad 10. Umístěním předmětné stavby nedojde ke ztížení přístupu k distribuční soustavě ani změně nivelity oproti současnému stavu.

Ad 11. Bude řešeno v rámci stavebních prací.

Ad 12. Bude řešeno v rámci stavebních prací.

Ad 13. Zařízení společností ČEZ ICT Services, a.s.s a Telco Pro Services, a.s. se v prostoru staveniště nenacházejí.

Ad 14. Souhlas k zajištění příkonu elektrické energie je zajištěn samostatnou smlouvou č. ČÍSLO: 22_SOP_02_4122020031.

- CETIN a.s., č.j. 660771/22, ze dne 27.6.2022

- Souhlasí za dodržení následujících podmínek:

Všeobecné podmínky budou dodrženy při realizaci dodavatelem stavby. V místě nového sjezdu se vedení SEK nevyskytuje. Nová parkovací stání přes vedení SEK nejsou navržena.

- Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, ochrana ZPF č.j. MUVR/21647/2022, ze dne 10.6.2022

- vydává souhlas s odnětím zemědělské půdy při splnění následujících podmínek:

Podmínky č. 1 a 5 budou splněny při realizaci dodavatelem stavby. Podmínky 2 – 4 budou splněny investorem před započetím stavebních prací.

- Městský úřad Vrchlabí, č.j. MUVR/23311/2022, ze dne 23.6.2022

- Vydává koordinované závazné stanovisko:

Za ochranu ovzduší:

Podmínky budou dodrženy při realizaci dodavatelem stavby.

Za památkovou péči:

Upozorňuje na ohlašovací povinnost v případě provádění zemních prací:

Ohlašovací povinnost bude splněna dodavatelem stavby před započetím zemních prací.

Za silniční správní úřad – místní komunikace

Souhlasí za splnění následujících podmínek:

Podmínky č. 1 a 3 budou splněny při realizaci dodavatelem stavby

Podmínka č. 2 bude splněna před zahájením stavebních prací investorem, příp. dodavatelem stavby.

Za úřad územního plánování:

Podmínka bude splněna při realizaci dodavatelem stavby

- Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje, č.j. KHSHK 30960/2022/EPI.TU/Ma, ze dne 29.9.2022

- Vydává souhlasné závazné stanovisko:

S dokumentací pro umístění stavby a s projektovou dokumentací „Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí“ se souhlasí. V souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

Podmínky č. 1 až 5 budou splněny před kolaudací stavby dodavatelem stavby.