## odemčený
Modernizace teplovodu
Náchod , p.č.118/1.1118/4 k.ú.Náchod
| Vypracoval: ING.BOHADLO JIŘÍ |  |  | 2015-02-20
Pos.č. | popis výkonu | m.j. | množství | jedn. cena | Cena
Rekapitulace nákladů D.2 - Strojní část
| Armatury |  |  |  | 0
| Potrubí |  |  |  | 0
| Předizolované potrubí |  |  |  | 0
| Tepelné izolace |  |  |  | 0
| Nátěry |  |  |  | 0
| Demontáže |  |  |  | 0
| Zkoušky |  |  |  | 0
| Elektroinstalace |  |  |  | 0
| Drobné stavební přípomoce v objektu SPŠ stavební |  |  |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | % | 1 | 0 | 0
| Kompletační činnost | % | 0.8 | 0 | 0
| Celkem strojní část modernizace teplovodu bez DPH |  |  |  | 0
| DPH | % | 21 | 0 | 0
| Celkem strojní část modernizace teplovodu s DPH |  |  |  | 0
Zadavatel připouští použití kvalitativně a technicky obdobných řešení za předpokladu dodržení předepsaných vlasností, jakosti a kvality projektovaných výrobků se shodnými parametry, charakterem a funkcí. V případě změny materiálů, systémů a výrobků, které mají dopad na povolení, audity, posudky a výpočty je nutno tyto doložit pro nově navržený systém, výrobek či materiál.
Armatury
| vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou R 608 G 1/2" | ks | 4 |  | 0
73420-9103 | montáž závitových armatur s jedním závitem G 1/2" | ks | 4 |  | 0
73449-4213 | návarky s trubkovým závitem G 1/2" | ks | 4 |  | 0
mezipřírubová klapka BOAX -B s pákou CR, model T2, s manžetou EPDM (XC) teplota 110 st.C, barva klapky modrá
| DN 65 | ks | 3 |  | 0
73410-9215 | montáž přírubových armatur DN 65 PN 16 | ks | 3 |  | 0
| orientační štítky SIKLA přivařovací specifikované | ks | 4 |  | 0
998734201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0.27 | 0 | 0
| Armatury celkem |  |  |  | 0
Potrubí
73311-1113 | potrubí z ocelových trub 1/2" | m | 4 |  | 0
73319-0107 | zkouška těsnosti potrubí do DN 40 | m | 4 |  | 0
73312-1222 | potrubí z ocelových trub 76/3 | m | 74 |  | 0
73319-0225 | zkouška těsnosti potrubí DN 65 | m | 74 |  | 0
72217-4004 | potrubí z plastových trubek PPR D 32x4,4 PN 16, včetně podpůrných korýtek | m | 30 |  | 0
72217-4006 | potrubí z plastových trubek PPR D 50x6,9 PN 16, včetně podpůrných korýtek | m | 30 |  | 0
| zkouška těsnoti potrubí do DN 50 | m | 60 |  | 0
| proplach a dezinfekce potrubí | m | 60 |  | 0
v jednotkové ceně potrubí je dodávka potrubí, fitinek, montáž, uchycení a průrazy do rozměru 100x100 mm,
73314-1102 | odvzdušňovací nádobka DN 50 - délka 100 mm | ks | 4 |  | 0
| montážní lišta 40/60, včetně zavěšení pomocí závitové tyče průměr 8 mm | m | 12 |  | 0
998733201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 3.19 | 0 | 0
| Potrubí celkem |  |  |  | 0
Předizolované potrubí
Předizolované ocelové potrubí
| trubka 6 m, 76,1x3,2/160 IPS | m | 72 |  | 0
| ohyb 75 st. 73,1x3,2/160 IPS | ks | 2 |  | 0
| ohyb 90 st. 76,1x3,2/160 BA 5 IPS | ks | 4 |  | 0
| Ohyb etáž 90 st. 76,1x3,2/160 - 0,6x1,2x0,6 IPS viz výkres | ks | 2 |  | 0
| PE smršťovací objímka komplet 76,1/160 | ks | 22 |  | 0
| DHCE smršťovací víko 2400 125-140/60-76 | ks | 4 |  | 0
| těsnicí kruh pr.160 | ks | 2 |  | 0
| dilatační polštář 1000*240*40 | ks | 20 |  | 0
| Přípojná krabice VD 20 | ks | 1 |  | 0
| doprava na staveniště | kpl | 1 |  | 0
| Zazdění potrubí v OA, včetně izolace proti spodní vodě | kpl | 1 |  | 0
| montáž předizolovaného ocelového potrubí | m | 72 |  | 0
Předizolované plastové potrubí
| PEX potrubí v roli S 32/75 | m | 42 |  | 0
| PEX potrubí v roli S 50/110 | m | 42 |  | 0
| PEX - ocel přechod šroub S 32x4,4 - 1", vnější záv. mosaz | ks | 2 |  | 0
| PEX - ocel přechod šroub S 50x6,9 - 1 1/2", vnější záv. mosaz | ks | 2 |  | 0
| PEX DHCE smršťovací víko 32/75 | ks | 2 |  | 0
| PEX DHCE smršťovací víko 50/110 | ks | 2 |  | 0
| PEX těsnicí kruh pr.75 | ks | 1 |  | 0
| PEX těsnicí kruh pr.110 | ks | 1 |  | 0
| doprava na staveniště | kpl | 1 |  | 0
| montáž potrubí ISOPEX | m | 84 |  | 0
998733201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 3.19 | 0 | 0
| Předizolované potrubí celkem |  |  |  | 0
Tepelná izolace
návleková tepelná izolace tl.20 mm
| 35x20 (32x4,4) | m | 30 |  | 0
| 52x20 (50x6,9) | m | 30 |  | 0
| montáž návlekové tepelné izolace | m | 60 |  | 0
tepelná izolace z lamelové rohože ML 3
dodávka | tl.5 cm | m2 | 47 |  | 0
71341-1121 | montáž tepelné izolace potrubí jednovrstvá s povrchovou úpravou hliníkovou folií, připevněným ocelovým drátem | m2 | 40 |  | 0
71341-1125 | montáž tepelné izolace ohybů jednovrstvá s povrchovou úpravou hliníkovou folií, připevněným ocelovým drátem | m2 | 17 |  | 0
dodávka | folie Flexipan velikost ok 20 mm | m2 | 57 |  | 0
| montáž folie flexipan na izolační pouzdra pomocí hliníkové pásky | m2 | 57 |  | 0
snímatelná tepelná izolace ventilů IKA
Teplovodní armatury
| IKA 150 KL DN 65 PN16 mezipřírubová klapka | ks | 3 |  | 0
| montáž snímatelných izolací IKA | ks | 3 |  | 0
998733201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 3.19 | 0 | 0
| Tepelná izolace celkem |  |  |  | 0
Nátěry
barevné značení se provede dle technické zprávy, kapitola 7)
783495421 | nátěr ocelového potrubí do DN 50, jednonásobné antikorozní a 1x email | m | 4 |  | 0
783495428 | nátěr ocelového potrubí do DN 50, základní, barva vodou ředitelná před montáží potrubí | m | 4 |  | 0
783495428 | nátěr ocelového potrubí do DN 50, základní, barva vodou ředitelná po montáži potrubí | m | 4 |  | 0
783495521 | nátěr ocelového potrubí nad DN 50 do DN 100, jednonásobné antikorozní a 1x email | m | 74 |  | 0
783495528 | nátěr ocelového potrubí nad DN 50 do DN 100, základní, barva vodou ředitelná před montáží potrubí | m | 74 |  | 0
783495528 | nátěr ocelového potrubí nad DN 50 do DN 100, základní, barva vodou ředitelná po montáží potrubí | m | 74 |  | 0
783195132 | nátěr ocelových konstrukcí vodou ředitelnou barvou, viz. TZ jednonásobné antikorozní + 2 x vrchní | m2 | 3 |  | 0
| zhotovení šipek a barevných pruhů na jednotlivá potrubí a zařízení - barevné odlišení se provede dle technické zprávy kapitola 7) | kpl | 1 |  | 0
| Nátěry celkem |  |  |  | 0
Demontáže
| demontáž stávajícího teplovodního potrubí v kanále a v objektu DN 65 včetně odvozu potrubí a likvidace staré tepelné izolace | m | 146 |  | 0
| demontáž stávajícího potrubí TV a cirkulace TV v kanále a v objektu DN 65 včetně odvozu potrubí a likvidace staré tepelné izolace | m | 146 |  | 0
| odvoz staré tepelné izolace na řízenou skládku | kpl | 1 |  | 0
| Demontáže celkem |  |  |  | 0
Zkoušky
| topná zkouška | h | 32 |  | 0
| požární hlídka v objektu po ukončení sváření | h | 24 |  | 0
| tlaková zkouška ISOPLUS | kpl | 1 |  | 0
| nedestruktivní zkouška svarů prozářením | ks | 22 |  | 0
| vizuelní kontrola svarů | ks | 60 |  | 0
| odpočet šrot | kg | 700 |  | 0
| Zkoušky celkem |  |  |  | 0
Elektroinstalace
| kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 | m | 76 |  | 0
| krabice acidur | ks | 2 |  | 0
| Chránička KOPOS typ Kopoflex 50 ( v objektu případně použita lišta ) | m | 76 |  | 0
| uložení kabelu a chráničky a ukončení kabelu v krabici ACIDUR | m | 76 |  | 0
| Elektroinstalace celkem |  |  |  | 0
Stavební přípomoce v objektu SPŠ stavební
| po montáži potrubí dozdít stávající průrazy a opravy omítek | ks | 16 |  | 0
| 2x vybílení stěn kolem zazděných průrazů | m2 | 10 |  | 0
| Lešení pro práce nad 3 m, v objektu SPŠ stavební | kpl | 1 |  | 0
| Stavební přípomoce v objektu SPŠ stavební celkem |  |  |  | 0