Rozsah prací prováděných v rámci pravidelné servisní prohlídky klimatizačních jednotek veřejné zakázky s názvem:

Zajištění pravidelných kontrol, revizí, servisu a oprav klimatizací a chlazení pro ONN a.s. – lokality Náchodsko a Rychnov nad Kněžnou II.

Frekvence: 1x za rok

Obsah servisní prohlídky:

- celková pohledová kontrola zařízení

- čistota zařízení

- kontrola ložisek

- klidný chod elektromotoru a ventilátoru

- stav těsnění

- kontrola elektroinstalací

- kontrola čistoty kondenzátní vany

- kontrola čistoty sifonu a kondenzátního potrubí – proplach čistou vodou

- revize úniku chladiva

- periodická elektro revize

- dodání nových filtrů a jejich výměna, likvidace starých filtrů na náklady dodavatele.

Dále dle návodu pro provoz a údržbu od výrobce.