## Table 1
Příloha č. 2 Technická specifikace
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Technické specifikace | Ano/Ne
Modulární akumulátorová oscilační pila
Max. váha včetně nástavce a baterie 1,7 kg
Kontinuální regulace kmitů
Dvoutlačítkové ovládání s možností aretace proti nechtěnému spuštění
Okamžité zastavení při vrtání pro vyšší bezpečnost
Otočení řezací hlavy bez sejmutí nástavce pro vyšší bezpečnost
Pravolevý úchop přístroje
Sterilizovatelnost vrtačky v parním sterilizátoru o teplotě cca. 134 °C
Počet kmitů min. 12000 kmitů/min.
Pohonná jednotka kompatilní s modely baterií "Colibri", "Batery Power Line", "Trauma Recon System" a s nabíjecí stanicí pro lithiové baterie se 4 sloty.