## 01
Příloha č. 4_zadávací dokumentace
Stavebně udržovací práce 5.NP a 2.NP pavilonu A+B - horní areál Oblastní nemocnice Náchod a.s.
ORIENTAČNÍ PŘEDPOKLÁDANÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Níže uvedené položky jsou pouze orientační a slouží jen k hrubé představě o předpokládaném rozsahu. Skutečný rozsah budou vyhotoveny zhotovitelem až v rámci zpracování projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb.
Popis činnosti
Nátěr kovových dveřní zárubní
Renovace dveřních křidel
Kontrola funkčnosti baterií (případná výměna)
Úpravy rozvodů vody a odpadu, napojení na stávající rozvody
Obnova omyvatelného nátěru + výmalba
Oprava kazetového podhledu podhledu (dle místností 5%,10%,15%)
Oprava PVC podlah (dle místností 5%,10%,15%)
Kuchyňská linka 3 ks, 2,4m dl s dřezem + baterie
Nové SDK nebo zděné příčky
Oprava dlažeb (dle místností 5%,10%,15%,30%)
Oprava obkladu (dle místností 5%,10%,15%,30%)
Výmalba
Demontáž kuchých linek vč. zaslepení
Opravy omítek
Odstranění obkladu
Vybourání otvoru do zdi, vybourání dveří
Nátěr dveří výtahu 1100x1970
Doplnění kazetového podhledu
Nový obklad
Demontáž stávajicích zařizovacích předmětů
Vybourání + zazdění dveří
Nové vyzdívky příček, zabudování pouzdra a dodávka dveří vč. potřebného příslušenství
Osvětlovací tělesa v KP, LED
Osvětlovací tělesa, LED
Nové dveře včetně zárubní a kování (š.800-1100mm)
Opravy těsnosti stávajících sprchových koutů
Úpravy ve světelných rozvodech
Demontáž kazetového podhledu
Demontáž podlahových krytin, nivelace
Nová podlahové krytiny (PVC, PVC elektrostaticky vodivé)
Oprava + doplnění podlahových krytin (PVC, PVC elektrostaticky vodivé)
Vybourání keramické dlažby, nivelace
Nová keramická dlažba
Demontáže mediciálních ramp + zaslepení přívodů
Výměna vertikálních žaluzií
Osazení nových zařizovacích předmětů vč. přivodu kanalizace a vody a veškerého příslušenství
Sanace plísně a proteklých míst
Bourání zděných příček
Nové zděné příčky
Odstranění dřevěné stěny
Montáž vnitřních kabelových rozvodů vedených v lištách - silnoproud, slaboproud
Montáž vnitřních koncových prvků (zásuvky, vypínače, slp)
Úprava elektrorozvaděče
Elektroontáže
Elektrorevize
TIČR kontrola a vydání oprávnění
D+M switche (48 portů, přepínací kapacita min. 32 gbps, výbava s funkcemi QoS a správy + dohledu na dálk, napájení přes ethernet, kovová kce zařízení)
Elektromontáže slaboprous
Elektrorevize datových rozvodů
Úprava stávajicího rozvaděče vč. ochrany proti přepětí
Úprava nuceného větrání sociálních zařízení
Pomocné lešení
Úklid prostorů (zametení, vyčištění, umytí)
Úprava mediciálních plynů
Zednické přípomoce pro EI, ZT, VZT, SLP, MP
Ostatní nespecifikované práce
Přesun hmot
Odvoz sutě
Skládkovné sutě+odpadu
Dodávka ručních hasících přístrojů
Vedlejší náklady stavby (zařízení staveniště a provozní vlivy)
Projektové práce