A. Průvodní zpráva

Obsah:

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

b) místo stavby

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu:

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) jméno, příjmení, ochodní firma, IČ, místo podnikání:

b) jméno a příjmení hlavního projektanta, číslo a obor autorizace:

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí

A.2 Seznam vstupních podkladů:

A.3 Údaje o území:

a) rozsah řešeného území

b) údaje o ochraně území

b) údaje o odtokových poměrech

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

h) seznam výjimek a úlevových řešení

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

A.4 Údaje o stavbě:

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

b) účel užívání stavby

c) trvalá nebo dočasná stavba

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

g) seznam výjimek a úlevových řešení

h) navrhované kapacity stavby

i) základní bilance stavby

j) základní předpoklady výstavby

k) orientační náklady stavby

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě:

a) název stavby  : Rekonstrukce oplocení a vstupu objektu nemocnice Jičín  včetně PD-I.část

b) místo stavby  : Oblastní nemocnice Jičín, Bolzanova 512, 506 43 Jičín

k.ú. Jičín, p.č. 309/2, st. 1484

Řešené území se nachází na hranici areálu ON Jičín  v ulicích

Foersterova a Bolzanova a kolem objektu plicní v ulicích

Bolzanova a Smetanova.

c) předmět projektové dokumentace: Projektová dokumentace k provádění stavby

a výběru dodavatele

A.1.2 Údaje o stavebníkovi:

a) obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla:

Královéhradecký kraj, IČ: 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Oblastní nemocnice Jičín, a.s., IČ: 260 01 551, Bolzanova 512, 506 01 Jičín

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) jméno, příjmení, ochodní firma, IČ, místo podnikání:

Ing.Vladimír Říha, IČ 11143126, Na jihu 539,  506 01 Jičín

b) jméno a příjmení hlavního projektanta, číslo a obor autorizace:

Ing.Vladimír Říha

Číslo autorizace: 0600396

Obor autorizace: Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

:

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí

Geotriga, s.r.o., Lomnická 81, Nová Paka 509 01, Ing.Pavel Ježek – gedetické

zaměření

Ing. Iva Kábrtová, Silnoproudá elektroinstalace, číslo autorizace: 0600741

Václav Hrdý, plán BOZP, číslo osvědčení: ROVS/529/KOO/2013

A.2 Seznam vstupních podkladů:

- projektová dokumentace k územnímu řízení na akci „změna vstupu a rekonstrukce oplocení

ON Jičín“ vypracovaná společností Helika, a.s.

- stavebně technický průzkum vypracovaný společností Diagnostika staveb Dostál a

Potužák, s.r.o

- inženýrsko geologický průzkum vypracovaný společností CHEMCOMEX Praha, a.s.

A.3 Údaje o území:

a) rozsah řešeného území

Projekt řeší rekonstrukci oplocení od vstupu do areálu Oblastní nemocnice Jičín směrem k rotundě na severozápadní a jihozápadní hranici pozemku 309/2 v ulicích Bolzanova a Foersterova. Lineární stavba stávající zdi o celkové délce cca 240 m se pohybuje ve výškovém rozmezí 287,8 - 292,4 m n. m. výškového systému Bpv. Součástí tohoto oplocení je rotunda.

Součásti záměru je nové oplocení kolem objektu plicního oddělení ve Smetanově ulici č.p. 269 na p.č. 1484 v k.ú. Jičín včetně návrhu na bezbariérový přístup do objektu a rekonstrukce „anglického dvorku“.

b) údaje o ochraně území

Areál nemocnice se nachází poblíž historického jádra města v I. ochranném pásmu Městské památkové rezervace Jičín. Pozemek se nachází dle územně plánovací dokumentace v lokalitě archeologického naleziště. Je tedy nutné před započetím stavby včas oznámit zahájení zemních prací místnímu archeologickému pracovišti pro provedení záchranného archeologického průzkumu. Zájmové území se nenachází v záplavovém území.

b) údaje o odtokových poměrech

Území se nachází mimo ochranné pásmo vodních zdrojů (PHO). Území je mimo hranici PHO vodních zdrojů a Inundace Q100. Realizací stavby rekonstrukce oplocení nedojde ke změně odtokových poměrů v řešeném území.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Záměrem výstavby je rekonstrukce stávající zdi oplocení včetně  opravy objektu rotundy a nové oplocení kolem objektu plicního oddělení. Dle územního plánu města Jičín je funkční plocha areálu města Jičín smíšené funkce. Stavba je v souladu s územním plánem a zachovává současnou funkci nemocničního areálu. Oplocení v ulici Bolzanova a Foersterova odpovídá délkou a hmotovým řešením stávajícímu stavu, neboť se jedná se o opravu a rekonstrukci. Oplocení kolem objektu plicního oddělení navazuje v linii a v hmotovém a materiálovém řešení na oplocení sousedních objektů v ulici Smetanova a Bolzanova.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím

Rekonstrukce oplocení v ulici Bolzanova a Foersterova a oprava rotundy je v souladu s projektovou dokumentací k územnímu řízení na akci „změna vstupu a rekonstrukce oplocení ON Jičín“ vypracovaná společností Helika, a.s.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Jedná se jen o rekonstrukci oplocení v ulici Bolzanova a Foersterova, opravu rotundy a nové oplocení kolem objektu plicního oddělení. Obecné požadavky na využití území jsou s ohledem na charakter staveb dodrženy.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Dokumentace byla konzultována s dotčenými orgány a získané požadavky a připomínky k byly zapracovávány do projektové dokumentace.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky a úlevy pro stavbu nejsou požadovány.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Související a podmiňující investice nejsou.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby podle katastru nemovitostí

Dotčené stavbou jsou pozemky na parcelách č. 309/2 a st. 1484 v katastrálním území Jičín. Pozemky jsou ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.

Druh a využití pozemku dle výpisu z katastru nemovitostí:

parcela č. 309/2 - druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň

parcela č. 1484 - druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: objekt pro

zdravotní účely

A.4 Údaje o stavbě:

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Navrhovaná rekonstrukce se týká především stávajícího oplocení areálu nemocnice, a to v ulicích Foersterova a Bolzanova. Stávající zeď dle provedeného stavebně technického průzkumu vyžaduje sanaci zdivá, pískovcového obkladu a výměnu kovových mříží. Do Ulice Bolzanova v části mezi rotundou a hlavním vstupem do areálu je narušena statika, a proto je nutné provést nové založení formou opěrné zdi.

Rekonstrukce rovněž zahrnuje opravu rotundy obdobným způsobem, včetně výměny krytiny a krovu, výplní otvorů a přesunu rozvaděče z fasády do nové rozpojovací jistící skříně u plotu  .

Součásti záměru je také nové oplocení kolem objektu plicního oddělení ve Smetanově ulici č.p. 269 na p.č. 1484 v k.ú. Jičín včetně návrhu na bezbariérový přístup do objektu a rekonstrukce „anglického dvorku“.

b) účel užívání stavby

Oplocení v ulicích Foersterova a Bolzanova tvoří hranici mezi hlídaným areálem Oblastní nemocnice Jičín a veřejným prostorem. Rotunda je v současnosti bez využití, ale do budoucna se předpokládá využití jejího prostoru pro nemocniční kapli. Nové oplocení kolem objektu plicního oddělení tvoří hranici mezi veřejným prostorem a prostorem  Oblastní nemocnice Jičín.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalé stavby.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Areál nemocnice se nachází poblíž historického jádra města v I. ochranném pásmu Městské památkové rezervace Jičín. Jiné ochraně dle jiných právních předpisů stavba nepodléhá.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Při návrhu stavby bylo postupováno v souladu s platnými vyhláškami a normami. Při návrhu, provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN, předpisů BOZ a vyhlášek, zejména vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Vstup do objektu plicního oddělení je navržen bezbariérově rampou z chodníku do zádveří objektu.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny a zapracovány do projektové dokumentace

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky a úlevy pro stavbu nejsou požadovány.

h) navrhované kapacity stavby

celková délka stávajícího oplocení v ul. Foersterova    156,0 m

celková délka stávajícího oplocení v ul. Bolzanova	       84,0 m

celková délka oplocení kolem objektu plicního	       45,0 m

Rotunda (existující nárožní část oplocení):

Zastavěná plocha               46 m2

Obestavěný prostor            63,8 m3

Užitná plocha                     27,8 m2

Počet pracovníků                0

i) základní bilance stavby

Potřeby a spotřeby médií a hmot

Plyn, topení, teplá voda

Rotunda je bez vytápění

El.energie

Rotunda – elektroinstalace osvětlení - celkový příkon se nemění

Celková spotřeba vody

Bez potřeby vody

Hospodaření s dešťovou vodou

Nemění se.

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí

Netýká se dané stavby

Třída energetické náročnosti budovy:

Netýká se dané stavby

j) základní předpoklady výstavby

Časové údaje o realizaci stavby

Výběrové řízení na zhotovitele stavby:     03/2015

Předpokládaný termín zahájení stavby:     05/2015

Předpokládaný termín dokončení stavby:  11/2015

Členění na etapy:

Stavba bude realizována v jedné etapě

k) orientační náklady stavby

Předpokládaný objem finančních prostředků pro realizaci:

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO.01 – Rekonstrukce oplocení v Bolzanově ulici

SO.02 – Rekonstrukce oplocení v Foersterově ulici

SO.03 – Oprava rotundy

SO.04 – Oplocení kolem objektu plicního oddělení, bezbariérový přístup,

rekonstrukce anglického dvorku

Vypracoval: Ing. Vladimír Říha

v Jičíně dne: 22.10.2014