Předběžná tržní konzultace – Dotazník

| Zadavatel: | Oblastní nemocnice Náchod a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele: | Purkyňova 446, 547 01 Náchod |
| Zastoupený: | RNDr. Bc. Janem Machem |
| IČO: | 26000202 |
| Předpokládaný název VZ: | Robotický operační systém |

Tento dotazník je součástí předběžné tržní konzultace, kterou Oblastní nemocnice Náchod a.s. realizuje v souvislosti s přípravou veřejné zakázky na dodávku robotického operačního systému. Součástí této veřejné zakázky bude také zajištění pozáručního servisu a dodávka spotřebního materiálu. Pomocí této konzultace chceme ověřit reálnou situaci na trhu a následně díky ní připravit odpovídající zadávací podmínky.

Prosíme Vás o vyplnění níže uvedeného dotazníku a jeho zaslání zpět na e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz nejpozději do 3.6.2024 do 23:59 hod.

Poskytnutí informací je dobrovolné, účastníkům předběžné tržní konzultace nevznikají v souvislosti s jejich účastí žádná práva ani povinnosti. Zadavatel uvádí, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, bude zpráva z PTK zveřejněna na profilu zadavatele. Dále má zadavatel povinnost označit v zadávací dokumentaci části, které byly formulovány na základě PTK a identifikovat osoby, které se jich zúčastnily.

Každá Vaše odpověď je pro nás přínosná, pokud však na některé dotazy nechcete odpovídat, nechte příslušné pole prázdné.

DOTAZNÍK:

| - STANOVENÍ PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |
| --- | --- |
| Otázky | Odpovědi účastníka |
| Zadavatel předpokládá kupní cenu za celý robotický operační systém ve výši 50 mil. Kč bez DPH (cena zahrnuje dodávku, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení, atp.). Dotaz: Jaká bude dle dodavatele kupní cena za výše uvedenou dodávku robotického operačního systému? (uveďte cenu v Kč bez DPH, DPH, cenu v Kč vč. DPH)* |  |
| Kromě vlastního pořízení přístroje je pro zadavatele nezbytné smluvně zajistit jeho servis, a to ve formě tzv. full service po dobu životnosti dodaného přístroje (min. po dobu 6 let po uplynutí záruky). Zadavatel proto hodlá předmětem veřejné zakázky učinit jak dodávku předmětného přístroje, tak i poskytování jeho autorizovaného servisu. Dotaz: - Jaká je výrobcem deklarovaná životnost nabízeného robotického operačního systému? (uveďte v letech) - Je dodavatel schopen takový servis poskytnout? (ANO/NE; v případě odpovědi NE uveďte, jakým způsobem jej lze zajisti) - Uveďte předpokládanou cenu za pozáruční servis (2 varianty): Varianta 1: V jaké výši bude cena za 1 rok full servisu na nabízený robotický operační systém, kdy cena zahrnuje kompletní opravy, servis, BTK, práce servisního technika, náklady na dopravu, update přístroje a SW, vzdálenou správu, opakované odborné školení a instruktáž, cenu veškerých náhradních dílů a materiálu potřebných pro provádění servisních úkonů a pravidelných kontrol? (uveďte cenu v Kč bez DPH, DPH, cenu v Kč vč. DPH za 1 rok) Varianta 2: V jaké výši bude cena za 1 rok full servisu na nabízený robotický operační systém, kdy cena zahrnuje kompletní opravy, servis, BTK, práce servisního technika, náklady na dopravu, update přístroje a SW, vzdálenou správu, opakované odborné školení a instruktáž. Tato cena však NEZAHRNUJE cenu veškerých náhradních dílů a materiálu potřebných pro provádění servisních úkonů a pravidelných kontrol? Tyto ceny budou účtovány samostatně dle zaslané objednávky ve výši stanovené ceníkem zhotovitele platným v době objednávky (uveďte cenu v Kč bez DPH, DPH, cenu v Kč vč. DPH za 1 rok full servisu, tato cena nezahrnuje cenu veškerých náhradních dílů a materiálu) |  |
| Další položkou pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky bude cena za dodávku spotřebního materiálu k robotickému systému pro oddělení urologie, chirurgie a gynekologie. Dotaz: Lze stanovit cenu nástrojů/spotřebního materiálu jako částku za 1 výkon/operaci? (ANO/NE) v případě odpovědi ANO: uveďte cenu v Kč bez DPH za 1 výkon/operaci v případě odpovědi NE popište Váš způsob |  |
| Doložte kompletní položkový ceník nástrojů/instrumentária a spotřebního materiálu (vč. rouškování, krytky, přechodky, ..). U každé položky specifikujte, zda se jedná o nástroj resterilizovatelný/nesterilizovatelný. V případě resterilizovatelného nástroje uveďte, na kolik cyklů sterilizace je koncipován a jaký typ sterilizace je vyžadován. |  |
| Vyčíslete nákladově a specifikujte použitý materiál u těchto operací (položkově): - radikální prostatektomie - hysterektomie - resekce rekta (specifikujte všechny komponenty potřebné pro daný výkon /např. stapler, trokar, ligashure, …) |  |
| - SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE |  |
| Zadavatel hodlá požadovat, aby dodavatelé ve svých nabídkách prokázali splnění technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. odst. 2 písm. b) zákona. Dotaz: Je dodavatel schopen – ať sám nebo prostřednictvím jiných osob (viz § 83 zákona) – prokázat splnění technické kvalifikace, tj. dodávku robotického operačního systému uskutečněnou v rámci jedné dodávky/kontraktu v uplynulých třech letech? (ANO/NE; pokud dodavatel odpoví NE, uvede také, z jakého důvodu není schopen splnit požadavek) Pokud ANO: Je dodavatel schopen prokázat realizaci více než jedné takové dodávky? |  |
| - ŠKOLENÍ OBSLUHY |  |
| V rámci instalace robotického systému a jeho uvedení do provozu zadavatel, vzhledem ke složitosti systému, předpokládá, že pracovníci (zejména lékaři, sálové sestry) budou již řádně vyškoleni pro práci se zařízením. Po nainstalování robotického systému a jeho uvedení do provozu tak nevzniknou prostoje z důvodu neproškolení pracovníků. Je dodavatel schopen zajistit následující požadavky a jakým způsobem. Dotaz: Proběhne zaškolení pracovníků ještě před samotnou dodávkou/instalací robotického zařízení? (ANO/NE; pokud dodavatel odpoví NE, uvede, jakým způsobem a v jakém čase hodlá provést školení) Pokud ANO: - Kde bude probíhat zaškolení pracovníků? (prosím uvést konkrétní lokalitu) - V jakém časovém rozmezí musí být pracovníci zaškoleni tak, aby byli schopni samostatně pracovat na robotickém systému? (prosím uvést přesný časový rozvrh/harmonogram) - Je školení rozděleno po oborech (GYN, CHIR, URO)? - Je stanoven maximální počet osob na jedno školení? Dotaz: Po nasazení robotického systému do klinického užívání bude ze strany dodavatele poskytnut on side technik pro pomoc zdravotnickému personálu? Pokud ano, po jakou dobu? Dotaz: V průběhu životnosti robotického systému bude třeba školit např. nové zaměstnance. Popište (časové rozpětí, …) a uveďte cenu školení pro 1 lékař a 1 sestra, a to dle jejich odbornosti. |  |
| - ZÁRUČNÍ DOBA |  |
| Zadavatel bude požadovat na dodávku robotického operačního systému záruku ve výši min. 24 měsíců. Dotaz: Jakou záruční dobu robotického systému dodavatel standardně nabízí? Bude akceptovat záruku min. 24 měsíců? |  |
| - TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |
| Pro nastavení technické specifikace je nezbytné znát základní parametry všech dostupných systémů na trhu. Žádáme dodavatele o zaslání technických parametrů vč. technického popisu (např. technický list, datasheet, atp.) k nabízenému robotickému operačnímu systému, které poslouží zadavateli ke správnému nastavení technické specifikace veřejné zakázky. Využití tohoto zařízení bude pro obory gynekologie, chirurgie, urologie. Dodavatel musí dodat technický popis všech komponent robotického systému, tj. věž, pálení, odsávání, … Součástí technických parametrů musí být také popis rozměrů jednotlivých částí systému (DODÁNO/NEDODÁNO; v případě, že dodavatel vybere odpověď nedodáno, uvede, z jakého důvodu není schopen tuto podmínku splnit). |  |
| - SERVISNÍ PODMÍNKY |  |
| Je dodavatel schopen splnit následující požadavky na servis? (dodavatel uvede u každého bodu ANO/NE – v případě, že dodavatel vybere odpověď NE, uvede, z jakého důvodu není schopen tuto podmínku splnit). - reakční doba v pracovních dnech na servis a závady do 24 hodin - vzdálená správa - záruka za jakost na servisní činnost min. 6 měsíců - záruka za jakost na dodané ND min. 24 měsíců |  |
| Je dodavatel schopen poskytnout záruku za funkčnost (předpoklad je funkční systém v 98% času za rok)? (ANO/NE; v případě, že dodavatel vybere odpověď NE, uvede, z jakého důvodu není schopen tuto podmínku splnit a popíše své řešení) |  |
| - OSTATNÍ POŽADAVKY |  |
| Prosím vypište všechny výkony hrazené pojišťovnami včetně jejich kódů |  |
| Zadavatel disponuje na operačním sále videomanagementem „Videomed“. Dotaz: Bude možné nabízený robotický systém připojit k videomanagementu zadavatele (musí být zajištěna funkčnost) formou jednoduchého připojení externí zobrazovací a archivační jednotky pomocí standardních konektorů (HDMI, DVI, SDI, …)? (ANO/NE; v případě, že dodavatel vybere odpověď NE, uvede, z jakého důvodu není schopen tuto podmínku splnit a popíše své řešení). V případě, že robotický systém lze připojit k videomanagementu zadavatele, uveďte bližší specifikace funkčního propojení – jaké formáty obrazu/videa, jaké rozlišení obrazu robotický systém poskytuje pro možnost propojení. Jde o přímé propojení, nebo je třeba ze strany robotického systému vložit do videořetězce nějaké další prvky s nárokem na fyzické místo? (dodejte popis k výše uvedenému) |  |
| Sterilizace instrumentária Je-li instrumentárium sterilizovatelné, popište, jakým způsobem (uveďte také rozměry jednotlivých komponent) |  |
| Umožňuje nabízený robotický systém nějakým způsobem synchronizaci pohybů se stávajícím operačním stolem Maquet Otesus? |  |

*	Tato část odpovědi na dotazník nebude zveřejňována při vypracování výsledku předběžné tržní konzultace. Odpověď na tuto otázku slouží pouze pro účely stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.