Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

| Název učební pomůcky: 1ks Psí fantom pro UZ a RTG/CT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Rozměr modelu: střední plemeno psa |  |  |
| Hmotnost modelu: v rozmezí 10 - 20 kg |  |  |
| - Kompatibilní s UZ a RTG/CT - zobrazováním |  |  |
| - Nácvikový simulátor nezávislý - na externím hardwaru/softwaru |  |  |
| - Možnost provádět různé - polohovací techniky v rámci - zobrazovacích metod UZ,RTG/CT |  |  |
| - Psí fantom s odnímatelnými částmi - (hlava, končetiny, trup a ocas) |  |  |
| Hlava dospělého psa pro UZ & RTG/CT - Realistický fantom lebky - Realistická mozková tkáň |  |  |
| Torzo dospělého psa pro UZ & RTG/CT Obsahuje minimálně následující kosti: - Kompletní páteř - Kompletní hrudní koš - Rameno - Lopatka - Pánev |  |  |
| Torzo dospělého psa pro UZ & RTG/CT Obsahuje minimálně následující orgány dutiny hrudní: - Srdce - Realistická struktura krevních cév spojených se srdcem - Plíce - Bránice |  |  |
| Torzo dospělého psa pro UZ & RTG/CT Obsahuje minimálně následující orgány dutiny břišní: - Žaludek - Játra a žlučník - Ledviny - Slezina - Slinivka břišní - Jemné ledvinové arterie - Močový měchýř - Močovody - Děloha - Tlusté a tenké střevo |  |  |
| Přední končetiny dospělého psa pro UZ & RTG/CT Obsahuje minimálně následující části: - Pažní kost - Loketní kloub - Předloktí (kost vřetenní, loketní) - Tlapa (zápěstí s prsty) - Akusticky správný materiál napodobující srst |  |  |
| Zadní končetiny dospělého psa pro UZ & RTG/CT Obsahuje minimálně následující části: - Kyčelní kloub - Stehenní kost - Kolenní kloub - Kosti bérce (kost holenní, lýtková) - Tlapa (nárt, prstové kosti) - Akusticky správný materiál napodobující srst kolem končetiny |  |  |
| Ocas dospělého psa pro UZ & RTG/CT - Realistické ocasní kosti - Realistický materiál napodobující tkáň |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 1ks Přístroj s umělou inteligencí pro vyšetření trusu na vnitřní parazity |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Automatizované zařízení pro snadnou přípravu vzorků trusu, krevního nátěru (cytologické vyšetření) se zobrazením výsledků vyšetření na display přístroje. |  |  |
| Skenování a analýza probíhají automaticky |  |  |
| Přístroj umí diagnostikovat vnitřní parazity v trusu, cytologickou analýzu krve (hematologické vyšetření) |  |  |
| Přístroj je vybaven umělou inteligencí, která pro hodnocení vzorků využívá centrální databázi snímků |  |  |
| Přístroj používá technologii deep learning, díky níž se postupně zdokonaluje a učí. |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

| Název učební pomůcky: 1ks Videootoskop s barevným monitorem a HD kamerou |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| Součást pomůcky Videootoskop pro psy a kočky Vnější průměr max 5 mm, pracovní délka max 9 cm, průměr pracovního kanálu 5 Fr., včetně pracovního a irigačního kanálu |  |  |
| Součástí videootoskopu je minimálně toto příslušenství: Úchopové kleště flexibilní, vnější průměr 5 Fr., pracovní délka max 35 cm Myringotomická jehla, vnější průměr max 1,5 mm Ušní kyreta malá, vnější průměr 5 Fr., pracovní délka max 30 cm Kartáček malý, vnější průměr 5 mm, pracovní délka max 20 cm |  |  |
| Součást pomůcky Přenosný monitor s technologií HD Monitor pro endoskopy velikost 8", rozlišení min 1200 x 1920, min. 2x kamerový vstup, USB a HDMI port, záznam na SD kartu s přenosem na USB, ochrana IP54, vhodný pro ubrouskovou dezinfekci, ABS plastový obal, inteligentní management Li-Ion baterie, VESA 75, SD Card Ultra, min 16 GB, a USB přenosný disk |  |  |
| Součást pomůcky Kamerová hlava jednočipová HD kamerová hlava, pevné zaostření, progresivní skenování, ohnisková vzdálenost f = 19 mm |  |  |
| Součást pomůcky LED bateriový zdroj studeného světla 50 000 lux, včetně 2 ks dobíjitelných baterií |  |  |
| Spojení videootoskopu s monitorem pomocí HDMI konektivity |  |  |
| Možnost uložení obrazu z endoskopu ve formátu HD obrázků a videí na integrovaný SD disk |  |  |
| Možnost uložení pořízených fotek a videí z vyšetření na USB disk. |  |  |
| HDMI port umožňující připojení dalšího zobrazovacího zařízení (monitor, dataprojektor) |  |  |

Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………